## 附件一 (hidden)
附件一 |  | 中山市2008-2015年房产工程建安造价综合指标
分类 | 模块选择 |  |  | 造价指标（元/㎡） | [7 empty] | 备 注
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
楼宇建筑工程 | 基础工程 | 天然基础 |  | 81.28 | 81.9207 | 86.2227 | 89.4263 | 87.8703 | 90.8908 | 91.5315 | 89.7925 | 1、按总建筑面积计；2、若有两种或以上类型桩，可按相应占比综合折算指标，相应占比按其对应的基座平面面积比例计；3、中山沿海滩涂地区桩基础按地质系数1.18进行调整。
|  | 桩基础 | 预制管桩 | 93.1026 | 93.8365 | 98.7642 | 102.4338 | 100.6514 | 104.1113 | 104.8452 | 102.8532
|  |  | 旋挖桩 | 113.0531 | 113.9443 | 119.928 | 124.3839 | 122.2196 | 126.4209 | 127.3121 | 124.8931
|  |  | 钻（冲）孔桩 | 152.2153 | 153.4152 | 161.4716 | 167.4711 | 164.5571 | 170.2137 | 171.4136 | 168.1568
| 地下室工程 | 共1层 |  | 2051.2121 | 2067.3815 | 2175.9479 | 2256.7952 | 2217.5265 | 2293.754 | 2309.9235 | 2266.0349 | 1、按地下室总建筑面积（含人防面积）计算； 2、含土方开挖、基坑支护，土建、给排水、照明、消防、弱电、 防雷、通风，简单装修等。
|  | 共2层 |  | 2012.0499 | 2027.9106 | 2134.4042 | 2213.708 | 2175.189 | 2249.9612 | 2265.8219 | 2222.7713
|  | 共3层 |  | 2176.8266 | 2193.9863 | 2309.2012 | 2394.9996 | 2353.3261 | 2434.2217 | 2451.3813 | 2404.8051
|  | 人防工程+ |  | 933.2424 | 940.599 | 989.9936 | 1026.7768 | 1008.9107 | 1043.592 | 1050.9486 | 1030.9806 | 1、按地下室人防建筑面积计；2、‘+’表示除地下室通用指标外，因人防部分而增加的单方造价。
| 地上建筑工程 | 别墅 | 独栋 | 1500.7247 | 1512.5547 | 1591.985 | 1651.1351 | 1622.405 | 1678.1752 | 1690.0053 | 1657.8952 | 1、按各模块相应建筑面积计，塔楼下面有裙楼的，应扣除裙楼建筑面积；2、单体建筑的公共设施配套用房包括幼儿园、居委（派出所）用房、物业用房、垃圾站、厕所等，按满足基本使用标准计；3、其他模块均按毛坯交楼标准（含土建、安装），即除外立面、屋面保温隔热装饰和公共区（大堂、电梯前室、楼梯间）装修外，户内按毛坯标准：墙面、地面、天面砂浆抹平，门（入户、防火、其他），铝合金门窗、护栏，配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视），智能化、消防设施，给水入口和排水出口等； 4、住宅塔楼第1、2层等楼层为商铺、办公等用途的，参考“商业裙楼”造价指标；5、不含电梯；6、商业裙楼层高首层按6m，标准层4.5m计；7、住宅塔楼层高按3m计。
|  |  | 联排 | 1692.1022 | 1705.4408 | 1795.0003 | 1861.6935 | 1829.2996 | 1892.1818 | 1905.5204 | 1869.3156
|  | 公共设施配套用房 |  | 1634.4672 | 1647.3516 | 1733.8605 | 1798.2821 | 1766.9916 | 1827.7319 | 1840.6163 | 1805.6446
|  | 商业裙楼 |  | 1460.0847 | 1471.5943 | 1548.8736 | 1606.422 | 1578.4699 | 1632.7298 | 1644.2395 | 1612.9989
|  | 住宅（塔)楼 | ≤6层 | 1219.2002 | 1228.8111 | 1293.3408 | 1341.3949 | 1318.0543 | 1363.3624 | 1372.9732 | 1346.8868
|  |  | 7-11层 | 1253.4709 | 1263.3518 | 1329.6954 | 1379.1003 | 1355.1036 | 1401.6853 | 1411.5663 | 1384.7465
|  |  | 12-17层 | 1291.8424 | 1302.0259 | 1370.4004 | 1421.3176 | 1396.5864 | 1444.5941 | 1454.7775 | 1427.1367
|  |  | 18-22层 | 1314.5195 | 1324.8817 | 1394.4565 | 1446.2676 | 1421.1022 | 1469.9526 | 1480.3148 | 1452.1888
|  |  | 22层以上（100米以下） | 1409.159 | 1420.2673 | 1494.8511 | 1550.3923 | 1523.4152 | 1575.7826 | 1586.8908 | 1556.7399
|  |  | 100米以上 | 1540.6258 | 1552.7703 | 1634.3125 | 1695.0353 | 1665.5414 | 1722.7944 | 1734.9389 | 1701.9751
|  | 商业(塔)楼 | ≤6层 | 1545.0592 | 1557.2387 | 1639.0155 | 1699.9131 | 1670.3343 | 1727.752 | 1739.9316 | 1706.8729 | 1、按模块相应建筑面积计，下面有裙楼的，应扣除裙楼面积；2、按毛坯交楼标准（含土建、安装），即外立面、屋面保温隔热装饰；公共部位（大堂、电梯前室、楼梯间）装修；户内毛坯：墙面、地面、天面砂浆抹平，门（入户、防火、其他），铝合金门窗、护栏，配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视），智能化、消防设施，给水入口和排水出口等； 3、不含电梯、中央空调设备；4、层高首层按5.5m，标准层4m计。
|  |  | 7-12层 | 1320.3939 | 1330.8024 | 1400.6881 | 1452.7306 | 1427.4528 | 1476.5215 | 1486.93 | 1458.6784
|  |  | 13-18层 | 1373.7431 | 1384.5722 | 1457.2815 | 1511.4268 | 1485.1277 | 1536.179 | 1547.008 | 1517.6149
|  |  | 18层以上（100米以下） | 1412.0556 | 1423.1866 | 1497.9238 | 1553.5791 | 1526.5465 | 1579.0216 | 1590.1527 | 1559.9398
|  |  | 100米以上 | 1543.5814 | 1555.7493 | 1637.4478 | 1698.2872 | 1668.7367 | 1726.0995 | 1738.2673 | 1705.2403
| 特殊装饰工程 | 户内装修 |  | 710.4 | 716 | 753.6 | 781.6 | 768 | 794.4 | 800 | 784.8 | 1、按装修面积计，中等装修标准；2、装修标准 客厅：地面600*600抛光砖、简单吊顶、刷乳胶漆、踢脚线；房间：复合木地板、顶角线、踢脚线、刷乳胶漆、木门；厨房：铝扣板吊顶、吊柜和厨柜（含抽油烟机、消毒柜、燃气灶、洗菜盆和水龙头等）、墙面砖、300*300防滑地砖；卫生间：铝扣板吊顶、墙面砖、300*300防滑地砖、冼手间吊地柜（含冼手台盆、水龙头）、淋浴间，坐便器等。3、安装 配电箱和弱电箱及其全屋布线、开关插座、灯具，给水管安装等；4、造价指标细目详见《户内装修综合指标细目组成》。
|  | 高档外立面 | 干挂石材+ | 371.6713 | 374.6012 | 394.273 | 408.9222 | 401.8069 | 415.619 | 418.5488 | 410.5964 | 1、干挂石材和玻璃幕墙均按其外立面面积计；2、‘+’表示采用挂石、玻璃外幕墙而额外增加的造价指标。
|  |  | 玻璃幕墙+ | 635.4619 | 640.4712 | 674.1049 | 699.1513 | 686.9859 | 710.601 | 715.6103 | 702.0137
| 燃气工程（元/户） |  |  | 3325.0916 | 3351.3029 | 3527.2931 | 3658.3496 | 3594.6936 | 3718.2612 | 3744.4725 | 3673.3275 | 1、按户计；2、包括工程费、户内设施配套费、集抄费、容量气价费。
室外工程 | 室外配套工程 | 高低压配电 | 高压电缆（元/m） | 1270.9239 | 1280.9424 | 1348.2098 | 1398.3025 | 1373.9718 | 1421.2021 | 1431.2206 | 1404.0274 | 1、除注明外按各模块占地面积计； 2、室外泳池含设备，按设计储水体积计； 3、高低压配电中的高压电缆按直埋方式考虑，电缆保护管为塑料保护管，并综合考虑路面或人行道的拆除及修复；高压电缆直径为3*300 mm²，按电缆累计总长度以m计算。
|  |  | 配电房设施（元/KVA） | 955.4096 | 962.941 | 1013.5089 | 1051.1658 | 1032.8753 | 1068.3804 | 1075.9118 | 1055.4694
|  | 室外小区道路（含排水管） |  | 285.219 | 287.4673 | 302.5634 | 313.8051 | 308.3448 | 318.9442 | 321.1925 | 315.0899
|  | 室外泳池(元/m³) |  | 1182.2548 | 1191.5744 | 1254.1487 | 1300.7465 | 1278.1133 | 1322.0484 | 1331.368 | 1306.072
|  | 园林绿化 |  | 79.92 | 80.55 | 84.78 | 87.93 | 86.4 | 89.37 | 90 | 88.29 | 1、园林绿化包括绿地整理、乔木、灌木、露地花卉、草皮等植物的种植及保养，绿化给排水安装等；2、不含园建工程； 3、造价指标细目详见《园林绿化工程综合指标细目组成》。
| 其他工程 | 挡土墙 （元/ m³） | 砌石 | 448.5179 | 452.0535 | 475.7926 | 493.4707 | 484.8842 | 501.5521 | 505.0877 | 495.4911 | 1、按实体体积计（含压顶、基础，不含垫层）。
|  |  | 钢筋混凝土 | 1412.7945 | 1423.9314 | 1498.7076 | 1554.3921 | 1527.3454 | 1579.8479 | 1590.9848 | 1560.756
|  | ‘三通一平’土方挖运工程（元/ m³） |  | 16.256 | 16.3841 | 17.2445 | 17.8853 | 17.5741 | 18.1782 | 18.3063 | 17.9585 | 1、按实体体积计；2、仅指前期‘三通一平’土方开挖，运距按5km计，每增减1km增减2元/m³。

## 附件1
附件1：
潮州市2008-2020年土地增值税扣除项目金额标准（楼宇建筑工程）
分类 | 模块选择 |  |  | 扣除项目金额标准（元/平方米） | [12 empty] | 备 注
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019年 | 2020
楼宇建筑工程 | 基础工程 | 天然基础 |  | 86.2324 | 86.5214 | 90.1827 | 95.1928 | 93.7476 | 94.0366 | 96.349 | 94.7111 | 94.8074 | 101.5238 | 105.3694 | 122.5262 | 127.3048 | 1.按总建筑面积计； 2.若有两种或以上类型桩，按相应占比综合折算指标，相应占比按其对应的基座平面面积比例计。 3.桩基础综合指标按城区范围内地质状况良好的情况测算，不包括特殊地质情况，如遇溶洞，需增加采取灌浆或其它方式进行地质处理的费用。 | 110
|  | 桩基础 | 预制管桩 | 98.7752 | 99.1063 | 103.3001 | 109.039 | 107.3836 | 107.7147 | 110.3634 | 108.4872 | 108.5976 | 116.2909 | 120.6959 | 140.3482 | 147.7867 |  | 126
|  |  | 旋挖桩 | 119.9414 | 120.3434 | 125.4359 | 132.4045 | 130.3944 | 130.7964 | 134.0127 | 131.7345 | 131.8685 | 141.2104 | 146.5593 | 170.4229 | 168.3778 |  | 153
|  |  | 钻（冲）孔桩 | 161.4897 | 162.031 | 168.8875 | 178.2702 | 175.5636 | 176.105 | 180.4354 | 177.368 | 177.5484 | 190.1265 | 197.3282 | 229.4582 | 226.7048 |  | 206
| 地下室工程 | 共1层 |  | 2176.1911 | 2183.4856 | 2275.8825 | 2402.3204 | 2365.8479 | 2373.1424 | 2431.4984 | 2390.1629 | 2392.5944 | 2562.0925 | 2659.1415 | 3092.117 | 3434.1208 | 1.按地下室总建筑面积（含人防面积）计算； 2.含场地平整、土方挖运及回填、基坑支护，土建、装修（含地下室电梯前室）、给排水、照明、消防、弱电、 智能化、防雷、通风、停车场标线标识标牌等。 | 2776
|  | 共2层 |  | 2134.6428 | 2141.798 | 2232.4309 | 2356.4548 | 2320.6787 | 2327.8339 | 2385.0757 | 2344.5294 | 2346.9145 | 2513.1765 | 2608.3726 | 3033.0816 | 3379.1692 |  | 2723
|  | 共3层 |  | 2309.4593 | 2317.2005 | 2415.2557 | 2549.4366 | 2510.7306 | 2518.4718 | 2580.4014 | 2536.5346 | 2539.115 | 2718.993 | 2821.9852 | 3281.4757 | 3696.3405 |  | 2946
|  | 人防工程+ |  | 990.1042 | 993.423 | 1035.461 | 1092.9866 | 1076.3926 | 1079.7114 | 1106.2617 | 1087.4553 | 1088.5615 | 1165.6783 | 1209.8328 | 1406.8241 | 1115 | 1.按地下室人防建筑面积计； 2.‘+’表示除地下室通用指标外，因人防部分而增加的单方造价； 3.含人防土建、人防给排水、人防电气、人防通风、人防门等。 | 1263
| 地上建筑工程 | 别墅 | 独栋 | 1592.1628 | 1597.4997 | 1665.0999 | 1757.6055 | 1730.9212 | 1736.258 | 1778.9529 | 1748.7107 | 1750.4897 | 1874.4993 | 1945.503 | 2377.4548 | 2519.0905 | 1.按建筑物总层数对应各模块相应建筑面积计算，塔楼下面有裙楼的，应扣除裙楼建筑面积； 2.单体建筑的公共设施配套用房包括幼儿园、居委（派出所）用房、物业用房、垃圾站、厕所等，按满足基本使用标准计； 3.其他模块均按毛坯交楼标准（含土建、安装），含外立面、屋面保温隔热装饰和公共区（大堂、电梯前室、楼梯间）装修，户内按毛坯标准：墙面、地面、天面砂浆抹平，门（入户、防火、其他）、铝合金门窗、护栏，配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视）、智能化、消防设施、防雷、给水入口和排水出口等； 4.住宅塔楼第1、2层等楼层为商铺、办公等用途的，参考“商业裙楼”造价指标； 5.不含电梯及柴油发电机组设备费用； 6.商业裙楼层高首层按5~6m，标准层3.6~4.5m计； 7.住宅塔楼层高按3m计。 | 2031
|  |  | 联排 | 1795.2008 | 1801.2183 | 1877.4391 | 1981.7413 | 1951.6541 | 1957.6715 | 2005.811 | 1971.7122 | 1973.718 | 2113.5418 | 2193.6002 | 2377.4548 | 2519.0905 |  | 2290
|  | 公共设施配套用房 |  | 1734.0543 | 1739.8667 | 1813.4914 | 1914.2409 | 1885.1785 | 1890.991 | 1937.4908 | 1904.5535 | 1906.4909 | 2041.5521 | 2118.8836 | 2463.8915 | 2466.3554 |  | 2212
|  | 商业裙楼 |  | 1549.0467 | 1554.239 | 1620.0086 | 1710.0091 | 1684.0474 | 1689.2397 | 1730.7784 | 1701.3552 | 1703.0859 | 1823.7373 | 1892.8183 | 2201.017 | 2308.0677 |  | 1976
|  | 住宅(塔)楼 | ≤6层 | 1293.4853 | 1297.821 | 1352.74 | 1427.8922 | 1406.2137 | 1410.5494 | 1445.235 | 1420.666 | 1422.1112 | 1522.8576 | 1580.5416 | 1837.8937 | 1839.7316 |  | 1650
|  |  | 7-11层 | 1329.844 | 1334.3016 | 1390.7643 | 1468.0289 | 1445.741 | 1450.1986 | 1485.8592 | 1460.5996 | 1462.0855 | 1565.6637 | 1624.9692 | 1889.5553 | 1885.7762 |  | 1696.38
|  |  | 12-17层 | 1370.5535 | 1375.1476 | 1433.3387 | 1512.9686 | 1489.9984 | 1494.5925 | 1531.3447 | 1505.3119 | 1506.8432 | 1613.5922 | 1674.7131 | 1947.3988 | 1943.504 |  | 1748.31
|  |  | 18-22层 | 1394.6124 | 1399.287 | 1458.4996 | 1539.5274 | 1516.154 | 1520.8287 | 1558.2261 | 1531.7363 | 1533.2945 | 1641.9174 | 1704.1112 | 1981.5836 | 1983.5652 |  | 1779
|  |  | 22层以上（100米以下） | 1495.0182 | 1500.0294 | 1563.505 | 1650.3664 | 1625.3103 | 1630.3215 | 1670.4114 | 1642.0144 | 1643.6848 | 1760.128 | 1826.7996 | 2124.2487 | 2251.4238 |  | 1907.08
|  |  | 100米以上 | 1634.4951 | 1639.9738 | 1709.3714 | 1804.3365 | 1776.9427 | 1782.4215 | 1826.2515 | 1795.2052 | 1797.0315 | 1924.3382 | 1997.2298 | 2322.4294 | 2449.8333 |  | 2085
|  | 商业(塔)楼 | ≤6层 | 1639.1987 | 1644.6932 | 1714.2905 | 1809.5288 | 1782.0562 | 1787.5507 | 1831.5069 | 1800.3713 | 1802.2028 | 1929.8759 | 2002.9773 | 2329.1126 | 2331.4417 | 1.按建筑物总层数对应各模块相应建筑面积计算，下面有裙楼的，应扣除裙楼面积； 2.按毛坯交楼标准（含土建、安装），含外立面、屋面保温隔热装饰；公共区（大堂、电梯前室、楼梯间）装修；户内毛坯：墙面、地面、天面砂浆抹平，门（入户、防火、其他），铝合金门窗、护栏，配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视），智能化、消防设施、防雷、给水入口和排水出口等； 3.不含电梯、中央空调设备及柴油发电机组设备费用； 4.层高首层按5~6m，标准层3.6~4.5m计。 | 2091
|  |  | 7-12层 | 1400.8446 | 1405.5402 | 1465.0174 | 1546.4072 | 1522.9294 | 1527.625 | 1565.1895 | 1538.5813 | 1540.1465 | 1649.2548 | 1711.7266 | 1990.4389 | 1986.4581 |  | 1786.95
|  |  | 13-18层 | 1457.4444 | 1462.3297 | 1524.21 | 1608.8883 | 1584.4619 | 1589.3472 | 1628.4295 | 1600.7462 | 1602.3746 | 1715.8913 | 1780.8872 | 2070.8607 | 2072.9316 |  | 1859.15
|  |  | 18层以上（100米以下） | 1498.0912 | 1503.1127 | 1566.7188 | 1653.7588 | 1628.6511 | 1633.6726 | 1673.8449 | 1645.3895 | 1647.0634 | 1763.746 | 1830.5545 | 2128.6151 | 2250.1232 |  | 1911
|  |  | 100米以上 | 1637.6308 | 1643.1201 | 1712.6508 | 1807.798 | 1780.3517 | 1785.841 | 1829.7551 | 1798.6493 | 1800.479 | 1928.03 | 2001.0615 | 2350.1537 | 2483.7066 |  | 2089
| 特殊装饰工程 | 户内装修 |  | 709.6 | 724.8 | 692.8 | 756 | 757.6 | 752 | 800 | 827.2 | 787.2 | 844.8 | 876.8 | 938 | 938 | 1.按套内建筑面积计，中等装修标准； 2.装修标准 客厅：地面抛光砖、简单吊顶、刷乳胶漆、踢脚线；房间：复合木地板、顶角线、踢脚线、刷乳胶漆、木门；厨房：铝扣板吊顶、吊柜和厨柜（含抽油烟机、消毒柜、燃气灶、洗菜盆和水龙头等）、墙面砖、防滑地砖；卫生间：铝扣板吊顶、墙面砖、防滑地砖、洗手间吊地柜（含洗手台盆、水龙头）、淋浴间，坐便器等。 3.安装 配电箱和弱电箱及其全屋布线、开关插座、灯具，给水管安装等； 4.造价指标细目详见《户内装修综合指标细目组成》。 | 800
|  | 高档外立面 | 干挂石材+ | 394.317 | 395.6388 | 412.3807 | 435.2908 | 428.6821 | 430.0038 | 440.5777 | 433.0879 | 433.5285 | 464.2408 | 481.8257 | 560.2791 | 559.1586 | 1.干挂石材和玻璃幕墙均按其外立面面积计； 2.‘+’表示采用挂石、玻璃外幕墙而额外增加的造价指标。 | 503
|  |  | 玻璃幕墙+ | 674.1802 | 676.4401 | 705.0645 | 744.2347 | 732.9356 | 735.1954 | 753.274 | 740.4683 | 741.2216 | 793.7318 | 823.7974 | 957.9325 | 956.0166 |  | 860
| 燃气工程（元/户） |  |  | 3527.6872 | 3539.5119 | 3689.2908 | 3894.2514 | 3835.1281 | 3846.9528 | 3941.55 | 3874.5436 | 3878.4852 | 4153.248 | 4310.568 | 5012.4375 |  | 1、按户计；2、包括工程费、户内设施配套费、集抄费、容量气价费。 | 4500
室外工程 | 室外配套工程 | 高低压配电 | 高压电缆（元/m） | 1348.3605 | 1352.8801 | 1410.1289 | 1488.4694 | 1465.8712 | 1470.3908 | 1506.548 | 1480.9367 | 1482.4432 | 1587.4637 | 1647.5949 | 1915.865 | 1913.9491 | 1.除注明外按各模块占地面积计； 2.高低压配电中的高压电缆按直埋方式考虑，电缆保护管为塑料保护管，并综合考虑路面或人行道的拆除及修复；高压电缆规格为3*300 mm²，按电缆累计总长度以m计算； 3.室外小区道路(含排水管）按道路占地面积计算； 4.室外泳池含设备，按设计储水体积计。 | 1720
|  |  | 配电房设施（元/KVA） | 1013.6221 | 1017.0198 | 1060.0562 | 1118.9482 | 1101.9602 | 1105.3578 | 1132.5387 | 1113.2855 | 1114.4181 | 1193.3666 | 1238.5699 | 1440.2404 | 1438.8001 |  | 1293
|  | 室外小区道路（含排水管） |  | 302.5972 | 303.6115 | 316.4592 | 334.0402 | 328.9688 | 329.9831 | 338.0974 | 332.3497 | 332.6878 | 356.2564 | 369.7509 | 429.9557 | 429.5258 |  | 386
|  | 室外泳池(元/m³) |  | 1254.2888 | 1258.4931 | 1311.7478 | 1384.6227 | 1363.6011 | 1367.8054 | 1401.44 | 1377.6155 | 1379.017 | 1476.7104 | 1532.6464 | 1782.2 | 1780.4178 |  | 1600
|  | 园林绿化 |  | 80.6853 | 82.1326 | 77.7908 | 85.5698 | 86.6553 | 85.2985 | 90.4544 | 96.153 | 89.0071 | 95.5152 | 99.1332 | 238 | 241 | 1.园林绿化包括绿地整理、乔木、灌木、露地花卉、草皮等植物的种植及保养，绿化给排水安装等； 2.不含园建工程； 3.造价指标细目详见《园林绿化工程综合指标细目组成》。 | 90
| 其他工程 | 挡土墙 （元/ m³） | 砌石 | 475.8458 | 477.4408 | 497.6443 | 525.2912 | 517.3162 | 518.9112 | 531.6713 | 522.6329 | 523.1646 | 560.227 | 581.4477 | 676.1221 | 581.4477 | 1.按实体体积计（含压顶、基础，不含垫层）。 | 607
|  |  | 钢筋混凝土 | 1498.8751 | 1503.8993 | 1567.5387 | 1654.6242 | 1629.5033 | 1634.5275 | 1674.7208 | 1646.2505 | 1647.9253 | 1764.6689 | 1831.5124 | 2129.729 | 1831.5124 |  | 1912
|  | ‘三通一平’土方挖运工程（元/ m³） |  | 17.2465 | 17.3043 | 18.0365 | 19.0386 | 18.7495 | 18.8073 | 19.2698 | 18.9422 | 18.9615 | 20.3048 | 21.0739 | 24.5052 | 21.0739 | 1.按实体体积计； 2.仅指前期“三通一平”土方开挖，运距按5km计，每增减1km增减3元/m³。 | 22

## 附件2
附件2：
潮州市2008-2020年土地增值税扣除项目金额标准（户内装修）
单价合价单位：元
装修分类 |  |  | 工程量 |  | 2008年 |  | 2009年 |  | 2010年 |  | 2011年 |  | 2012年 |  | 2013年 |  | 2014年 |  | 2015年 |  | 2016年 |  | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年 |  | 2020年 |  | 备注
|  |  | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
装饰 | 客厅 房间 | 房间门 | 3 | 樘 | 1064.4 | 3193.2 | 1087.2 | 3261.6 | 1039.2 | 3117.6 | 1134 | 3402 | 1136.4 | 3409.2 | 1128 | 3384 | 1200 | 3600 | 1240.8 | 3722.4 | 1180.8 | 3542.4 | 1267.2 | 3801.6 | 1315.2 | 3945.6 | 1407 | 4221 | 1408 | 4224
|  | 简单吊顶 | 20 | ㎡ | 102.005 | 2040.1 | 104.19 | 2083.8 | 99.59 | 1991.8 | 108.675 | 2173.5 | 108.905 | 2178.1 | 108.1 | 2162 | 115 | 2300 | 118.91 | 2378.2 | 113.16 | 2263.2 | 121.44 | 2428.8 | 126.04 | 2520.8 | 134.8375 | 2696.75 | 135 | 2700
|  | 天花、墙面刷乳胶漆 | 250 | ㎡ | 23.949 | 5987.25 | 24.462 | 6115.5 | 23.382 | 5845.5 | 25.515 | 6378.75 | 25.569 | 6392.25 | 25.38 | 6345 | 27 | 6750 | 27.918 | 6979.5 | 26.568 | 6642 | 28.512 | 7128 | 29.592 | 7398 | 31.6575 | 7914.375 | 32 | 8000
|  | 600*600抛光砖（含踢脚线） | 40 | ㎡ | 168.53 | 6741.2 | 172.14 | 6885.6 | 164.54 | 6581.6 | 179.55 | 7182 | 179.93 | 7197.2 | 178.6 | 7144 | 190 | 7600 | 196.46 | 7858.4 | 186.96 | 7478.4 | 200.64 | 8025.6 | 208.24 | 8329.6 | 222.775 | 8911 | 222.9978 | 8919.911
|  | 复合木地板（含踢脚线） | 40 | ㎡ | 186.27 | 7450.8 | 190.26 | 7610.4 | 181.86 | 7274.4 | 198.45 | 7938 | 198.87 | 7954.8 | 197.4 | 7896 | 210 | 8400 | 217.14 | 8685.6 | 206.64 | 8265.6 | 221.76 | 8870.4 | 230.16 | 9206.4 | 246.225 | 9849 | 245 | 9800
| 厨房 卫生间阳台 | 厨房门 | 1 | 樘 | 1312.76 | 1312.76 | 1340.88 | 1340.88 | 1281.68 | 1281.68 | 1398.6 | 1398.6 | 1401.56 | 1401.56 | 1391.2 | 1391.2 | 1480 | 1480 | 1530.32 | 1530.32 | 1456.32 | 1456.32 | 1562.88 | 1562.88 | 1622.08 | 1622.08 | 1735.3 | 1735.3 | 1735 | 1735 | 1、厨柜包括：地柜、吊柜、洗菜盆、水龙头、下水器等； 2、洗手台柜包括：洗手盆、镜子、水龙头、下水器等； 3、卫浴用具包括：淋浴间、座（蹲）厕、多功能花洒、卫浴五金挂件、厕纸盒、毛巾杆等。
|  | 卫生间玻璃门 | 2 | 樘 | 1144.23 | 2288.46 | 1168.74 | 2337.48 | 1117.14 | 2234.28 | 1219.05 | 2438.1 | 1221.63 | 2443.26 | 1212.6 | 2425.2 | 1290 | 2580 | 1333.86 | 2667.72 | 1269.36 | 2538.72 | 1362.24 | 2724.48 | 1413.84 | 2827.68 | 1512.525 | 3025.05 | 1515 | 3030
|  | 铝扣板 | 14 | ㎡ | 106.44 | 1490.16 | 108.72 | 1522.08 | 103.92 | 1454.88 | 113.4 | 1587.6 | 113.64 | 1590.96 | 112.8 | 1579.2 | 120 | 1680 | 124.08 | 1737.12 | 118.08 | 1653.12 | 126.72 | 1774.08 | 131.52 | 1841.28 | 140.7 | 1969.8 | 140 | 1960
|  | 墙身砖 | 51 | ㎡ | 106.44 | 5428.44 | 108.72 | 5544.72 | 103.92 | 5299.92 | 113.4 | 5783.4 | 113.64 | 5795.64 | 112.8 | 5752.8 | 120 | 6120 | 124.08 | 6328.08 | 118.08 | 6022.08 | 126.72 | 6462.72 | 131.52 | 6707.52 | 140.7 | 7175.7 | 140 | 7140
|  | 300*300防滑地砖 | 24 | ㎡ | 124.18 | 2980.32 | 126.84 | 3044.16 | 121.24 | 2909.76 | 132.3 | 3175.2 | 132.58 | 3181.92 | 131.6 | 3158.4 | 140 | 3360 | 144.76 | 3474.24 | 137.76 | 3306.24 | 147.84 | 3548.16 | 153.44 | 3682.56 | 164.15 | 3939.6 | 165 | 3960
|  | 厨柜 | 4.5 | m | 1791.74 | 8062.83 | 1830.12 | 8235.54 | 1749.32 | 7871.94 | 1908.9 | 8590.05 | 1912.94 | 8608.23 | 1898.8 | 8544.6 | 2020 | 9090 | 2088.68 | 9399.06 | 1987.68 | 8944.56 | 2133.12 | 9599.04 | 2213.92 | 9962.64 | 2368.45 | 10658.025 | 2370 | 10665
|  | 抽油烟机,灶具 | 1 | 套 | 2394.9 | 2394.9 | 2446.2 | 2446.2 | 2338.2 | 2338.2 | 2551.5 | 2551.5 | 2556.9 | 2556.9 | 2538 | 2538 | 2700 | 2700 | 2791.8 | 2791.8 | 2656.8 | 2656.8 | 2851.2 | 2851.2 | 2959.2 | 2959.2 | 3165.75 | 3165.75 | 3165 | 3165
|  | 消毒柜 | 1 | 套 | 1774 | 1774 | 1812 | 1812 | 1732 | 1732 | 1890 | 1890 | 1894 | 1894 | 1880 | 1880 | 2000 | 2000 | 2068 | 2068 | 1968 | 1968 | 2112 | 2112 | 2192 | 2192 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345
|  | 卫生间洗手台柜 | 2 | 套 | 1782.87 | 3565.74 | 1821.06 | 3642.12 | 1740.66 | 3481.32 | 1899.45 | 3798.9 | 1903.47 | 3806.94 | 1889.4 | 3778.8 | 2010 | 4020 | 2078.34 | 4156.68 | 1977.84 | 3955.68 | 2122.56 | 4245.12 | 2202.96 | 4405.92 | 2356.725 | 4713.45 | 2355 | 4710
|  | 卫浴用具 | 2 | 套 | 2394.9 | 4789.8 | 2446.2 | 4892.4 | 2338.2 | 4676.4 | 2551.5 | 5103 | 2556.9 | 5113.8 | 2538 | 5076 | 2700 | 5400 | 2791.8 | 5583.6 | 2656.8 | 5313.6 | 2851.2 | 5702.4 | 2959.2 | 5918.4 | 3165.75 | 6331.5 | 3165 | 6330
其他安装 |  | 灯具 | 12 | 套 | 177.4 | 2128.8 | 181.2 | 2174.4 | 173.2 | 2078.4 | 189 | 2268 | 189.4 | 2272.8 | 188 | 2256 | 200 | 2400 | 206.8 | 2481.6 | 196.8 | 2361.6 | 211.2 | 2534.4 | 219.2 | 2630.4 | 234.5 | 2814 | 235 | 2820 | 1、开关、插座安装含管线； 2、水龙头为阳台、卫生间简易水龙头。
|  | 开关 | 18 | 套 | 106.44 | 1915.92 | 108.72 | 1956.96 | 103.92 | 1870.56 | 113.4 | 2041.2 | 113.64 | 2045.52 | 112.8 | 2030.4 | 120 | 2160 | 124.08 | 2233.44 | 118.08 | 2125.44 | 126.72 | 2280.96 | 131.52 | 2367.36 | 140.7 | 2532.6 | 140 | 2520
|  | 插座 | 30 | 套 | 141.92 | 4257.6 | 144.96 | 4348.8 | 138.56 | 4156.8 | 151.2 | 4536 | 151.52 | 4545.6 | 150.4 | 4512 | 160 | 4800 | 165.44 | 4963.2 | 157.44 | 4723.2 | 168.96 | 5068.8 | 175.36 | 5260.8 | 187.6 | 5628 | 187 | 5610
|  | 水龙头 | 4 | 套 | 88.7 | 354.8 | 90.6 | 362.4 | 86.6 | 346.4 | 94.5 | 378 | 94.7 | 378.8 | 94 | 376 | 100 | 400 | 103.4 | 413.6 | 98.4 | 393.6 | 105.6 | 422.4 | 109.6 | 438.4 | 117.25 | 469 | 118 | 472
|  | 给水管 | 79 | m | 35.48 | 2802.92 | 36.24 | 2862.96 | 34.64 | 2736.56 | 37.8 | 2986.2 | 37.88 | 2992.52 | 37.6 | 2970.4 | 40 | 3160 | 41.36 | 3267.44 | 39.36 | 3109.44 | 42.24 | 3336.96 | 43.84 | 3463.36 | 46.9 | 3705.1 | 47 | 3713
总计 |  |  | 元/100m² |  | / | 70960 | / | 72480 | / | 69280 | / | 75600 | / | 75760 | / | 75200 | / | 80000 | / | 82720 | / | 78720 | / | 84480 | / | 87680 | / | 93800 | / | 93818.911
说明： 1、以套内建筑面积100平方米三房（双卫）室内精装修工程量为例； 2、数量为相应实际户内装修工程量，单位为㎡、m、樘、套等； 3、门制作及安装，含补墙缝（水泥沙）、门锁、五金、门吸、门套线等。 4、灯具包括：客厅灯、房间灯、厨卫、卫生间吸顶灯等； 5、开关包括：三位单联开关、二位双联开关、一位双联开关等； 6、插座包括：一位开关带二三插、二三插、电视插、电话插、网络插等。

## 附件3
附件3：
潮州市2008-2020年土地增值税扣除项目金额标准（园林绿化工程）
单价合价单位：元
绿化类别 |  |  | 工程量 |  | 2008年 |  | 2009年 |  | 2010年 |  | 2011年 |  | 2012年 |  | 2013年 |  | 2014年 |  | 2015年 |  | 2016年 |  | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年 |  | 2020年
|  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
绿化工程（按绿化面积10000㎡测算） |  | 乔木种植 | 株 | 308 | 1047.8146 | 322726.8845 | 1066.6094 | 328515.7075 | 1010.2248 | 311149.2384 | 1111.2473 | 342264.1622 | 1125.3434 | 346605.7795 | 1107.7232 | 341178.7579 | 1174.68 | 361801.44 | 1248.6848 | 384594.9307 | 1155.8851 | 356012.617 | 1240.4621 | 382062.3206 | 1287.4493 | 396534.3782 | 1993.719 | 897173.55 | 2079.87 | 935943.62
|  | 灌木种植 | 株 | 690 | 233.8556 | 161360.3916 | 238.0504 | 164254.7484 | 225.4662 | 155571.678 | 248.0128 | 171128.8458 | 251.1589 | 173299.6134 | 247.2263 | 170586.1539 | 262.17 | 180897.3 | 278.6867 | 192293.8299 | 257.9753 | 178002.9432 | 276.8515 | 191027.5488 | 287.3383 | 198263.4408 | 300.629 | 207434.01 | 300.3284 | 207226.576
|  | 花卉及地被种植 | ㎡ | 5500 | 29.3379 | 161358.34 | 29.8641 | 164252.66 | 28.2854 | 155569.7 | 31.1139 | 171126.67 | 31.5086 | 173297.41 | 31.0153 | 170583.985 | 32.89 | 180895 | 34.9621 | 192291.385 | 32.3638 | 178000.68 | 34.7318 | 191025.12 | 36.0474 | 198260.92 | 130.1475 | 715811.25 | 130.0174 | 715095.4387
|  | 草皮种植 | ㎡ | 4500 | 17.9292 | 80681.4 | 18.2508 | 82128.6 | 17.286 | 77787 | 19.0146 | 85565.7 | 19.2558 | 86651.1 | 18.9543 | 85294.35 | 20.1 | 90450 | 21.3663 | 96148.35 | 19.7784 | 89002.8 | 21.2256 | 95515.2 | 22.0296 | 99133.2 | 43.0073 | 193532.85 | 42.9643 | 193339.3172
|  | 绿地整理 | ㎡ | 10000 | 8.0726 | 80726 | 8.2174 | 82174 | 7.783 | 77830 | 8.5613 | 85613 | 8.6699 | 86699 | 8.5342 | 85341.5 | 9.05 | 90500 | 9.6202 | 96201.5 | 8.9052 | 89052 | 9.5568 | 95568 | 9.9188 | 99188 | 36.1693 | 361692.8 | 36.1331 | 361331.1072
总计 |  |  | 元/10000m² |  | / | 806853.0161 | / | 821325.7159 | / | 777907.6164 | / | 855698.378 | / | 866552.9029 | / | 852984.7468 | / | 904543.74 | / | 961529.9956 | / | 890071.0402 | / | 955198.1894 | / | 991379.939 | / | 2375644.46 | / | 2412936.06
附注：
1、乔木配置情况如下：
| 胸径5-10cm |  | 合价: 280棵
| 胸径11-15cm |  | 合价: 113棵
| 胸径16-24cm |  | 合价: 42棵
胸径25-30cm | bar: 合价
胸径31-40cm | bar: 合价
胸径40cm以上 | bar: 合价
2、灌木配置情况如下：
| 苗高×冠幅 100~120cm×100~120cm |  | 合价: 307棵
| 苗高×冠幅 100~120cm×160~180cm |  | 合价: 50棵
| 苗高×冠幅 140~160cm×140~160cm |  | 合价: 131棵
| 苗高×冠幅 180~200cm×200~240cm |  | 合价: 26棵
| 苗高×冠幅 100~120cm×130~150cm |  | 合价: 103棵
| 苗高×冠幅 100~120cm×200~220cm |  | 合价: 25棵
| 苗高×冠幅 160~180cm×180~200cm |  | 合价: 48棵
3、花卉及地被种植密度按25~36袋/m2考虑；
4、绿化保养期按12个月考虑；
5、绿化给排水已综合考虑。绿化给水按人工取水浇灌考虑。