## 房产工程建安造价综合指标
附件
佛山市2018年土地增值税扣除项目金额标准
房产工程建安造价综合指标
分类 | 模块名称 |  |  | 造价指标（元/㎡） | 备 注
2018
楼宇建筑工程 | 基础工程 | 天然基础 |  | 125.609 | 1.按总建筑面积计； 2.若有两种或以上类型桩，可按相应占比综合折算指标，相应占比按其对应的基座平面面积比例计。
|  | 桩基础 | 预制管桩 | 143.8794
|  |  | 旋挖桩 | 174.7107
|  |  | 钻（冲）孔桩 | 235.2314
| 地下室工程 | 共1层 |  | 3169.9144 | 1.按地下室总建筑面积（含人防面积）计算； 2.含土方开挖、基坑支护，土建、给排水、照明、消防、弱电、 防雷、通风，简单装修等。
|  | 共2层 |  | 3109.3937
|  | 共3层 |  | 3364.0374
|  | 人防工程+ |  | 1442.2197 | 1.按地下室人防建筑面积计； 2.“+”表示除地下室通用指标外，因人防部分而增加的单方造价。
| 地上建筑工程 | 别墅 | 独栋 | 2319.1989 | 1.按各模块相应建筑面积计，塔楼下面有裙楼的，应扣除裙楼建筑面积； 2.单体建筑的公共设施配套用房包括幼儿园、居委（派出所）用房、物业用房、垃圾站、厕所等，按满足基本使用标准计； 3.其他模块均按毛坯交楼标准（含土建、安装），即含外立面、屋面保温隔热装饰和公共区（大堂、电梯前室、楼梯间）装修，户内按毛坯标准：墙面、地面、天面砂浆抹平，门（入户、防火、其他），铝合金门窗、护栏，配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视），智能化、消防设施，给水入口和排水出口等； 4.住宅塔楼第1、2层等楼层为商铺、办公等用途的，参考“商业裙楼”造价指标； 5.不含电梯、柴油发电机组设备费用； 6.商业裙楼层高首层按6m，标准层4.5m计； 7.住宅塔楼层高按3m计。
|  |  | 联排 | 2614.951
|  | 公共设施配套用房 |  | 2525.8828
|  | 商业裙楼 |  | 2256.3944
|  | 住宅（塔)楼 | ≤6层 | 1884.135
|  |  | 7-11层 | 1937.0963
|  |  | 12-17层 | 1996.3952
|  |  | 18-22层 | 2031.4401
|  |  | 22层以上（100米以下） | 2177.6947
|  |  | 100米以上 | 2380.8615
|  | 商业(塔)楼 | ≤6层 | 2387.7129 | 1.按模块相应建筑面积计，下面有裙楼的，应扣除裙楼面积； 2.按毛坯交楼标准（含土建、安装），即含外立面、屋面保温隔热装饰；公共部位（大堂、电梯前室、楼梯间）装修；户内毛坯：墙面、地面、天面砂浆抹平，门（入户、防火、其他），铝合金门窗、护栏，配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视），智能化、消防设施，给水入口和排水出口等； 3.不含电梯、中央空调及柴油发电机组设备费用；4.层高首层按5.5m，标准层4m计。
|  |  | 7-12层 | 2040.5182
|  |  | 13-18层 | 2122.9634
|  |  | 18层以上（100米以下） | 2182.1709
|  |  | 100米以上 | 2385.4291
| 特殊装饰工程 | 户内装修 |  | 961.6 | 1.按装修面积计，中等装修标准； 2.装修标准 客厅：地面600*600抛光砖、简单吊顶、刷乳胶漆、踢脚线；房间：复合木地板、顶角线、踢脚线、刷乳胶漆、木门；厨房：铝扣板吊顶、吊柜和厨柜（含抽油烟机、消毒柜、燃气灶、洗菜盆和水龙头等）、墙面砖、300*300防滑地砖；卫生间：铝扣板吊顶、墙面砖、300*300防滑地砖、冼手间吊地柜（含冼手台盆、水龙头）、淋浴间，坐便器等。 3.安装 配电箱和弱电箱及其全屋布线、开关插座、灯具，给水管安装等； 4.造价指标细目详见《户内装修综合指标细目组成》。
|  | 高档外立面 | 干挂石材+ | 574.3757 | 1.干挂石材和玻璃幕墙均按其外立面面积计； 2.“+”表示采用挂石、玻璃外幕墙而额外增加的造价指标。
|  |  | 玻璃幕墙+ | 982.034
| 燃气工程（元/户） |  |  | 5138.55 | 1.按户计； 2.包括工程费、户内设施配套费、集抄费、容量气价费。
室外工程 | 室外配套工程 | 高低压配电 | 高压电缆（元/m） | 1964.068 | 1.除注明外按各模块占地面积计； 2.室外泳池含设备，按设计储水体积计； 3.高低压配电中的高压电缆按直埋方式考虑，电缆保护管为塑料保护管，并综合考虑路面或人行道的拆除及修复；高压电缆直径为3*300 mm²，按电缆累计总长度以m计算。
|  |  | 配电房设施（元/KVA） | 1476.4767
|  | 室外小区道路（含排水管） |  | 440.7734
|  | 室外泳池(元/m³) |  | 1827.04
|  | 园林绿化 |  | 108.18 | 1.园林绿化包括绿地整理、乔木、灌木、露地花卉、草皮等植物的种植及保养，绿化给排水安装等； 2.不含园建工程； 3.造价指标细目详见《园林绿化工程综合指标细目组成》。
| 其他工程 | 挡土墙 （元/ m³） | 砌石 | 693.1333 | 1.按实体体积计（含压顶、基础，不含垫层）。
|  |  | 钢筋混凝土 | 2183.3128
|  | “三通一平”土方挖运工程（元/ m³） |  | 25.1218 | 1.按实体体积计； 2.仅指前期“三通一平”土方开挖，运距按5km计，每增减1km增减2元/m³。

## 附件一（1 ） (hidden)
附件二 |  | 佛山市2008-2014年房产工程建安造价综合指标区间值
分类 | 模块选择 |  |  | 造价指标（元/㎡） | [20 empty] | 备 注
|  |  |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
楼宇建筑工程 | 基础工程 | 天然基础 |  | 87.912 | ~ | 97.68 | 88.605 | ~ | 98.45 | 93.258 | ~ | 103.62 | 96.723 | ~ | 107.47 | 95.04 | ~ | 105.6 | 98.307 | ~ | 109.23 | 99 | ~ | 110 | 1、按总建筑面积计；2、若有两种或以上类型桩，可按相应占比综合折算指标，相应占比按其对应的基座平面面积比例计。
|  | 桩基础 | 预制管桩 | 100.6992 | ~ | 111.888 | 101.493 | ~ | 112.77 | 106.8228 | ~ | 118.692 | 110.7918 | ~ | 123.102 | 108.864 | ~ | 120.96 | 112.6062 | ~ | 125.118 | 113.4 | ~ | 126
|  |  | 旋挖桩 | 122.2776 | ~ | 135.864 | 123.2415 | ~ | 136.935 | 129.7134 | ~ | 144.126 | 134.5329 | ~ | 149.481 | 132.192 | ~ | 146.88 | 136.7361 | ~ | 151.929 | 137.7 | ~ | 153
|  |  | 钻（冲）孔桩 | 164.6352 | ~ | 182.928 | 165.933 | ~ | 184.37 | 174.6468 | ~ | 194.052 | 181.1358 | ~ | 201.262 | 177.984 | ~ | 197.76 | 184.1022 | ~ | 204.558 | 185.4 | ~ | 206
| 地下室工程 | 共1层 |  | 2218.5792 | ~ | 2465.088 | 2236.068 | ~ | 2484.52 | 2353.4928 | ~ | 2614.992 | 2440.9368 | ~ | 2712.152 | 2398.464 | ~ | 2664.96 | 2480.9112 | ~ | 2756.568 | 2498.4 | ~ | 2776 | 1、按地下室总建筑面积（含人防面积）计算； 2、含土方开挖、基坑支护，土建、给排水、照明、消防、弱电、 防雷、通风，简单装修等。
|  | 共2层 |  | 2176.2216 | ~ | 2418.024 | 2193.3765 | ~ | 2437.085 | 2308.5594 | ~ | 2565.066 | 2394.3339 | ~ | 2660.371 | 2352.672 | ~ | 2614.08 | 2433.5451 | ~ | 2703.939 | 2450.7 | ~ | 2723
|  | 共3层 |  | 2354.4432 | ~ | 2616.048 | 2373.003 | ~ | 2636.67 | 2497.6188 | ~ | 2775.132 | 2590.4178 | ~ | 2878.242 | 2545.344 | ~ | 2828.16 | 2632.8402 | ~ | 2925.378 | 2651.4 | ~ | 2946
|  | 人防工程+ |  | 1009.3896 | ~ | 1121.544 | 1017.3465 | ~ | 1130.385 | 1070.7714 | ~ | 1189.746 | 1110.5559 | ~ | 1233.951 | 1091.232 | ~ | 1212.48 | 1128.7431 | ~ | 1254.159 | 1136.7 | ~ | 1263 | 1、按地下室人防建筑面积计；2、‘+’表示除地下室通用指标外，因人防部分而增加的单方造价。
| 地上建筑工程 | 别墅 | 独栋 | 1623.1752 | ~ | 1803.528 | 1635.9705 | ~ | 1817.745 | 1721.8818 | ~ | 1913.202 | 1785.8583 | ~ | 1984.287 | 1754.784 | ~ | 1949.76 | 1815.1047 | ~ | 2016.783 | 1827.9 | ~ | 2031 | 1、按各模块相应建筑面积计，塔楼下面有裙楼的，应扣除裙楼建筑面积；2、单体建筑的公共设施配套用房包括幼儿园、居委（派出所）用房、物业用房、垃圾站、厕所等，按满足基本使用标准计；3、其他模块均按毛坯交楼标准（含土建、安装），即除外立面、屋面保温隔热装饰和公共区（大堂、电梯前室、楼梯间）装修外，户内按毛坯标准：墙面、地面、天面砂浆抹平，门（入户、防火、其他），铝合金门窗、护栏，配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视），智能化、消防设施，给水入口和排水出口等； 4、住宅塔楼第1、2层等楼层为商铺、办公等用途的，参考“商业裙楼”造价指标；5、不含电梯；6、商业裙楼层高首层按6m，标准层4.5m计；7、住宅塔楼层高按3m计。
|  |  | 联排 | 1830.168 | ~ | 2033.52 | 1844.595 | ~ | 2049.55 | 1941.462 | ~ | 2157.18 | 2013.597 | ~ | 2237.33 | 1978.56 | ~ | 2198.4 | 2046.573 | ~ | 2273.97 | 2061 | ~ | 2290
|  | 公共设施配套用房 |  | 1767.8304 | ~ | 1964.256 | 1781.766 | ~ | 1979.74 | 1875.3336 | ~ | 2083.704 | 1945.0116 | ~ | 2161.124 | 1911.168 | ~ | 2123.52 | 1976.8644 | ~ | 2196.516 | 1990.8 | ~ | 2212
|  | 商业裙楼 |  | 1579.2192 | ~ | 1754.688 | 1591.668 | ~ | 1768.52 | 1675.2528 | ~ | 1861.392 | 1737.4968 | ~ | 1930.552 | 1707.264 | ~ | 1896.96 | 1765.9512 | ~ | 1962.168 | 1778.4 | ~ | 1976
|  | 住宅塔楼 | ≤6层 | 1318.68 | ~ | 1465.2 | 1329.075 | ~ | 1476.75 | 1398.87 | ~ | 1554.3 | 1450.845 | ~ | 1612.05 | 1425.6 | ~ | 1584 | 1474.605 | ~ | 1638.45 | 1485 | ~ | 1650
|  |  | 7-11层 | 1355.7469 | ~ | 1506.3854 | 1366.4341 | ~ | 1518.2601 | 1438.191 | ~ | 1597.99 | 1491.6269 | ~ | 1657.3633 | 1465.6723 | ~ | 1628.5248 | 1516.0548 | ~ | 1684.5053 | 1526.742 | ~ | 1696.38
|  |  | 12-17层 | 1397.2494 | ~ | 1552.4993 | 1408.2637 | ~ | 1564.7375 | 1482.2172 | ~ | 1646.908 | 1537.289 | ~ | 1708.0989 | 1510.5398 | ~ | 1678.3776 | 1562.4646 | ~ | 1736.0718 | 1573.479 | ~ | 1748.31
|  |  | 18-22层 | 1421.7768 | ~ | 1579.752 | 1432.9845 | ~ | 1592.205 | 1508.2362 | ~ | 1675.818 | 1564.2747 | ~ | 1738.083 | 1537.056 | ~ | 1707.84 | 1589.8923 | ~ | 1766.547 | 1601.1 | ~ | 1779
|  |  | 22层以上（100米以下） | 1524.1383 | ~ | 1693.487 | 1536.1529 | ~ | 1706.8366 | 1616.8224 | ~ | 1796.4694 | 1676.8954 | ~ | 1863.2172 | 1647.7171 | ~ | 1830.7968 | 1704.3574 | ~ | 1893.7304 | 1716.372 | ~ | 1907.08
|  |  | 100米以上 | 1666.332 | ~ | 1851.48 | 1679.4675 | ~ | 1866.075 | 1767.663 | ~ | 1964.07 | 1833.3405 | ~ | 2037.045 | 1801.44 | ~ | 2001.6 | 1863.3645 | ~ | 2070.405 | 1876.5 | ~ | 2085
|  | 商业塔楼 | ≤6层 | 1671.1272 | ~ | 1856.808 | 1684.3005 | ~ | 1871.445 | 1772.7498 | ~ | 1969.722 | 1838.6163 | ~ | 2042.907 | 1806.624 | ~ | 2007.36 | 1868.7267 | ~ | 2076.363 | 1881.9 | ~ | 2091 | 1、按模块相应建筑面积计，下面有裙楼的，应扣除裙楼面积； 2、按毛坯交楼标准（含土建、安装），即外立面、屋面保温隔热装饰；公共部位（大堂、电梯前室、楼梯间）装修；户内毛坯：墙面、地面、天面砂浆抹平，门（入户、防火、其他），铝合金门窗、护栏，配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视），智能化、消防设施，给水入口和排水出口等； 3、不含电梯、中央空调设备； 4、层高首层按5.5m，标准层4m计。
|  |  | 7-12层 | 1428.1304 | ~ | 1586.8116 | 1439.3882 | ~ | 1599.3202 | 1514.9762 | ~ | 1683.3069 | 1571.2651 | ~ | 1745.8501 | 1543.9248 | ~ | 1715.472 | 1596.9972 | ~ | 1774.4414 | 1608.255 | ~ | 1786.95
|  |  | 13-18层 | 1485.8327 | ~ | 1650.9252 | 1497.5453 | ~ | 1663.9393 | 1576.1874 | ~ | 1751.3193 | 1634.7506 | ~ | 1816.3896 | 1606.3056 | ~ | 1784.784 | 1661.5224 | ~ | 1846.136 | 1673.235 | ~ | 1859.15
|  |  | 18层以上（100米以下） | 1527.2712 | ~ | 1696.968 | 1539.3105 | ~ | 1710.345 | 1620.1458 | ~ | 1800.162 | 1680.3423 | ~ | 1867.047 | 1651.104 | ~ | 1834.56 | 1707.8607 | ~ | 1897.623 | 1719.9 | ~ | 1911
|  |  | 100米以上 | 1669.5288 | ~ | 1855.032 | 1682.6895 | ~ | 1869.655 | 1771.0542 | ~ | 1967.838 | 1836.8577 | ~ | 2040.953 | 1804.896 | ~ | 2005.44 | 1866.9393 | ~ | 2074.377 | 1880.1 | ~ | 2089
| 特殊装饰工程 | 户内装修 |  | 710.4 |  |  | 716 |  |  | 753.6 |  |  | 781.6 |  |  | 768 |  |  | 794.4 |  |  | 800 |  |  | 1、按装修面积计，中等装修标准；2、装修标准 客厅：地面600*600抛光砖、简单吊顶、刷乳胶漆、踢脚线；房间：复合木地板、顶角线、踢脚线、刷乳胶漆、木门；厨房：铝扣板吊顶、吊柜和厨柜（含抽油烟机、消毒柜、燃气灶、洗菜盆和水龙头等）、墙面砖、300*300防滑地砖；卫生间：铝扣板吊顶、墙面砖、300*300防滑地砖、冼手间吊地柜（含冼手台盆、水龙头）、淋浴间，坐便器等。3、安装 配电箱和弱电箱及其全屋布线、开关插座、灯具，给水管安装等；4、造价指标细目详见《户内装修综合指标细目组成》。
|  | 高档外立面 | 干挂石材+ | 401.9976 | ~ | 446.664 | 405.1665 | ~ | 450.185 | 426.4434 | ~ | 473.826 | 442.2879 | ~ | 491.431 | 434.592 | ~ | 482.88 | 449.5311 | ~ | 499.479 | 452.7 | ~ | 503 | 1、干挂石材和玻璃幕墙均按其外立面面积计；2、‘+’表示采用挂石、玻璃外幕墙而额外增加的造价指标。
|  |  | 玻璃幕墙+ | 687.312 | ~ | 763.68 | 692.73 | ~ | 769.7 | 729.108 | ~ | 810.12 | 756.198 | ~ | 840.22 | 743.04 | ~ | 825.6 | 768.582 | ~ | 853.98 | 774 | ~ | 860
| 燃气工程（元/户） |  |  | 3596.4 | ~ | 3996 | 3624.75 | ~ | 4027.5 | 3815.1 | ~ | 4239 | 3956.85 | ~ | 4396.5 | 3888 | ~ | 4320 | 4021.65 | ~ | 4468.5 | 4050 | ~ | 4500 | 1、按户计；2、包括工程费、户内设施配套费、集抄费、容量气价费。
室外工程 | 室外配套工程 | 高低压配电 | 高压电缆（元/m） | 1374.624 | ~ | 1527.36 | 1385.46 | ~ | 1539.4 | 1458.216 | ~ | 1620.24 | 1512.396 | ~ | 1680.44 | 1486.08 | ~ | 1651.2 | 1537.164 | ~ | 1707.96 | 1548 | ~ | 1720 | 1、除注明外按各模块占地面积计；2、室外泳池含设备，按设计储水体积计；3、高低压配电中的高压电缆按直埋方式考虑，电缆保护管为塑料保护管，并综合考虑路面或人行道的拆除及修复；高压电缆直径为3*300 mm²，按电缆累计总长度以m计算。
|  |  | 配电房设施（元/KVA） | 1033.3656 | ~ | 1148.184 | 1041.5115 | ~ | 1157.235 | 1096.2054 | ~ | 1218.006 | 1136.9349 | ~ | 1263.261 | 1117.152 | ~ | 1241.28 | 1155.5541 | ~ | 1283.949 | 1163.7 | ~ | 1293
|  | 室外小区道路（含排水管） |  | 308.4912 | ~ | 342.768 | 310.923 | ~ | 345.47 | 327.2508 | ~ | 363.612 | 339.4098 | ~ | 377.122 | 333.504 | ~ | 370.56 | 344.9682 | ~ | 383.298 | 347.4 | ~ | 386
|  | 室外泳池(元/m³) |  | 1278.72 | ~ | 1420.8 | 1288.8 | ~ | 1432 | 1356.48 | ~ | 1507.2 | 1406.88 | ~ | 1563.2 | 1382.4 | ~ | 1536 | 1429.92 | ~ | 1588.8 | 1440 | ~ | 1600
|  | 园林绿化 |  | 79.92 |  |  | 80.55 |  |  | 84.78 |  |  | 87.93 |  |  | 86.4 |  |  | 89.37 |  |  | 90 |  |  | 1、园林绿化包括绿地整理、乔木、灌木、露地花卉、草皮等植物的种植及保养，绿化给排水安装等；2、不含园建工程； 3、造价指标细目详见《园林绿化工程综合指标细目组成》。
| 其他工程 | 挡土墙 （元/ m³） | 砌石 | 485.1144 | ~ | 539.016 | 488.9385 | ~ | 543.265 | 514.6146 | ~ | 571.794 | 533.7351 | ~ | 593.039 | 524.448 | ~ | 582.72 | 542.4759 | ~ | 602.751 | 546.3 | ~ | 607 | 1、按实体体积计（含压顶、基础，不含垫层）。
|  |  | 钢筋混凝土 | 1528.0704 | ~ | 1697.856 | 1540.116 | ~ | 1711.24 | 1620.9936 | ~ | 1801.104 | 1681.2216 | ~ | 1868.024 | 1651.968 | ~ | 1835.52 | 1708.7544 | ~ | 1898.616 | 1720.8 | ~ | 1912
|  | ‘三通一平’土方挖运工程（元/ m³） |  | 17.5824 | ~ | 19.536 | 17.721 | ~ | 19.69 | 18.6516 | ~ | 20.724 | 19.3446 | ~ | 21.494 | 19.008 | ~ | 21.12 | 19.6614 | ~ | 21.846 | 19.8 | ~ | 22 | 1、按实体体积计；2、仅指前期‘三通一平’土方开挖，运距按5km计，每增减1km增减2元/m³。

## 户内装修综合指标细目组成
佛山市2018年土地增值税扣除项目金额标准
户内装修综合指标细目组成
单价合价单位：元
装修分类 |  |  | 工程量 |  | 2018年 |  | 备注
|  |  | 数量 | 单位 | 单价 | 合价
装饰 | 客厅 房间 | 房间门 | 3 | 樘 | 1442.4 | 4327.2
|  | 简单吊顶 | 20 | ㎡ | 138.23 | 2764.6
|  | 天花、墙面刷乳胶漆 | 250 | ㎡ | 32.454 | 8113.5
|  | 600*600抛光砖（含踢脚线） | 40 | ㎡ | 228.38 | 9135.2
|  | 复合木地板（含踢脚线） | 40 | ㎡ | 252.42 | 10096.8
| 厨房 卫生间阳台 | 厨房推拉门 | 1 | 樘 | 1778.96 | 1778.96 | 1.厨柜包括：地柜、吊柜、洗菜盆、水龙头、下水器等； 2.洗手台柜包括：洗手盆、镜子、水龙头、下水器等； 3.卫浴用具包括：淋浴间、座（蹲）厕、多功能花洒、卫浴五金挂件、厕纸盒、毛巾杆等。
|  | 卫生间玻璃门 | 2 | 樘 | 1550.58 | 3101.16
|  | 铝扣板 | 14 | ㎡ | 144.24 | 2019.36
|  | 墙身砖 | 51 | ㎡ | 144.24 | 7356.24
|  | 300*300防滑地砖 | 24 | ㎡ | 168.28 | 4038.72
|  | 厨柜 | 4.5 | m | 2428.04 | 10926.18
|  | 抽油烟机,灶具 | 1 | 套 | 3245.4 | 3245.4
|  | 消毒柜 | 1 | 套 | 2404 | 2404
|  | 卫生间洗手台柜 | 2 | 套 | 2416.02 | 4832.04
|  | 卫浴用具 | 2 | 套 | 3245.4 | 6490.8
其他安装 |  | 灯具 | 12 | 套 | 240.4 | 2884.8 | 1.开关、插座安装含管线； 2.水龙头为阳台、卫生间简易水龙头。
|  | 开关 | 18 | 套 | 144.24 | 2596.32
|  | 插座 | 30 | 套 | 192.32 | 5769.6
|  | 水龙头 | 4 | 套 | 120.2 | 480.8
|  | 给水管 | 79 | m | 48.08 | 3798.32
总计 |  |  | 元/100m² |  | / | 96160
说明： 1.以建筑面积100平方米三房（双卫）室内精装修工程量为例； 2.数量为相应实际户内装修工程量，单位为㎡、m、樘、套等； 3.门制作及安装，含补墙缝（水泥沙）、门锁、五金、门吸、门套线等。 4.灯具包括：客厅灯、房间灯、厨卫、卫生间吸顶灯等； 5.开关包括：三位单联开关、二位双联开关、一位双联开关等； 6.插座包括：一位开关带二三插、二三插、电视插、电话插、网络插等。

## 园林绿化工程综合指标细目组成
佛山市2018年土地增值税扣除项目金额标准
园林绿化工程综合指标细目组成
单价合价单位：元
绿化类别 |  |  | 工程量 |  | 2018年
|  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
绿化工程（按绿化面积10000㎡测算） |  | 乔木种植 | 株 | 308 | 1411.9654 | 434885.3309
|  | 灌木种植 | 株 | 690 | 315.1283 | 217438.5546
|  | 花卉及地被种植 | ㎡ | 5500 | 39.5338 | 217435.79
|  | 草皮种植 | ㎡ | 4500 | 24.1602 | 108720.9
|  | 绿地整理 | ㎡ | 10000 | 10.8781 | 108781
总计 |  |  | 元/10000m² |  | / | 1087261.5755
附注： | 1.乔木配置情况如下：
| 胸径5—10cm |  |  | 169棵
| 胸径25—30cm |  |  | 6棵
| 胸径40cm以上 |  |  | 3棵
| 胸径11—15cm |  |  | 129棵
| 胸径31—40cm |  |  | 1棵
2.灌木配置情况如下：
| 苗高×冠幅 100~120cm×100~120cm |  |  | 307棵
| 苗高×冠幅 100~120cm×160~180cm |  |  | 50棵
| 苗高×冠幅 140~160cm×140~160cm |  |  | 131棵
| 苗高×冠幅 180~200cm×200~240cm |  |  | 26棵
| 苗高×冠幅 100~120cm×130~150cm |  |  | 103棵
| 苗高×冠幅 100~120cm×200~220cm |  |  | 25棵
| 苗高×冠幅 160~180cm×180~200cm |  |  | 48棵
3.花卉及地被种植密度按25~36袋/m2考虑；
4.绿化保养期按3个月考虑；
5.绿化给排水已综合考虑。绿化给水按人工取水浇灌考虑。