## 附件一 (hidden)
附件一 |  | 中山市2008-2015年房产工程建安造价综合指标
分类 | 模块选择 |  |  | 造价指标（元/㎡） | [7 empty] | 备 注
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
楼宇建筑工程 | 基础工程 | 天然基础 |  | 86.3049 | 86.9853 | 91.5532 | 94.9548 | 93.3026 | 96.5099 | 97.1902 | 95.3436 | 1、按总建筑面积计；2、若有两种或以上类型桩，可按相应占比综合折算指标，相应占比按其对应的基座平面面积比例计；3、中山沿海滩涂地区桩基础按地质系数1.18进行调整。
|  | 桩基础 | 预制管桩 | 114.6031 | 115.5065 | 121.5722 | 126.0892 | 123.8952 | 128.1541 | 129.0575 | 126.6054
|  |  | 旋挖桩 | 120.0423 | 120.9886 | 127.3422 | 132.0736 | 129.7755 | 134.2365 | 135.1828 | 132.6143
|  |  | 钻（冲）孔桩 | 166.6954 | 168.0094 | 176.8322 | 183.4024 | 180.2112 | 186.406 | 187.72 | 184.1533
| 地下室工程 | 共1层 |  | 2178.0223 | 2195.1914 | 2310.4696 | 2396.3151 | 2354.6187 | 2435.5588 | 2452.7279 | 2406.126 | 1、按地下室总建筑面积（含人防面积）计算； 2、含土方开挖、基坑支护，土建、给排水、照明、消防、弱电、 防雷、通风，简单装修等。
|  | 共2层 |  | 2136.4391 | 2153.2804 | 2266.3577 | 2350.5641 | 2309.6638 | 2389.0585 | 2405.8998 | 2360.1877
|  | 共3层 |  | 2311.4027 | 2329.6232 | 2451.9609 | 2543.0635 | 2498.8137 | 2584.7104 | 2602.9309 | 2553.4752
|  | 人防工程+ |  | 990.9374 | 998.7488 | 1051.1971 | 1090.2543 | 1071.2837 | 1108.109 | 1115.9205 | 1094.718 | 1、按地下室人防建筑面积计；2、‘+’表示除地下室通用指标外，因人防部分而增加的单方造价。
| 地上建筑工程 | 别墅 | 独栋 | 1593.5027 | 1606.0641 | 1690.4048 | 1753.2118 | 1722.7056 | 1781.9236 | 1794.485 | 1760.3898 | 1、按各模块相应建筑面积计，塔楼下面有裙楼的，应扣除裙楼建筑面积；2、单体建筑的公共设施配套用房包括幼儿园、居委（派出所）用房、物业用房、垃圾站、厕所等，按满足基本使用标准计；3、其他模块均按毛坯交楼标准（含土建、安装），即除外立面、屋面保温隔热装饰和公共区（大堂、电梯前室、楼梯间）装修外，户内按毛坯标准：墙面、地面、天面砂浆抹平，门（入户、防火、其他），铝合金门窗、护栏，配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视），智能化、消防设施，给水入口和排水出口等； 4、住宅塔楼第1、2层等楼层为商铺、办公等用途的，参考“商业裙楼”造价指标；5、不含电梯；6、商业裙楼层高首层按6m，标准层4.5m计；7、住宅塔楼层高按3m计。
|  |  | 联排 | 1796.7115 | 1810.8748 | 1905.971 | 1976.7873 | 1942.3908 | 2009.1605 | 2023.3238 | 1984.8806
|  | 公共设施配套用房 |  | 1735.5135 | 1749.1943 | 1841.0515 | 1909.4557 | 1876.2308 | 1940.7262 | 1954.4071 | 1917.2733
|  | 商业裙楼 |  | 1550.3502 | 1562.5714 | 1644.6282 | 1705.7344 | 1676.0543 | 1733.6686 | 1745.8899 | 1712.718
|  | 住宅（塔)楼 | ≤6层 | 1294.5738 | 1304.7788 | 1373.2979 | 1424.3227 | 1399.5392 | 1447.6484 | 1457.8534 | 1430.1542
|  |  | 7-11层 | 1330.9631 | 1341.4549 | 1411.9 | 1464.3592 | 1438.879 | 1488.3405 | 1498.8323 | 1470.3545
|  |  | 12-17层 | 1371.7069 | 1382.5199 | 1455.1215 | 1509.1865 | 1482.9263 | 1533.9019 | 1544.7149 | 1515.3653
|  |  | 18-22层 | 1395.7859 | 1406.7887 | 1480.6648 | 1535.6789 | 1508.9578 | 1560.8282 | 1571.831 | 1541.9662
|  |  | 22层以上（100米以下） | 1496.2762 | 1508.0712 | 1587.266 | 1646.2409 | 1617.5959 | 1673.2008 | 1684.9958 | 1652.9808
|  |  | 100米以上 | 1635.8705 | 1648.7659 | 1735.3491 | 1799.826 | 1768.5087 | 1829.3012 | 1842.1965 | 1807.1948
|  | 商业(塔)楼 | ≤6层 | 1640.5781 | 1653.5106 | 1740.3429 | 1805.0054 | 1773.5979 | 1834.5653 | 1847.4978 | 1812.3954 | 1、按模块相应建筑面积计，下面有裙楼的，应扣除裙楼面积；2、按毛坯交楼标准（含土建、安装），即外立面、屋面保温隔热装饰；公共部位（大堂、电梯前室、楼梯间）装修；户内毛坯：墙面、地面、天面砂浆抹平，门（入户、防火、其他），铝合金门窗、护栏，配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视），智能化、消防设施，给水入口和排水出口等； 3、不含电梯、中央空调设备；4、层高首层按5.5m，标准层4m计。
|  |  | 7-12层 | 1402.0234 | 1413.0754 | 1487.2816 | 1542.5415 | 1515.701 | 1567.8032 | 1578.8552 | 1548.857
|  |  | 13-18层 | 1458.6708 | 1470.1694 | 1547.3738 | 1604.8664 | 1576.9414 | 1631.1488 | 1642.6473 | 1611.437
|  |  | 18层以上（100米以下） | 1499.3518 | 1511.171 | 1590.5286 | 1649.6247 | 1620.9209 | 1676.6401 | 1688.4593 | 1656.3785
|  |  | 100米以上 | 1639.0089 | 1651.929 | 1738.6783 | 1803.2789 | 1771.9015 | 1832.8106 | 1845.7307 | 1810.6618
| 特殊装饰工程 | 户内装修 |  | 710.4 | 716 | 753.6 | 781.6 | 768 | 794.4 | 800 | 784.8 | 1、按装修面积计，中等装修标准；2、装修标准 客厅：地面600*600抛光砖、简单吊顶、刷乳胶漆、踢脚线；房间：复合木地板、顶角线、踢脚线、刷乳胶漆、木门；厨房：铝扣板吊顶、吊柜和厨柜（含抽油烟机、消毒柜、燃气灶、洗菜盆和水龙头等）、墙面砖、300*300防滑地砖；卫生间：铝扣板吊顶、墙面砖、300*300防滑地砖、冼手间吊地柜（含冼手台盆、水龙头）、淋浴间，坐便器等。3、安装 配电箱和弱电箱及其全屋布线、开关插座、灯具，给水管安装等；4、造价指标细目详见《户内装修综合指标细目组成》。
|  | 高档外立面 | 干挂石材+ | 394.6489 | 397.7598 | 418.6478 | 434.2026 | 426.6474 | 441.3134 | 444.4244 | 435.9803 | 1、干挂石材和玻璃幕墙均按其外立面面积计；2、‘+’表示采用挂石、玻璃外幕墙而额外增加的造价指标。
|  |  | 玻璃幕墙+ | 674.7476 | 680.0665 | 715.7795 | 742.3743 | 729.4568 | 754.5319 | 759.8508 | 745.4137
| 燃气工程（元/户） |  |  | 3530.6558 | 3558.4876 | 3745.3579 | 3884.5166 | 3816.9252 | 3948.132 | 3975.9637 | 3900.4204 | 1、按户计；2、包括工程费、户内设施配套费、集抄费、容量气价费。
室外工程 | 室外配套工程 | 高低压配电 | 高压电缆（元/m） | 1349.4951 | 1360.133 | 1431.559 | 1484.7486 | 1458.9136 | 1509.0638 | 1519.7017 | 1490.8274 | 1、除注明外按各模块占地面积计； 2、室外泳池含设备，按设计储水体积计； 3、高低压配电中的高压电缆按直埋方式考虑，电缆保护管为塑料保护管，并综合考虑路面或人行道的拆除及修复；高压电缆直径为3*300 mm²，按电缆累计总长度以m计算。
|  |  | 配电房设施（元/KVA） | 1014.4751 | 1022.4721 | 1076.1662 | 1116.1511 | 1096.7298 | 1134.4299 | 1142.4269 | 1120.7208
|  | 室外小区道路（含排水管） |  | 302.8518 | 305.2392 | 321.2685 | 333.2052 | 327.4074 | 338.662 | 341.0493 | 334.5694
|  | 室外泳池(元/m³) |  | 1255.3443 | 1265.24 | 1331.6828 | 1381.1615 | 1357.129 | 1403.7803 | 1413.676 | 1386.8162
|  | 园林绿化 |  | 79.92 | 80.55 | 84.78 | 87.93 | 86.4 | 89.37 | 90 | 88.29 | 1、园林绿化包括绿地整理、乔木、灌木、露地花卉、草皮等植物的种植及保养，绿化给排水安装等；2、不含园建工程； 3、造价指标细目详见《园林绿化工程综合指标细目组成》。
| 其他工程 | 挡土墙 （元/ m³） | 砌石 | 476.2462 | 480.0004 | 505.2072 | 523.9781 | 514.8608 | 532.5591 | 536.3133 | 526.1234 | 1、按实体体积计（含压顶、基础，不含垫层）。
|  |  | 钢筋混凝土 | 1500.1364 | 1511.9618 | 1591.3609 | 1650.4879 | 1621.7691 | 1677.5174 | 1689.3428 | 1657.2453
|  | ‘三通一平’土方挖运工程（元/ m³） |  | 17.261 | 17.3971 | 18.3106 | 18.991 | 18.6605 | 19.302 | 19.438 | 19.0687 | 1、按实体体积计；2、仅指前期‘三通一平’土方开挖，运距按5km计，每增减1km增减2元/m³。

## 附件1
附件
云浮市2016-2018年土地增值税工程造价核定扣除 标准
分类 | 模块选择 |  |  | 造价指标（元/㎡） | [5 empty] | 备 注
|  |  |  | 2014 |  |  | 2016 | 2017 | 2018
楼宇建筑工程 | 基础工程 | 天然基础 |  | 86.152 | ~ | 102.3055 | 97 | 101 | 107 | 1、按总建筑面积计； 2、若有两种或以上类型桩，可按相应占比综合折算指标，相应占比按其对应的基座平面面积比例计。 3、桩基础综合指标按城区范围内地质状况良好的情况测算，不包特殊地质情况如遇溶洞，需采取灌浆或其它方式进行地质处理的费用。
|  | 桩基础 | 预制管桩 | 114.4 | ~ | 135.85 | 128 | 134 | 142
|  |  | 旋挖桩 | 119.8296 | ~ | 142.2977 | 135 | 140 | 149
|  |  | 钻（冲）孔桩 | 166.4 | ~ | 197.6 | 187 | 194 | 207
| 地下室工程 | 共1层 |  | 2174.1632 | ~ | 2581.8188 | 2243 | 2333 | 2486 | 1.按地下室总建筑面积（含人防面积）计算； 2.含场地平整、土方挖运及回填、基坑支护，土建、装修、给排水、照明、消防、弱电、智能化、防雷、通风、停车场标线标识标牌等。
|  | 共2层 |  | 2132.6536 | ~ | 2532.5261 | 2200 | 2288 | 2439
|  | 共3层 |  | 2307.3072 | ~ | 2739.9273 | 2380 | 2476 | 2639
|  | 人防工程+ |  | 989.1816 | ~ | 1174.6532 | 1020 | 1061 | 1131 | 1.按地下室人防建筑面积计； 2.‘+’表示除地下室通用指标外，因人防部分而增加的单方造价； 3.含人防土建、人防给排水、人防电气、、人防通风、人防门等。
| 地上建筑工程 | 别墅 | 独栋 | 1590.6792 | ~ | 1888.9315 | 1786 | 1857 | 1980 | 1.按各模块相应建筑面积计，塔楼下面有裙楼的，应扣除裙楼建筑面积； 2.单体建筑的公共设施配套用房包括幼儿园、居委（派出所）用房、物业用房、垃圾站、厕所等，按满足基本使用标准计； 3.其他模块均按毛坯交楼标准（含土建、安装），含外立面、屋面保温隔热装饰和公共区（大堂、电梯前室、楼梯间）装修，户内按毛坯标准：墙面、地面、天面砂浆抹平，门（入户、防火、其他）、铝合金门窗、护栏，配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视）、智能化、消防设施、防雷、给水入口和排水出口等； 4.住宅塔楼第1、2层等楼层为商铺、办公等用途的，参考“商业裙楼”造价指标； 5.不含电梯及柴油发电机组设备费用； 6.商业裙楼层高首层按6m，标准层4.5m计； 7.住宅塔楼层高按3m计。
|  |  | 联排 | 1793.528 | ~ | 2129.8145 | 2013 | 2094 | 2232
|  | 公共设施配套用房 |  | 1732.4384 | ~ | 2057.2706 | 1945 | 2023 | 2156
|  | 商业裙楼 |  | 1547.6032 | ~ | 1837.7788 | 1737 | 1807 | 1926
|  | 住宅(塔)楼 | ≤6层 | 1292.28 | ~ | 1534.5825 | 1451 | 1509 | 1608
|  |  | 7-11层 | 1328.6048 | ~ | 1577.7182 | 1491 | 1551 | 1653
|  |  | 12-17层 | 1369.2764 | ~ | 1626.0157 | 1537 | 1599 | 1704
|  |  | 18-22层 | 1393.3128 | ~ | 1654.559 | 1564 | 1627 | 1734
|  |  | 22层以上（100米以下） | 1493.6251 | ~ | 1773.6798 | 1677 | 1744 | 1859
|  |  | 100米以上 | 1632.972 | ~ | 1939.1542 | 1833 | 1907 | 2032
|  | 商业(塔)楼 | ≤6层 | 1637.6712 | ~ | 1944.7345 | 1838 | 1912 | 2038 | 1.按模块相应建筑面积计，下面有裙楼的，应扣除裙楼面积； 2.按毛坯交楼标准（含土建、安装），含外立面、屋面保温隔热装饰；公共部位（大堂、电梯前室、楼梯间）装修；户内毛坯：墙面、地面、天面砂浆抹平，门（入户、防火、其他），铝合金门窗、护栏，配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视），智能化、消防设施、防雷、给水入口和排水出口等； 3.不含电梯、中央空调设备及柴油发电机组设备费用； 4.层高首层按5.5m，标准层4m计。
|  |  | 7-12层 | 1399.5392 | ~ | 1661.9528 | 1571 | 1634 | 1742
|  |  | 13-18层 | 1456.0863 | ~ | 1729.1025 | 1635 | 1700 | 1812
|  |  | 18层以上（100米以下） | 1496.6952 | ~ | 1777.3255 | 1680 | 1748 | 1863
|  |  | 100米以上 | 1636.1048 | ~ | 1942.8744 | 1837 | 1910 | 2036
| 特殊装饰工程 | 户内装修 |  | 800 |  |  | 813.6 | 850.4 | 906.4 | 1、按套内建筑面积计，中等装修标准；2、装修标准 客厅：地面600*600抛光砖、简单吊顶、刷乳胶漆、踢脚线；房间：复合木地板、顶角线、踢脚线、刷乳胶漆、木门；厨房：铝扣板吊顶、吊柜和厨柜（含抽油烟机、消毒柜、燃气灶、洗菜盆和水龙头等）、墙面砖、300*300防滑地砖；卫生间：铝扣板吊顶、墙面砖、300*300防滑地砖、洗手间吊地柜（含洗手台盆、水龙头）、淋浴间，坐便器等。3、安装 配电箱和弱电箱及其全屋布线、开关插座、灯具，给水管安装等；4、造价指标细目详见《户内装修综合指标细目组成》。
|  | 高档外立面 | 干挂石材+ | 393.9496 | ~ | 467.8152 | 442 | 460 | 490 | 1、干挂石材和玻璃幕墙均按其外立面面积计；2、‘+’表示采用挂石、玻璃外幕墙而额外增加的造价指标。
|  |  | 玻璃幕墙+ | 673.552 | ~ | 799.843 | 756 | 786 | 838
| 燃气工程（元/户） |  |  | 3524.4 | ~ | 4185.225 | 3957 | 4115 | 4386 | 1、按户计；2、包括工程费、户内设施配套费、集抄费、容量气价费。
室外工程 | 室外配套工程 | 高低压配电 | 高压电缆（元/m） | 1347.104 | ~ | 1599.686 | 1512 | 1573 | 1677 | 1.除注明外按各模块占地面积计； 2.高低压配电中的高压电缆按直埋方式考虑，电缆保护管为塑料保护管，并综合考虑路面或人行道的拆除及修复；高压电缆规格为3*300 mm²，按电缆累计总长度以m计算； 3.室外小区道路(含排水管）按道路占地面积计算； 4.室外泳池含设备，按设计储水体积计；
|  |  | 配电房设施（元/KVA） | 1012.6776 | ~ | 1202.5547 | 1137 | 1182 | 1260
|  | 室外小区道路（含排水管） |  | 302.3152 | ~ | 358.9993 | 339 | 353 | 376
|  | 室外泳池(元/m³) |  | 1253.12 | ~ | 1488.08 | 1407 | 1463 | 1560
|  | 园林绿化 |  | 90 |  |  | 91.98 | 95.67 | 101.97 | 1.园林绿化包括绿地整理、乔木、灌木、露地花卉、草皮等植物的种植及保养，绿化给排水安装等； 2.不含园建工程； 3.造价指标细目详见《园林绿化工程综合指标细目组成》。
| 其他工程 | 挡土墙 （元/ m³） | 砌石 | 475.4024 | ~ | 564.5403 | 534 | 555 | 592 | 1、按实体体积计（含压顶、基础，不含垫层）。
|  |  | 钢筋混凝土 | 1497.4784 | ~ | 1778.2556 | 1681 | 1749 | 1864
|  | ‘三通一平’土方挖运工程（元/ m³） |  | 17.2304 | ~ | 20.4611 | 19 | 20 | 21 | 1、按实体体积计；2、仅指前期‘三通一平’土方开挖，运距按5km计，每增减1km增减2元/m³。
调整系数：云城区为1.0，云安区为0.99，新兴县为0.985，郁南县为0.97，罗定市为0.965。

## 户内装修综合指标细目组成
户内装修综合指标细目组成
单价合价单位：元
装修分类 |  |  | 工程量 |  | 2016年 |  | 2017年 |  | 2018年 |  | 备注
|  |  | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
装饰 | 客厅 房间 | 房间门 | 3 | 樘 | 1220.4 | 3661.2 | 1275.6 | 3826.8 | 1359.6 | 4078.8
|  | 简单吊顶 | 20 | ㎡ | 114.921 | 2298.42 | 120.119 | 2402.38 | 128.029 | 2560.58
|  | 天花、墙面刷乳胶漆 | 250 | ㎡ | 35.595 | 8898.75 | 37.205 | 9301.25 | 39.655 | 9913.75
|  | 抛光砖（含踢脚线） | 40 | ㎡ | 132.21 | 5288.4 | 138.19 | 5527.6 | 147.29 | 5891.6
|  | 复合木地板（含踢脚线） | 40 | ㎡ | 203.4 | 8136 | 212.6 | 8504 | 226.6 | 9064
| 厨房 卫生间阳台 | 厨房门 | 1 | 樘 | 1505.16 | 1505.16 | 1573.24 | 1573.24 | 1676.84 | 1676.84 | 1、厨柜包括：地柜、吊柜、洗菜盆、水龙头、下水器等； 2、洗手台柜包括：洗手盆、镜子、水龙头、下水器等； 3、卫浴用具包括：淋浴间、座（蹲）厕、多功能花洒、卫浴五金挂件、厕纸盒、毛巾杆等。
|  | 卫生间玻璃门 | 2 | 樘 | 915.3 | 1830.6 | 956.7 | 1913.4 | 1019.7 | 2039.4
|  | 铝扣板 | 23 | ㎡ | 116.955 | 2689.965 | 122.245 | 2811.635 | 130.295 | 2996.785
|  | 墙身砖 | 64 | ㎡ | 116.955 | 7485.12 | 122.245 | 7823.68 | 130.295 | 8338.88
|  | 防滑地砖 | 23 | ㎡ | 101.7 | 2339.1 | 106.3 | 2444.9 | 113.3 | 2605.9
|  | 厨柜 | 4.5 | m | 2013.66 | 9061.47 | 2104.74 | 9471.33 | 2243.34 | 10095.03
|  | 抽油烟机,灶具 | 1 | 套 | 2949.3 | 2949.3 | 3082.7 | 3082.7 | 3285.7 | 3285.7
|  | 消毒柜 | 1 | 套 | 2491.65 | 2491.65 | 2604.35 | 2604.35 | 2775.85 | 2775.85
|  | 卫生间洗手台柜 | 2 | 套 | 2013.66 | 4027.32 | 2104.74 | 4209.48 | 2243.34 | 4486.68
|  | 卫浴用具 | 2 | 套 | 2695.05 | 5390.1 | 2816.95 | 5633.9 | 3002.45 | 6004.9
其他安装 |  | 灯具 | 12 | 套 | 203.4 | 2440.8 | 212.6 | 2551.2 | 226.6 | 2719.2 | 1、开关、插座安装含管线； 2、水龙头为阳台、卫生间简易水龙头。
|  | 开关 | 18 | 套 | 122.04 | 2196.72 | 127.56 | 2296.08 | 135.96 | 2447.28
|  | 插座 | 30 | 套 | 162.72 | 4881.6 | 170.08 | 5102.4 | 181.28 | 5438.4
|  | 水龙头 | 4 | 套 | 147.465 | 589.86 | 154.135 | 616.54 | 164.285 | 657.14
|  | 给水管 | 79 | m | 40.68 | 3213.72 | 42.52 | 3359.08 | 45.32 | 3580.28
总计 |  |  | 元/100m² |  | / | 81375.255 | / | 85055.945 | / | 90656.995
说明： 1、以套内建筑面积100平方米三房（双卫）室内精装修工程量为例； 2、数量为相应实际户内装修工程量，单位为㎡、m、樘、套等； 3、门制作及安装，含补墙缝（水泥沙）、门锁、五金、门吸、门套线等。 4、灯具包括：客厅灯、房间灯、厨卫、卫生间吸顶灯等； 5、开关包括：三位单联开关、二位双联开关、一位双联开关等； 6、插座包括：一位开关带二三插、二三插、电视插、电话插、网络插等。

## 园林绿化工程综合指标细目组成
园林绿化工程综合指标细目组成
单价合价单位：元
绿化类别 |  |  | 工程量 |  | 2016年 |  | 2017年 |  | 2018年
|  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
绿化工程（按绿化面积10000㎡测算） |  | 乔木种植 | 株 | 308 | 1194.6496 | 367952.0645 | 1248.6848 | 384594.9307 | 1330.9124 | 409921.0315
|  | 灌木种植 | 株 | 690 | 266.6269 | 183972.5541 | 278.6867 | 192293.8299 | 297.0386 | 204956.6409
|  | 花卉及地被种植 | ㎡ | 5500 | 33.4491 | 183970.215 | 34.9621 | 192291.385 | 37.2644 | 204954.035
|  | 草皮种植 | ㎡ | 4500 | 20.4417 | 91987.65 | 21.3663 | 96148.35 | 22.7733 | 102479.85
|  | 绿地整理 | ㎡ | 10000 | 9.2038 | 92038.5 | 9.6202 | 96201.5 | 10.2537 | 102536.5
总计 |  |  | 元/10000m² |  | / | 919920.9836 | / | 961529.9956 | / | 1024848.0574
附注： | 1、乔木配置情况如下：
| 胸径5-10cm |  | 数量: 169棵
| 胸径11-15cm |  | 数量: 129棵
胸径25-30cm | bar: 数量
胸径31-40cm | bar: 数量
胸径40cm以上 | bar: 数量
2、灌木配置情况如下：
| 苗高×冠幅 100~120cm×100~120cm |  | 单价: 307棵
| 苗高×冠幅 100~120cm×130~150cm |  | 单价: 103棵
| 苗高×冠幅 100~120cm×160~180cm |  | 单价: 50棵
| 苗高×冠幅 100~120cm×200~220cm |  | 单价: 25棵
| 苗高×冠幅 140~160cm×140~160cm |  | 单价: 131棵
| 苗高×冠幅 160~180cm×180~200cm |  | 单价: 48棵
| 苗高×冠幅 180~200cm×200~240cm |  | 单价: 26棵
3、花卉及地被种植密度按25~36袋/m2考虑；
4、绿化保养期按3个月考虑；
5、绿化给排水已综合考虑。绿化给水按人工取水浇灌考虑。