## 宏2
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 附件 2
附件 2: |  | 肇庆市2015-2017年土地增值税工程造价核定扣除标准
分类 | 模块名称 |  |  | 扣除标准（元/㎡） |  |  | 备 注
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017
楼宇建筑工程 | 基础工程 | 天然基础 |  | 93.3 | 101 | 111 | 按总建筑面积计（若含两种以上类型桩，可按相应桩基底面积比例进行分摊）。
|  | 桩基础 | 预制管桩 | 106.362 | 115.14 | 126.54
|  |  | 旋挖桩 | 129.687 | 140.39 | 154.29
|  |  | 钻（冲）孔桩 | 174.471 | 188.87 | 207.57
| 地下室工程 | 共1层 |  | 2222.406 | 2405.82 | 2644.02 | 1、按地下室总建筑面积（含人防面积）计算； 2、含土方开挖、基坑支护，土建、给排水、照明、消防、弱电、防雷、通风、简单装修等。
|  | 共2层 |  | 2180.421 | 2360.37 | 2594.07
|  | 共3层 |  | 2358.624 | 2553.28 | 2806.08
|  | 人防工程+ |  | 1011.372 | 1094.84 | 1203.24 | 1、按地下室人防建筑面积计；2、‘+’表示除地下室通用指标外，因人防部分而增加的单方造价。
| 地上建筑工程 | 别墅 | 独栋 | 1626.219 | 1760.43 | 1934.73 | 1、单体建筑的公共设施配套用房包括幼儿园、居委（派出所）用房、物业用房、垃圾站、厕所等； 2、住宅塔楼一、二层为商铺、写字楼等商业用途，该部分参考“商业裙楼”造价指标； 3、按各模块相应建筑面积计，塔楼下面有裙楼的，应扣除裙楼建筑面积； 4、除公共设施配套用房按满足基本使用标准计外，其余按毛坯交楼标准（含土建、安装）计，含外立面、屋面保温隔热装饰和公共部位（大堂、电梯前室、楼梯间）装修；户内毛坯：墙面、地面、天面砂浆抹平，门（入户、防火、其他），铝合金门窗、护栏，配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视）、智能化、消防设施、防雷、给水入口和排水出口等； 5、不含电梯； 6、商业裙楼层高首层按6m ，标准层4.5m计； 7、住宅塔楼层高按3m计。
|  |  | 联排 | 1833.345 | 1984.65 | 2181.15
|  | 公共设施配套用房 |  | 1770.834 | 1916.98 | 2106.78
|  | 商业裙楼 |  | 1582.368 | 1712.96 | 1882.56
|  | 住宅塔楼 | ≤7层 | 1321.128 | 1430.16 | 1571.76
|  |  | 8-18层 | 1386.438 | 1500.86 | 1649.46
|  |  | 19-25层 | 1424.691 | 1542.27 | 1694.97
|  |  | 26层以上 （100米以下） | 1558.11 | 1686.7 | 1853.7
|  |  | 100米以上 | 1669.137 | 1806.89 | 1985.79
|  | 商业塔楼 | ≤7层 | 1674.735 | 1812.95 | 1992.45 | 1、按模块相应建筑面积计，下面有裙楼的，应扣除裙楼面积； 2、按毛坯交楼标准（含土建、安装）计，含外立面、屋面保温隔热装饰；公共部位（大堂、电梯前室、楼梯间）装修；户内毛坯：墙面、地面、天面砂浆抹平，门（入户、防火、其他），铝合金门窗、护栏，配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视）、智能化、消防设施、防雷、给水入口和排水出口等；； 3、不含电梯、中央空调设备； 4、首层层高5.5m，标准层4m。
|  |  | 8-18层 | 1445.217 | 1564.49 | 1719.39
|  |  | 19-25层 | 1499.331 | 1623.07 | 1783.77
|  |  | 26层以上 （100米以下） | 1561.842 | 1690.74 | 1858.14
|  |  | 100米以上 | 1672.869 | 1810.93 | 1990.23
| 特殊装饰工程 | 户内装修 |  | 961.1859 | 1040.5121 | 1143.5331 | 1、装饰 客厅：地面800*800抛光砖、简单吊顶、刷乳胶漆和踢脚线；房间：地面复合木地板、顶角线、踢脚线、刷乳胶漆和木门；厨房：铝扣板吊顶、吊柜和厨柜（含抽油烟机、消毒柜、燃气灶、洗菜盆和水龙头等）、墙身砖、300*300防滑地砖；卫生间：铝扣板吊顶、墙身砖、300*300防滑地砖、冼手间吊地柜（含冼手台盆、水龙头）、淋浴间，坐便器等。2、安装 配电箱和弱电箱及其全屋布线、开关插座、灯具，给水管安装等；3、按装修面积计算。4、造价指标细目详见《户内装修综合指标细目组成》
|  | 高档外立面 | 干挂石材+ | 403.056 | 436.32 | 479.52 | 1、干挂石材和玻璃幕墙均按其外立面面积计；2、‘+’表示采用挂石、玻璃外幕墙而额外增加的造价指标。
|  |  | 玻璃幕墙+ | 688.554 | 745.38 | 819.18
| 燃气工程（元/户） |  |  | 3603.246 | 3900.62 | 4286.82 | 1、按户计；2、包括工程费、户内设施配套费、集抄费、容量器价费。
室外工程 | 室外配套工程 | 高低压配电 | 高压电缆（元/m） | 1401.366 | 1517.02 | 1667.22 | 1、除注明外按各模块占地面积计； 2、高低压配电中的高压电缆按直埋方式考虑，电缆保护管为塑料保护管，并综合考虑路面或人行道的拆除及修复；高压电缆直径为3*300 mm²，按电缆累计总长度以m计算。 3、室外泳池含设备，按设计储水体积计；
|  |  | 配电房（元/KVA） | 1157.853 | 1253.41 | 1377.51
|  | 室外小区道路（含排水管） |  | 308.823 | 334.31 | 367.41
|  | 园建工程 |  | 440.376 | 476.72 | 523.92
|  | 室外泳池(元/m³) |  | 1281.009 | 1386.73 | 1524.03
|  | 园林绿化 |  | 107.9668 | 116.8772 | 128.4492 | 1、按园林绿化占地面积计，包括绿地整理、乔木、灌木、露地花卉、草皮等植物的种植及保养，绿化给排水安装等；2、不含园建工程； 3、造价指标细目详见《园林绿化工程综合指标细目组成》。
|  | 球场 |  | 364.803 | 394.91 | 434.01 | 1、球场为篮球场、羽毛球场等，按球场占地面积计；
| 其他工程 | 挡土墙 （元/ m³） | 砌石 | 486.093 | 526.21 | 578.31 | 1、按实体体积（含压顶、基础，不含垫层）计。
|  |  | 钢筋混凝土 | 1531.053 | 1657.41 | 1821.51
|  | 三通一平土方工程（元/ m³） |  | 17.727 | 19.19 | 21.09 | 1、按实体体积计；2、仅指前期‘三通一平’土方开挖，运距按5km计，每增减1km增减2元/m³。
备注：各县（市、区）的土地增值税工程造价核定扣除标准按以下地区调整系数计算：端州区为1.0，高要区和鼎湖区为0.99，四会市和高新区为0.985，德庆县和封开县为0.97，怀集县和广宁县为0.965。

## 附件 2-1
附件 2-1:
户内装修综合指标细目组成
单价合价单位：元
装修分类 |  |  | 工程量 |  | 2015年 |  | 2016年 |  | 2017年 |  | 备注
|  |  | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
装饰 | 客厅 房间 | 房间门 | 3 | 樘 | 1585.6335 | 4756.9005 | 1716.495 | 5149.485 | 1886.445 | 5659.335
|  | 简单吊顶 | 20 | ㎡ | 144.1485 | 2882.97 | 156.045 | 3120.9 | 171.495 | 3429.9
|  | 天花、墙面刷乳胶漆 | 250 | ㎡ | 48.0495 | 12012.375 | 52.015 | 13003.75 | 57.165 | 14291.25
|  | 800*800抛光砖（含踢脚线） | 40 | ㎡ | 225.8327 | 9033.306 | 244.4705 | 9778.82 | 268.6755 | 10747.02
|  | 复合木地板（含踢脚线） | 40 | ㎡ | 240.2475 | 9609.9 | 260.075 | 10403 | 285.825 | 11433
| 厨房 卫生间阳台 | 厨房门 | 1 | 樘 | 1729.782 | 1729.782 | 1872.54 | 1872.54 | 2057.94 | 2057.94 | 1、厨柜包括：地柜、吊柜、洗菜盆、水龙头、下水器等； 2、洗手台柜包括：洗手盆、镜子、水龙头、下水器等； 3、卫浴用具包括：淋浴间、座（蹲）厕、多功能花洒、卫浴五金挂件、厕纸盒、毛巾杆等。
|  | 卫生间玻璃门 | 2 | 樘 | 1297.3365 | 2594.673 | 1404.405 | 2808.81 | 1543.455 | 3086.91
|  | 铝扣板 | 14 | ㎡ | 144.1485 | 2018.079 | 156.045 | 2184.63 | 171.495 | 2400.93
|  | 墙身砖 | 51 | ㎡ | 139.3435 | 7106.5211 | 150.8435 | 7693.0185 | 165.7785 | 8454.7035
|  | 300*300防滑地砖 | 24 | ㎡ | 134.5386 | 3228.9264 | 145.642 | 3495.408 | 160.062 | 3841.488
|  | 厨柜 | 4.5 | m | 2402.475 | 10811.1375 | 2600.75 | 11703.375 | 2858.25 | 12862.125
|  | 抽油烟机,灶具 | 1 | 套 | 2594.673 | 2594.673 | 2808.81 | 2808.81 | 3086.91 | 3086.91
|  | 消毒柜 | 1 | 套 | 1921.98 | 1921.98 | 2080.6 | 2080.6 | 2286.6 | 2286.6
|  | 卫生间洗手台柜 | 2 | 套 | 2114.178 | 4228.356 | 2288.66 | 4577.32 | 2515.26 | 5030.52
|  | 卫浴用具 | 2 | 套 | 2594.673 | 5189.346 | 2808.81 | 5617.62 | 3086.91 | 6173.82
其他安装 |  | 灯具 | 12 | 套 | 336.3465 | 4036.158 | 364.105 | 4369.26 | 400.155 | 4801.86 | 1、开关、插座安装含管线； 2、水龙头为阳台、卫生间简易水龙头。
|  | 开关 | 18 | 套 | 115.3188 | 2075.7384 | 124.836 | 2247.048 | 137.196 | 2469.528
|  | 插座 | 30 | 套 | 192.198 | 5765.94 | 208.06 | 6241.8 | 228.66 | 6859.8
|  | 水龙头 | 4 | 套 | 96.099 | 384.396 | 104.03 | 416.12 | 114.33 | 457.32
|  | 给水管 | 79 | m | 52.374 | 4137.5424 | 56.6964 | 4479.0117 | 62.3098 | 4922.4781
总计 |  |  | 元/100m² |  | / | 96118.7003 | / | 104051.3261 | / | 114353.4377
说明： 1、以建筑面积100平方米三房（双卫）室内精装修工程量为例； 2、数量为相应实际户内装修工程量，单位为㎡、m、樘、套等； 3、门制作及安装，含补墙缝（水泥沙）、门锁、五金、门吸、门套线等。 4、灯具包括：客厅灯、房间灯、厨卫、卫生间吸顶灯等； 5、开关包括：三位单联开关、二位双联开关、一位双联开关等； 6、插座包括：一位开关带二三插、二三插、电视插、电话插、网络插等。

## 附件 2-2
附件 2-2:
园林绿化工程综合指标细目组成
单价合价单位：元
绿化类别 |  |  | 工程量 |  | 2008年 |  | 2009年 |  | 2010年 |  | 2011年 |  | 2012年 |  | 2013年 |  | 2014年 |  |  | 2015年 |  | 2016年 |  | 2017年
|  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
绿化工程（按绿化面积10000㎡测算） |  | 乔木种植 | 株 | 435 | 1062.5 | 462187.5 | 1062.5 | 462187.5 | 1135 | 493725 | 1181.25 | 513843.75 | 1182.5 | 514387.5 | 1232.5 | 536137.5 | 1250 | 1315 | 543750 | 1166.25 | 507318.75 | 1262.5 | 549187.5 | 1387.5 | 603562.5
|  | 灌木种植 | 株 | 765 | 170 | 130050 | 170 | 130050 | 181.6 | 138924 | 189 | 144585 | 189.2 | 144738 | 197.2 | 150858 | 200 | 200 | 153000 | 186.6 | 142749 | 202 | 154530 | 222 | 169830
|  | 花卉及地被种植 | ㎡ | 5500 | 34 | 187000 | 34 | 187000 | 36.32 | 199760 | 37.8 | 207900 | 37.84 | 208120 | 39.44 | 216920 | 40 | 35 | 220000 | 37.32 | 205260 | 40.4 | 222200 | 44.4 | 244200
|  | 草皮种植 | ㎡ | 4500 | 17.085 | 76882.5 | 17.085 | 76882.5 | 18.2508 | 82128.6 | 18.9945 | 85475.25 | 19.0146 | 85565.7 | 19.8186 | 89183.7 | 20.1 | 20.1 | 90450 | 18.7533 | 84389.85 | 20.301 | 91354.5 | 22.311 | 100399.5
|  | 绿地整理 | ㎡ | 10000 | 12.75 | 127500 | 12.75 | 127500 | 13.62 | 136200 | 14.175 | 141750 | 14.19 | 141900 | 14.79 | 147900 | 15 | 15 | 150000 | 13.995 | 139950 | 15.15 | 151500 | 16.65 | 166500
总计 |  |  | 元/10000m² |  | / | 983620 | / | 983620 | / | 1050737.6 | / | 1093554 | / | 1094711.2 | / | 1140999.2 | / | / | 1157200 | / | 1079667.6 | / | 1168772 | / | 1284492
附注： | 1、乔木配置情况如下：
| 胸径5-10cm |  | 数量: 245棵
| 胸径11-15cm |  | 数量: 180棵
胸径25-30cm | bar: 数量
胸径31-40cm | bar: 数量
胸径40cm以上 | bar: 数量
2、灌木配置情况如下：
苗高×冠幅 80~100cm×80~100cm 132棵
苗高×冠幅 100~120cm×100~120cm 350棵
苗高×冠幅 100~120cm×130~150cm 103棵
苗高×冠幅 100~120cm×160~180cm 50棵
苗高×冠幅 100~120cm×200~220cm 25棵
苗高×冠幅 140~160cm×140~160cm 31棵
苗高×冠幅 160~180cm×180~200cm 48棵
苗高×冠幅 180~200cm×200~240cm 26棵
3、花卉及地被种植密度按25~36袋/m2考虑；
4、绿化保养期按3个月考虑；
5、绿化给排水已综合考虑。绿化给水按人工取水浇灌考虑。