黄圃综合税费服务厅建设项目

采购明细询价清单

报价单位：

报价时间：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位** | 国家税务总局中山市税务局黄圃税务分局 | **项目** | 黄圃综合税费服务厅 |
| **序号** | **项目名称** | **材料规格** | **数量** | **单价** | **金额** |
| 1 | 税宣区布展 | 10+10厘安迪板造型，加立体字、4X2m高 | 8平方米 |  |  |
| 2 | 征纳互动区射灯 | 含轨道 | 9只 |  |  |
| 3 | 窗口封闭工程+后台空间间隔 | 碳晶板单面墙体造型，轻钢龙骨隔墙、6厘硅酸钙板打底、单面封8mm碳晶板、单面扇灰油乳胶漆 | 181平方米 |  |  |
| 4 | 隔断木门，36X3.2m框架式木门 | 2扇 |  |  |
| 5 | 窗口可拆装轨道结构，8X2.4米X2，可移动墙体装置 | 16米 |  |  |
| 6 | 主题标志墙背景板，8里生态板+宣绒布+立体字，内藏灯带 | 8平方米 |  |  |
| 7 | 标志墙造型布展，8+3水晶字、安迪板、不锈钢造型 | 8个 |  |  |
| 8 | 主题墙射灯，含轨道 | 9只 |  |  |
| 9 | 线上自助办税区射灯 | 高亮度，含轨道 | 6只 |  |  |
| 10 | 其他工程 | 施工前拆除清理费用，含入场前原墙面地面装置、表面清理清运 | 1项 |  |  |
| 11 | 天花修补，8X1m | 8平方米 |  |  |
| 12 | 地面修补，地面砂浆找平、自流平处理，8X1m | 8平方米 |  |  |
| 13 | 强电布线费，含强电布点、布线及灯具安装 | 1项 |  |  |
| 14 | 窗帘安装，含五扇大落地窗和1面玻璃门 | 84.851平方米 |  |  |
| 15 | 空调出风口调整，加长出风口 | 8个 |  |  |
| 16 | 空调出风口百叶安装，出风口加长后安装整条百叶窗 | 1项 |  |  |
| 17 | 电线、网点工程，含新增电线、网点布点位25个，移位调试20个，共计45个 | 45个 |  |  |
| 18 | 清洁、垃圾清除及其他不可预知费用 | 1项 |  |  |
| **合计：** |  |
| 注： 以上预算含税 |

报价备注：