## Sheet1
修缮工程项目清单
项目名称：分局档案室修缮工程
序号 | 项目内容及工艺 | 计量单位 | 工程量 | 备注：
1、湖镇分局
一、现4楼档案室
1 | 原有窗户防水胶封铝塑板（4厘）镀锌龙骨架底耐候胶粘贴 | M2 | 20
2 | 原有木门扇及烂铁门/墙面牌子拆除 | 项 | 1
3 | 原有排气扇改装防蚊/防水罩 | 项 | 4
4 | 新装双扇不锈钢门(墙厚24cm） | 套 | 1
5 | 原场地杂物及资料清理及材料上楼搬运费用 | 项 | 1
6 | 天花楼板补漏(多处裂缝高压灌浆） | 项 | 1
7 | 墙面油漆修缮及石膏板天花油漆修复 | M2 | 150
二、原地税（一楼大厅内）
1 | 原有窗户防水胶封铝塑板（4厘）镀锌龙骨架底耐候胶粘贴 | m2 | 15
2 | 原有木门拆除及清理房间所有杂物及资料 | 项 | 1
3 | 新装双扇不锈钢门(墙厚24cm） | 扇 | 2
4 | 原有杂乱线路整改及改装 | 项 | 1
5 | 更换原有LED灯盘 | 个 | 5
6 | 更换原有管道排气扇 | 个 | 2
7 | 墙面、天花油漆翻新修缮 | M2 | 185
2、公庄分局
1 | 原有杂物及资料清理及清洁 | 项 | 1
2 | 加装排气扇（玻璃更换及开孔） | 套 | 2
3 | 原有窗户防水胶封铝塑板(有防盗网）镀锌龙骨架底耐候胶粘贴 | M2 | 5.4
4 | 灯光、线路迁移、修复（含筒灯及吸顶灯更换） | M2 | 45
3、龙溪分局
一、拆除工程
1 | 拆除原夹板间墙、木门及铝门等杂物及资料 | 项 | 1
2 | 拆除洗手间原有红砖间墙(24墙） | M2 | 16.5
3 | 拆除原有电路及空调拆装 | 项 | 1
4 | 拆除原有洗手间地台及清理(h=30cm) | 项 | 1
5 | 拆除原有墙面瓷砖(保留靠外墙瓷砖） | M2 | 45
6 | 拆除原有天花板 | M2 | 45
二、新做工程
1 | 打拆洗手间后地面沙浆修补平整 | M2 | 35
2 | 打拆后墙面批沙浆修复及批荡 | M2 | 25
3 | 地面做自流平环氧树脂（含原地面打磨修补） | M2 | 55
4 | 墙面/天花翻新做油漆 | M2 | 175
5 | 天花线路及空调线路改造 | M2 | 55
6 | 天花装40瓦T5光管 | 支 | 6
7 | 不锈钢封板门制安(980*210)(墙厚24cm） | 套 | 1
8 | 原有窗户防水胶封铝塑板（4厘）(有防盗网）镀锌龙骨架底耐候胶粘贴 | M2 | 18
9 | 新做沙砖间墙批荡(18墙) | M2 | 25
4、园洲分局
1 | 办公楼403室加装不锈钢防盗网(按原有样板） | M2 | 35
2 | 403室原有窗户防水胶封铝塑板（4厘）镀锌龙骨架底耐候胶粘贴 | M2 | 35
3 | 办公楼207室加装不锈钢防盗网(按原有样板） | M2 | 9
4 | 207室原有窗户防水胶封铝塑板（4厘）镀锌龙骨架底耐候胶粘贴 | M2 | 9
5 | 加装天花式抽风机及PVC管道、打孔。 | 套 | 2
6 | 窗台边外墙补漏 | 个 | 5
7 | 室内墙面及天花局部油漆修缮 | M2 | 165
5、长宁分局
1 | 拆除原有红砖间墙(开门洞） | M2 | 8
2 | 拆除原有铁架+木层板柜(资料由甲方清理）铁架需电焊氧割拆除 | M2 | 135
3 | 拆除后封门洞(沙砖间墙批荡） | 个 | 4
4 | 拆除原有旧门+固定框 | 套 | 2
5 | 封门后地脚线修补(门洞位） | 项 | 2
6 | 拆除门洞后、墙面周边门洞修复 | 个 | 3
7 | 打除后垃圾清理打包、搬运费及清运费 | 项 | 1
8 | 拆除后地面砖门坎修复 | 项 | 3
9 | 打拆后墙面/及局部批灰油漆修复 | M2 | 315
10 | 线路及开关位改装移位等 | 项 | 1
11 | 护墙板(双面）间墙及暗装木门 | M2 | 4.5
12 | 不锈钢封板门制安(980*210)(墙厚24cm） | 套 | 1
13 | 原有窗户加做防盗网(按原有样板） | M2 | 18.5
14 | 原有窗户防水胶封铝塑板（4厘）镀锌龙骨架底耐候胶粘贴 | M2 | 18.5
6、石湾分局
一、办公楼4楼（打拆项目）
1 | 拆除原有红砖间墙(24墙） | M2 | 48.3
2 | 拆除原有洗手间电路及水管 | 项 | 2
3 | 拆除原有洗手间墙面/地面瓷片 | M2 | 42
4 | 拆除原有洗手间沉箱地台及清理 | M2 | 6
5 | 拆除原有门及门套/卫浴洁具等 | 项 | 2
6 | 打除杂物清理、清运 | 项 | 2
二、办公楼4楼（新做项目）
1 | 打拆后新做修补地面砖 | M2 | 15.6
2 | 打拆后墙面补水泥沙浆修复 | 项 | 1
3 | 灰砂砖封堵门洞及批水泥/沙地脚线线修复 | 项 | 1
4 | 不锈钢封板门制安(墙厚24cm） | 套 | 1
5 | 天花线路改造及新装线路及电表、开关插座等 | M2 | 85
6 | 天花装40WT5光管 | 套 | 15
7 | 窗户加装防盗网(按原有样板） | M2 | 27.5
8 | 原有窗户防水胶封铝塑板（4厘）镀锌龙骨架底耐候胶粘贴 | M2 | 27.5
9 | 地面做环氧树脂自流平（含原地面打磨修补） | M2 | 85
10 | 原有洗手间窗户封板后加装窗式排气扇 | 套 | 2
11 | 天花楼板补漏(多处裂缝高压灌浆） | 项 | 1
12 | 所有墙面/天花翻新做油漆 | M2 | 255
三、宿舍楼(原国税办公楼）
1 | 2楼档案室封窗（防水4厘铝塑板封）镀锌龙骨架底耐候胶粘贴 | M2 | 33.5
2 | 2楼档案室加做防盗网(按原有样板） | M2 | 33.5
3 | 4楼档案室封窗（防水4厘铝塑板封）(已装有防盗网）镀锌龙骨架底耐候胶粘贴 | m | 25.3
4 | 墙面、天花油漆修复 | M2 | 115
5 | 以上所有现场完工后保洁、清理 | 项 | 6
说明： | 以上项目内容及工程量以现场为准。
建设单位：国家税务总局博罗县税务局