## 税务侧厅改造
工 程 测 算 表
地址：一分局办税大厅侧厅 日期：2023年8月
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价 | 备注
|  |  |  | 人工 | 材料
一、侧厅高层部分
1 | 地面保护 | ㎡ | 166.89 | 8 | 11 | 3170.91 | 已铺好的地砖上面覆盖保护膜，保护膜面上铺石膏板保护，以防在施工中造成污脏、刮花击烂等现象
2 | 搭架 | m3 | 667.56 | 15 | 20 | 23364.6 | 基础必须牢固，搭设前经计算，满足施工要求，并按施工规范搭设
3 | 铺板 | ㎡ | 166.89 | 10 | 15 | 4172.25 | 模板铺设，人工，材料
4 | 拆天花 | ㎡ | 166.89 | 15 | 3 | 3004.02 | 拆打人工
5 | 拆打垃圾清运 | 人 | 350 | 20 |  | 7000 | 垃圾转运，装车人工，运费
6 | 轻钢龙骨天花底架 | ㎡ | 284 | 45 | 60 | 29820 | 轻钢龙骨吊架，夹板造型，人工，辅料
7 | 轻钢龙骨天花封板 | ㎡ | 284 | 30 | 35 | 18460 | 石膏板封面，人工，辅料
8 | 天花灯槽 | m | 75 | 45 | 50 | 7125 | 夹板造型石膏板封面，不含灯具
9 | 天花不锈钢线条18公分 | m | 25 | 55 | 120 | 4375 | 不锈钢凹字线条18公分
10 | 天花不锈钢线条3公分 | m | 75 | 25 | 35 | 4500 | 不锈钢凹字线条2-3公分
11 | 隔墙 | ㎡ | 19 | 45 | 75 | 2280 | 轻钢龙骨架，双面封石膏板
12 | 天花批灰底 | ㎡ | 284 | 18 | 12 | 8520 | 腻子打底3遍，PVC角条，打磨，人工
13 | 天花刷漆 | ㎡ | 284 | 6 | 9 | 4260 | 刷立邦乳胶漆，一底两面，人工
14 | 天花夹板底防潮防火处理 | ㎡ | 284 | 10 | 15 | 7100 | 夹板面扫防火防潮涂料，人工
15 | 天花防白蚁处理 | ㎡ | 284 | 5 | 10 | 4260 | 白蚁药，喷洒人工
16 | 隔墙墙面批灰底 | ㎡ | 46 | 18 | 12 | 1380 | 腻子打底3遍，PVC角条，打磨，人工
17 | 墙面拆除 | ㎡ | 250 | 20 | 5 | 6250 | 拆打人工
18 | 墙面龙骨架 | ㎡ | 46 | 45 | 60 | 4830 | 人工、材料
19 | 封墙批灰底 | ㎡ | 46 | 18 | 12 | 1380 | 腻子打底3遍，PVC角条，打磨，人工
20 | 封墙上乳胶漆 | ㎡ | 46 | 6 | 9 | 690 | 刷立邦乳胶漆，一底两面，人工
21 | 夹层拆除玻璃隔断 | ㎡ | 22 | 70 |  | 1540 | 人工
22 | 夹层过道封水泥板 | ㎡ | 22 | 45 | 75 | 2640 | 人工、材料
23 | 隔墙墙面刷漆 | ㎡ | 46 | 6 | 9 | 690 | 刷立邦乳胶漆，一底两面，人工
24 | 护栏喷漆 | m | 33 | 65 | 85 | 4950 | 含人工、材料、拆装玻璃
25 | 偏厅铝窗喷漆 | ㎡ | 56 | 25 | 35 | 3360 | 人工、材料
26 | 更换玻璃 | 项 | 1 | 300 | 220 | 520 | 人工材料
27 | 更换房门 | 个 | 2 | 150 | 800 | 1900 | 人工材料
28 | 高层墙面拆打垃圾清运 | 人 | 18 | 350 |  | 6300 | 垃圾转运，装车人工，运费
小计 | [5 empty] | 150811.78
二、侧厅低层部分
1 | 拆天花 | ㎡ | 329 | 15 | 3 | 5922 | 拆打人工
2 | PVC地板 | ㎡ | 150 | 30 | 95 | 18750 | 人工、材料
3 | 自流平地面 | ㎡ | 150 | 25 | 30 | 8250 | 人工、材料
4 | 专区天花 | ㎡ | 46 | 45 | 105 | 6900 | 轻钢龙骨吊架，条扣天花饰面
5 | 轻钢龙骨天花底架 | ㎡ | 180 | 45 | 60 | 18900 | 轻钢龙骨吊架，夹板造型，人工，辅料
6 | 轻钢龙骨天花封板 | ㎡ | 180 | 30 | 35 | 11700 | 石膏板封面，人工，辅料
7 | 天花灯槽 | m | 16 | 45 | 50 | 1520 | 夹板造型石膏板封面，不含灯具
8 | 天花批灰底 | ㎡ | 260 | 18 | 12 | 7800 | 腻子打底3遍，PVC角条，打磨，人工
9 | 天花刷漆 | ㎡ | 260 | 6 | 9 | 3900 | 刷立邦乳胶漆，一底两面，人工
10 | 侧边蜂窝大板 | ㎡ | 40 | 65 | 180 | 9800 | 轻钢龙骨架，夹板封底，面贴蜂窝大板
11 | 梁面加石膏板 | ㎡ | 86 | 35 | 30 | 5590 | 基底处理，胶水加固。面封石膏板
12 | 柱子加石膏板 | ㎡ | 98 | 35 | 30 | 6370 | 基底处理，胶水加固。面封石膏板
13 | 隔墙 | ㎡ | 23 | 45 | 75 | 2760 | 轻钢龙骨架，双面封石膏板
14 | 梁、柱子批灰底 | ㎡ | 184 | 18 | 12 | 5520 | 腻子打底3遍，PVC角条，打磨，人工
15 | 梁、柱子刷漆 | ㎡ | 184 | 6 | 9 | 2760 | 刷立邦乳胶漆，一底两面，人工
16 | 隔墙墙面批灰底 | ㎡ | 433 | 18 | 12 | 12990 | 腻子打底3遍，PVC角条，打磨，人工
17 | 隔墙墙面刷漆 | ㎡ | 433 | 6 | 9 | 6495 | 刷立邦乳胶漆，一底两面，人工
18 | 天花夹板底防潮防火处理 | ㎡ | 180 | 10 | 15 | 4500 | 夹板面扫防火防潮涂料，人工
19 | 天花防白蚁处理 | ㎡ | 180 | 5 | 10 | 2700 | 白蚁药，喷洒人工
20 | 楼梯处墙面改造 | 项 | 1 | 2800 | 3200 | 6000 | 墙面铲除翻新
21 | 侧厅风帘机 | 台 | 2 | 350 | 1400 | 3500 | 主机，辅料及安装人工
22 | 墙面拆除 | ㎡ | 260 | 35 | 5 | 10400 | 拆打人工
23 | 楼梯批墙上批灰底 | ㎡ | 175 | 18 | 12 | 5250 | 腻子打底3遍，PVC角条，打磨，人工
24 | 楼梯批墙上乳胶漆 | ㎡ | 175 | 6 | 9 | 2625 | 刷立邦乳胶漆，一底两面，人工
25 | 玻璃隔断 | ㎡ | 50 | 180 | 600 | 39000 | 304不锈钢框，6+6夹胶玻璃，安装人工
26 | 铺贴瓷砖 | 工 | 6 | 400 | 320 | 4320 | 人工、水泥沙、瓷砖
27 | 不锈钢门套 | 个 | 1 | 300 | 1800 | 2100 | 人工、材料
28 | 地脚线 | m | 170 | 15 | 55 | 11900 | 人工、材料
29 | 楼梯过道拆除原有窗户 | 个 | 4 | 300 |  | 1200 | 人工、材料
30 | 拆打垃圾清运 | 人 | 18 | 350 |  | 6300 | 垃圾转运，装车人工，运费
209902
三、其它工程
1 | 照明线路改动及灯饰安装 | ㎡ | 509.33 | 15 | 20 | 17826.55 | 电线，线管，辅料，安装人工
2 | 插座线路改动 | ㎡ | 509.33 | 13 | 15 | 14261.24 | 电线，线管，辅料，安装人工
3 | 水路铺设 | 项 | 1 | 900 | 1350 | 2250 | 水管，配件，开槽 安装人工
4 | 灯饰主材 | 项 | 1 |  | 23900 | 23900 | 筒灯，灯带，射灯，线性灯
5 | 网络改动及安装 | 项 | 1 | 5800 | 6800 | 12600 | 超5网线，线管，安装人工
6 | 监控改动及安装 | 项 | 1 | 3800 | 2800 | 6600 | 监控线，线管，安装人工
7 | 广告指示牌，宣传广告 | 项 | 1 | 7700 | 15100 | 22800 | 订制及安装
8 | 背景基础底架 | ㎡ | 54.88 | 60 | 55 | 6311.2 | 轻钢龙骨吊架，人工
9 | 背景封板 | ㎡ | 54.88 | 38 | 44.32 | 4517.7216 | 夹板造型石膏板封面，人工
10 | 专区荣誉墙，专区架子 | 项 | 2 | 2400 | 2100 | 9000 | 现场制作
11 | 宣传区背景造型 | 个 | 2 | 1800 | 1900 | 7400 | 夹板造型石膏板封面，人工，软膜灯箱
12 | 白蚁防治 | 项 | 1 | 3000 | 800 | 3800 | 人工、材料
13 | 搬运费 | 人 | 4 | 350 |  | 1400 | 人工
14 | 凳子固定 | 项 | 1 | 600 | 300 | 900 | 人工、材料
15 | 空调出风、回风口 | 个 | 15 | 100 | 110 | 3150 | 人工、材料
15 | 空调拆装 | 台 | 13 | 1250 | 800 | 26650 | 人工、材料、空调拆装、检修、加雪种、加辅材共13台。
16 | 工作台制作安装 | 台 | 2 | 1000 | 4500 | 11000 | 人工、材料
17 | 后台制作边柜 | 台 | 4 | 200 | 800 | 4000 | 人工、材料
18 | 造型墙长虹玻璃 | 个 | 1 | 300 | 620 | 920 | 人工、材料
19 | 造型墙预留线条灯 | m | 33.5 | 20 | 5 | 837.5 | 人工、材料
20 | 专区造型墙打底灯石膏板 | ㎡ | 15 | 80 | 140 | 3300 | 人工、材料
21 | 专区PU双面构件砖 | ㎡ | 15 | 65 | 1000 | 15975 | 人工、材料
22 | 清除旧玻璃膜贴新玻璃膜 | 项 | 1 | 900 | 1500 | 2400 | 人工、材料
23 | 施工现场保洁 | 项 | 1 | 3500 | 500 | 4000 | 施工现场平时垃圾清理
小计 | [5 empty] | 205799.2116
1 | 基础工程直接费 |  |  |  |  | 587937.9916
2 | 施工管理费 | 项 | 1 | 3% |  | 17638.1397
3 | 设计费 | ㎡ | 509.33 | 35 |  | 17826.55
| 基础工程造价 |  |  |  |  | 623402.6813