## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气及防雷工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 安装工程拆除
1.2 | 强电部分
1.3 | 防雷及接地装置
1.4 | 配电房高低压接外电系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 176803.26
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
合计=1+2+3+5 |  | 4,094,780.36 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
安装工程拆除
1 | 011614006001 | 安装工程拆除 | 1.名称:安装工程拆除 2.范围:包括但不限于给排水和消防水工程拆除、强弱电和消防电拆除、空调通风工程拆除、防雷工程拆除等所有一切工作内容 3.其它:不包括保护性拆除的空调机（含室外、室内机） 4.计量规则:按建筑面积包干计算 5.废料清理及外运:投标人综合考虑 6.综合考虑图纸及合同内的工作内容和技术标准、规范、审批的方案及说明等 |  | m2 | 13469
强电部分
2 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机(风冷式,自启动) 2.型号:200kW/250kVA 3.附件:含日用油箱(1m3)，发电机进/回油管(2xφ20*3)、配套控制柜、镀锌钢板排风管等，具体详见图纸 |  | 台 | 1
3 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:办公室照明配电总箱1~2ALZ 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 2
4 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:征税大厅配电箱 1AL-1 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
5 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:餐厅配电箱 1AL-3 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
6 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:厨房配电箱 APCF 2.型号:不含出线元配件 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
7 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:二层配电箱 2AL 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
8 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:三层配电箱 3AL 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:四层配电箱 4AL 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
10 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:五层配电箱 5AL 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
11 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:六层配电箱 6AL 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
12 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:七层配电箱 7AL 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
13 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:八层配电箱 8AL 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
14 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:集约处理中心配电箱 2AL-1 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
15 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:办公室、仓库配电箱 2AL-2~6 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 5
16 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:餐厅配电箱 2AL-7 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
17 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:餐厅配电箱 2AL-8 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
18 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:办公室配电箱 3AL-1~8，3AL-12~16 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 13
19 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:办公室配电箱 3AL-9~11 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 3
20 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:办公室配电箱 4AL-1~22 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 22
21 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:会议室配电箱 5AL-1 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
22 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:办公室配电箱 5AL-3、8 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 2
23 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称:办公室配电箱 5AL-4~7，5AL-9~20 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称:办公室配电箱 6AL-1~9 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 9
25 | 030404017023 | 配电箱 | 1.名称:文化展厅配电箱 7AL-1、3 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 2
26 | 030404017024 | 配电箱 | 1.名称:档案室配电箱 7AL-2 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
27 | 030404017025 | 配电箱 | 1.名称:大会议室配电箱 8AL1~2 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 2
28 | 030404017026 | 配电箱 | 1.名称:公共照明配电总箱ALG 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
29 | 030404017027 | 配电箱 | 1.名称:公共照明配电箱1ALG 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
30 | 030404017028 | 配电箱 | 1.名称:公共照明配电箱2ALG 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
31 | 030404017029 | 配电箱 | 1.名称:公共照明配电箱3ALG 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
32 | 030404017030 | 配电箱 | 1.名称:公共照明配电箱4ALG 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
33 | 030404017031 | 配电箱 | 1.名称:公共照明配电箱5ALG 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
34 | 030404017032 | 配电箱 | 1.名称:公共照明配电箱6ALG 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
35 | 030404017033 | 配电箱 | 1.名称:公共照明配电箱7ALG 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
36 | 030404017034 | 配电箱 | 1.名称:公共照明配电箱8ALG 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
37 | 030404017035 | 配电箱 | 1.名称:发电机房配电箱 FDAL 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
38 | 030404017036 | 配电箱 | 1.名称:空调配电总箱1KTZ 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
39 | 030404017037 | 配电箱 | 1.名称:空调配电总箱2KTZ 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
40 | 030404017038 | 配电箱 | 1.名称:空调配电总箱3KTZ 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030404017039 | 配电箱 | 1.名称:发电机房配电箱 TMFJ1 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
42 | 030404017040 | 配电箱 | 1.名称:楼层空调配电箱2KT 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
43 | 030404017041 | 配电箱 | 1.名称:楼层空调配电箱3KT 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
44 | 030404017042 | 配电箱 | 1.名称:楼层空调配电箱4KT 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
45 | 030404017043 | 配电箱 | 1.名称:楼层空调配电箱5KT 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
46 | 030404017044 | 配电箱 | 1.名称:楼层空调配电箱6KT 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
47 | 030404017045 | 配电箱 | 1.名称:楼层空调配电箱7KT 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
48 | 030404017046 | 配电箱 | 1.名称:楼层空调配电箱8KT 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
49 | 030404017047 | 配电箱 | 1.名称:消防电梯配电箱 XFDT1 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
50 | 030404017048 | 配电箱 | 1.名称:消防泵房配电箱 BFAL 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
51 | 030404017049 | 配电箱 | 1.名称:弱电机房配电箱 4RDAL，6RDAL1~6RDAL2 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 3
52 | 030404017050 | 配电箱 | 1.名称:消防照明配电总箱 XFa、XFb 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 2
53 | 030404017051 | 配电箱 | 1.名称:消防控制室配电箱 xkAL 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
54 | 030404017052 | 配电箱 | 1.名称:首层消防用电分配电箱 1XF1a，1XF1b，1XF1c 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 3
55 | 030404017053 | 配电箱 | 1.名称:二层消防用电分配电箱 2XF1a，3~8XF，2XF1b 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030404017054 | 配电箱 | 1.名称:屋面层消防用电分配电箱 wXF 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
57 | 030404017055 | 应急配电箱 | 1.名称:应急配电箱1ALE1~3、2ALE1~2、3ALE~8ALE 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 11
58 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:设备控制箱 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 3
59 | 030404017056 | 配电箱 | 1.名称:电梯电控箱 DT1、DT2 |  | 台 | 4
60 | 030404017057 | 配电箱 | 1.名称:喷淋泵控制箱 WXF1 |  | 台 | 3
61 | 030404017058 | 配电箱 | 1.名称:稳压泵控制箱 喷淋泵控制箱 WXF2 |  | 台 | 4
62 | 030404017059 | 配电箱 | 1.名称:消防、事故风机电控箱 APPF |  | 台 | 3
63 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 13083.725
64 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 2677.568
65 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC32mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 25.605
66 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 3.818
67 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC65mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 20.154
68 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:WDZ-B1-BYJ-铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:2.5mm2 |  | m | 28137.047
69 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:WDZ-B1-BYJ-铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:4mm2 |  | m | 12575.479
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:WDZN-B1-RYS-铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-B1-RYS-2×2.5mm2 |  | m | 3048.378
71 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:空调控制线 2.规格:RVVP-3×0.75mm2 |  | m | 1309.719
72 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:停电信号线 2.规格:ZR-KVV-7x2.5 |  | m | 62.181
73 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:‌矿物绝缘不燃电缆 2.规格:NW-B1-BTLY-3*70+2*35mm2 |  | m | 91.894
74 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:‌矿物绝缘不燃电缆 2.规格:NW-B1-BTLY-4*25+1*16mm2 |  | m | 44.626
75 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:‌矿物绝缘不燃电缆 2.规格:NW-BTLY-B1-5*16mm2 |  | m | 31.112
76 | 030408001032 | 电力电缆 | 1.名称:‌矿物绝缘不燃电缆 2.规格:NW-BTLY-B1-5*6mm2 |  | m | 1066.446
77 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-4x25+1x16mm2 |  | m | 222.655
78 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-4x35+1x16mm2 |  | m | 222.44
79 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-B1-5*10mm2 |  | m | 127.53
80 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-B1-YJY-4*150+1*70mm2 |  | m | 76.281
81 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-B1-YJY-4*185+1*95mm2 |  | m | 19.213
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-B1-YJY-4*240+1*120mm2 |  | m | 62.616
83 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-B1-YJY-3*185+2*95mm2 |  | m | 65.051
84 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-16*1.5mm2 |  | m | 155.655
85 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-5*1.5mm2 |  | m | 77.931
86 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-B1-YJY-5*16mm2 |  | m | 38.335
87 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-B1-YJY-5*10mm2 |  | m | 29.262
88 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-B1-YJY-5*6mm2 |  | m | 909.635
89 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-B1-YJY-5*4mm2 |  | m | 331.128
90 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-B1-YJY-5*2.5mm2 |  | m | 60.057
91 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-B1-YJY-4*16mm2 |  | m | 155.924
92 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-B1-YJY-3*10mm2 |  | m | 108.999
93 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-B1-YJY-3*6mm2 |  | m | 3193.794
94 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-B1-YJY-3*25+2*16mm2 |  | m | 77.974
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-B1-YJY-3*35+2*16mm2 |  | m | 78.021
96 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-B1-YJY-4*25+1*16mm2 |  | m | 606.067
97 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-B1-YJY-4*35+1*16mm2 |  | m | 108.805
98 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-B1-YJY-4*50+1*25mm2 |  | m | 188.669
99 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-B1-YJY-4*70+1*35mm2 |  | m | 776.898
100 | 030408001025 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-B1-YJY-4*95+1*50mm2 |  | m | 92.635
101 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头 2.规格:五芯10~16mm2 |  | 个 | 14
102 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头 2.规格:五芯25~35mm2 |  | 个 | 32
103 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头 2.规格:五芯50mm2 |  | 个 | 2
104 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头 2.规格:五芯70mm2 |  | 个 | 13
105 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头 2.规格:五芯95~120mm2 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 030408006012 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头 2.规格:五芯150~185mm2 |  | 个 | 8
107 | 030408006013 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头 2.规格:五芯240mm2 |  | 个 | 6
108 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:镀锌钢桥架 2.规格:100×50 |  | m | 63.2
109 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:镀锌钢桥架 2.规格:150×75 |  | m | 206.104
110 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:镀锌钢桥架 2.规格:200×100 |  | m | 292.513
111 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:镀锌钢桥架 2.规格:300×100 |  | m | 45.727
112 | 030411003005 | 桥架 | 1.名称:镀锌钢桥架 2.规格:300×150 |  | m | 3.6
113 | 030411003006 | 桥架 | 1.名称:镀锌钢桥架 2.规格:300×200 |  | m | 7.2
114 | 030411003007 | 桥架 | 1.名称:镀锌钢桥架 2.规格:400×150 |  | m | 38.673
115 | 030411003008 | 桥架 | 1.名称:镀锌钢桥架 2.规格:400×200 |  | m | 34.309
116 | 030411003009 | 桥架 | 1.名称:镀锌钢桥架 2.规格:400×300 |  | m | 34.25
117 | 030411003010 | 桥架 | 1.名称:消防镀锌钢桥架 2.规格:100×50 |  | m | 115.809
118 | 030411003011 | 桥架 | 1.名称:消防镀锌钢桥架 2.规格:200×100 |  | m | 61.959
119 | 030411003012 | 桥架 | 1.名称:消防镀锌钢桥架 2.规格:300×100 |  | m | 34.946
120 | 030411003013 | 桥架 | 1.名称:消防镀锌钢桥架 2.规格:300×150 |  | m | 32.291
121 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:节能荧光灯(LED) 2.规格:220V 28W |  | 套 | 82
122 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:节能双管荧光灯(LED) 2.规格:220V 2x28W |  | 套 | 6
123 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吊顶平板LED灯盘 600*600 |  | 套 | 1004
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
124 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:吊顶平板LED灯盘 300*300 |  | 套 | 14
125 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘吸顶灯(LED) 2.规格:220V 22W |  | 套 | 47
126 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘吸顶灯(LED) 2.规格:220V 卫生间12W |  | 套 | 98
127 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:节能壁灯(防水防尘) 2.规格:220V 13W，自带蓄电池持续供电时间≥180min |  | 套 | 6
128 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:节能壁灯(防爆) 2.规格:220V 13W，自带蓄电池持续供电时间≥180min |  | 套 | 1
129 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:220V 15W |  | 套 | 111
130 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯(单面) 2.规格:1W DC36V |  | 套 | 42
131 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:楼层指示灯-1W DC36V |  | 套 | 25
132 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯-220V 1W |  | 套 | 18
133 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯-单向-1W DC36V |  | 套 | 158
134 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯-双向-1W DC36V |  | 套 | 12
135 | 030412004007 | 灯带 | 1.名称:暗藏灯带 |  | m | 321
136 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:消防应急照明灯-6W DC36V |  | 套 | 216
137 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:一位开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 71
138 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:一位开关（防爆） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
139 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:二位开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 131
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
140 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三位开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 48
141 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:三位双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 3
142 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:四位开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 9
143 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:四位双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
144 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:微波感应开关(无人时低亮度)-250V 10A |  | 个 | 50
145 | 030404036002 | 其他电器 | 1.名称:洁具自动感应设备-220V/DC24V |  | 个 | 71
146 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二三极插座(安全型)-250V 10A 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 891
147 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:二三极插座(安全型防水型)-250V 10A 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 27
148 | 030404036004 | 其他电器 | 1.名称:温度控制器(温控器) |  | 个 | 7
149 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 1453
150 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:按钮 |  | 个 | 4
151 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:镀锌铁件 2.管架形式:一般管架 |  | kg | 887.4
152 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:抗震支架 2.管架形式:侧向支吊架 |  | 套 | 76
153 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:抗震支架 2.管架形式:纵向支吊架 |  | 套 | 22
154 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.凿槽 宽×深(综合考虑) 2.沟槽修补 尺寸(综合考虑) |  | m | 2240.153
155 | 030703008001 | 排风百叶1000*2000 | 1.名称:排风百叶1000*2000 |  | 个 | 1
156 | 030703008002 | 进风百叶1500*1000 | 1.名称:进风百叶1500*1000 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
防雷及接地装置
157 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB 2.规格:500×300×120 |  | 台 | 1
158 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB 2.规格:300×200×120 |  | 台 | 22
159 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌园钢 3.规格:φ10 |  | m | 558.752
160 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:避雷针短针 2.规格:φ20热镀锌圆钢 3.安装形式、高度:500高 |  | 根 | 14
配电房高低压接外电系统
高压电缆部分
161 | 030408001026 | 电力电缆 | 1.型号:铜芯电缆 2.规格:ZRYJV22-8.7/15kV-3×120mm2 3.敷设方式:管道敷设 |  | m | 320
162 | 030408001027 | 电力电缆 | 1.型号:铜芯电缆 2.规格:ZRYJV22-8.7/15kV-3×70mm2 3.敷设方式:管道敷设 |  | m | 20
163 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称: 10kV户内冷缩终端电缆头 2.型号:适用于3*120mm2电缆 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):10KV |  | 个 | 2
164 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV户内冷缩终端电缆头 2.型号:适用于3*70mm2电缆 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):10KV |  | 个 | 2
165 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:预装型箱变 2.型号:配变选用干变SCB11型 3.容量（kV·A):SCB11-1000KVA 4.其它:详见图纸 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
166 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:预装型箱变 2.型号:配变选用油变ZGS11型 3.容量（kV·A):ZGS11-Z-630kVA 4.其它:详见图纸 |  | 台 | 1
167 | 030402018003 | 箱式变电站基础（1000KVA） | 1.井截面、深度:5800*2200*2000mm 2.箱变基础：C25混凝土、500mm厚 3.垫层材料种类厚度:C15混凝土、200mm厚 4.箱变基础槽钢2*[10，垫层钢筋φ12圆钢 5.配置高低压侧电缆井 |  | 台 | 1
168 | 030402018004 | 箱式变电站基础（630KVA） | 1.井截面、深度:3060*1620*1200mm 2.箱变基础：C25混凝土 3.垫层材料种类厚度:C15混凝土、200mm厚 4.箱变基础槽钢2*[10 5.配置高低压侧电缆井 |  | 台 | 1
169 | 030307003001 | 箱变围栏（1000KVA） | .名称：箱式变压器围栏 2.主体：不锈钢板 3.护栏主立柱：Φ50镀锌钢管；Φ50*2.0*2000 4.护栏立杆：Φ25镀锌钢管；Φ25*1.2*1300 5.护栏横杆：Φ50镀锌钢管；Φ50*2.0*3900 6.围 栏 门：2个 7.立柱基础：C25砼混凝土 |  | 座 | 1
170 | 030307003002 | 箱变围栏（630KVA） | 1.名称：箱式变压器围栏 2.主体：不锈钢板 3.护栏主立柱：Φ50镀锌钢管；Φ50*2.0*2000 4.护栏立杆：Φ25镀锌钢管；Φ25*1.2*1300 5.护栏横杆：Φ50镀锌钢管；Φ50*2.0*3900 6.围 栏 门：2个 7.立柱基础：C25砼混凝土 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
171 | 030409002003 | 地极引线 | 1.名称:地极引线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 |  | m | 72
172 | 030409002004 | 地极圆钢 | 1.名称:地极圆钢 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 |  | m | 320
173 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50×5×2500 |  | 根 | 108
174 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:低压绝缘导线 2.规格:BV-2.5mm2 3.满足设计及施工规范的其他要求 |  | m | 300
175 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 2
176 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 2000 |  | 系统 | 2
177 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 2.电压等级(kV):1KV |  | 系统 | 2
178 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 2.电压等级(kV):10KV |  | 系统 | 2
179 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 电缆泄漏试验 2.电压等级(kV):10KV |  | 根 | 2
高压电缆沟部分
180 | 040501008001 | 顶2孔管电缆沟 | (1)土壤类别:自行考虑 (2)顶管工作方式:工作坑顶管，顶进方式自行考虑 (3)管道材质及规格:2×HDPEφ160（2孔管） (4)中继间规格:自行考虑 (5)工具管材质及规格:自行考虑 (6)触变泥浆要求:自行考虑 |  | m | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
181 | 030413005001 | 1层2列排管行车直线井 | 1.名称：1层2列排管行车直线井 2.井内截面、深度:1970*990*1260mm 3.井类型：200厚C25商品混凝土 4.垫层材料种类厚度:100mm厚C15混凝土 5.盖板:预制砼盖板1150mm×300mm×150mm(7块) 6.其它:详见图纸 |  | 个 | 9
182 | 030413005002 | 1层2列排管行车转角井 | 1.名称：1层2列排管行车转角井 2.井内截面、深度:1970*990*1260mm（带转角） 3.井类型：200厚C25商品混凝土 4.垫层材料种类厚度:100mm厚C15混凝土 5.盖板:预制砼盖板1150mm×300mm×150mm(7块) 6.其它:详见图纸 |  | 个 | 2
183 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.材质:PE管(10mm) 2.规格: 2×Φ160（2孔管） 3.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 20
184 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.材质:PE管(10mm) 2.规格: 6×Φ160（6孔管） 3.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 60
185 | 050307009001 | 电缆标志牌 | 1.材料种类、规格:电缆标志牌 2.镌字规格、种类:参照相关规定制作、配置 |  | 块 | 60
配电房部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
186 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压进线柜 2.型号:GCK 3.规格:1000X1000X2200 4.母线配置方式:单母线 5.基础型钢形式、规格:槽钢基础 6.其他:包含图示所有元器件、母线、配置等 7.其他:符合图纸、验收规范及招标文件等相关要求 |  | 台 | 1
187 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压市发电转换柜 2.型号:GCK 3.规格:1000X1000X2200 4.母线配置方式:单母线 5.基础型钢形式、规格:槽钢基础 6.其他:包含图示所有元器件、母线、配置等 7.其他:符合图纸 |  | 台 | 1
188 | 030404004003 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 2.型号:GCK 3.规格:600X1000X2200 4.母线配置方式:单母线 5.基础型钢形式、规格:槽钢基础 6.其他:包含图示所有元器件、母线、配置等 7.其他:符合图纸、验收规范及招标文件等相关要求 |  | 台 | 4
189 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:低压绝缘导线 2.规格: ZRVV-35mm2 |  | m | 60
190 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:阻燃铠装控制电缆 2.规格:ZR-KVVP-4×2.5mm2 |  | m | 100
191 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:阻燃铠装控制电缆 2.规格:ZR-KVVP-6×2.5mm2 |  | m | 100
192 | 030502005001 | 通信线 | 1.名称:485屏蔽线 |  | m | 100
193 | 050307009002 | 消防桶（包沙） | 1.名称:消防桶（包沙） |  | 只 | 2
194 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火箱(2具灭火器） 2.规格、型号:4kg/具 |  | 组 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
195 | 050307009003 | 警示牌、标示牌 | 1.材料种类、规格:警示牌、标示牌 2.镌字规格、种类:参照相关规定制作、配置 |  | 块 | 50
196 | 050307009004 | 高压一次结线图 | 1.材料种类、规格:高压一次结线图 2.镌字规格、种类:参照相关规定制作、配置 |  | 块 | 1
197 | 030901013002 | 配电房工具箱 | 1.名称:不锈钢箱（1000*1000*1500）mm 2.规格、型号:箱内附件详见图纸 |  | 个 | 1
198 | 030409009001 | 绝缘垫 | 1.名称:高压绝缘地胶板 2.规格: 1000X10 |  | m | 10
199 | 030409009002 | 绝缘垫 | 1.名称:低压绝缘地胶板 2.规格: 1000X10 |  | m | 10
200 | 050307009005 | 设备维修升降车 | 1.材料种类、规格:设备维修升降车 2.规格、种类:参照相关规定制作、配置 |  | 台 | 1
201 | 050307009006 | 驱鼠器 | 1.材料种类、规格: 驱鼠器 2.规格、种类:参照相关规定制作、配置 |  | 台 | 2
202 | 050307009007 | 配电房防鼠板 | 1.材料种类、规格:配电房防鼠板 2.规格、种类:高0.45米 |  | 块 | 2
203 | 030409002005 | 镀锌圆钢 | 1.名称: 镀锌圆钢 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 |  | m | 150
204 | 030409002006 | 圆钢引出线 | 1.名称: 圆钢引出线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 |  | m | 30
205 | 030413006001 | 槽钢 | 1.基础型钢制作、安装 槽钢[10 |  | m | 100
拆除部分
206 | 030404004004 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:拆除低压柜 2.型号:综合考虑 |  | 台 | 15
207 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:拆除高压柜 2.型号:综合考虑 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
208 | 030401001001 | 油浸电力变压器 | 1.名称：拆除油浸式变压器 2.型号:综合考虑 |  | 台 | 2
209 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:20cm 3.拆除物外运 |  | m2 | 83.025
低压电缆部分
210 | 030408001028 | 电力电缆 | 1.型号:铜芯电缆 2.规格:YJV22-4×300+1×150mm2 |  | m | 120
211 | 030408001029 | 电力电缆 | 1.型号:铜芯电缆 2.规格:YJV22-4×240+1×120mm2 |  | m | 80
212 | 030408001030 | 电力电缆 | 1.型号:铜芯电缆ZRYJV 2.规格:YJV22-4×185mm2 |  | m | 90
213 | 030408001031 | 电力电缆 | 1.型号:铜芯电缆ZRYJV 2.规格:YJV22-4×150mm2 |  | m | 85
214 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:0.4KV户外冷缩电缆终端头 2.型号:适用于4×300+1×150mm2电缆 3.安装部位:户内 |  | 个 | 4
215 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:0.4KV户外冷缩电缆终端头 2.型号:适用于4×240+1×120mm2电缆 3.安装部位:户内 |  | 个 | 2
216 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:0.4KV户外冷缩电缆终端头 2.型号:适用于4×185mm2电缆 3.安装部位:户内 |  | 个 | 2
217 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:0.4KV户外冷缩电缆终端头 2.型号:适用于4×150mm2电缆 3.安装部位:户内 |  | 个 | 2
|  | 措施项目 | [6 empty] | 16518.32
218 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
219 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 16518.32 |  | 16518.32
本页小计 | [8 empty] | 331669.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气及防雷工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 176803.26 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气及防雷工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 176803.26
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气及防雷工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气及防雷工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气及防雷工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 22410013@3 | 排风百叶1000*2000 | 个 | 1 | 662.34 | 662.34
2 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 28.42 | 92 | 2614.64
3 | 00010010 | 人工费 | 元 | 429712.0151 | 1.01 | 434009.14
4 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 16517.9353 | 1 | 16517.94
5 | 01010040 | 螺纹钢筋φ25以内 | t | 0.1161 | 3550 | 412.16
6 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 16.621 | 4.95 | 82.27
7 | 01010125 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 2.301 | 3600 | 8283.6
8 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.2629 | 5.38 | 1.41
9 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 91.0588 | 5.38 | 489.9
10 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 4 | 5.38 | 21.52
11 | 01090023 | 圆钢φ10以内 | kg | 41.1 | 3.56 | 146.32
12 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 7.19 | 3.82 | 27.47
13 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 502.28 | 5 | 2511.4
14 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 10 | 3.58 | 35.8
15 | 01290205 | 镀锌钢板综合 | kg | 61.128 | 4.04 | 246.96
16 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 72.0194 | 26.42 | 1902.75
17 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 0.171 | 11.09 | 1.9
18 | 02090020 | 聚氯乙烯薄膜 | m2 | 1.68 | 1.29 | 2.17
19 | 02090050 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 16 | 1.74 | 27.84
20 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 21.0363 | 0.26 | 5.47
21 | 02130090 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 7.7475 | 2.06 | 15.96
22 | 02130100 | 聚四氟乙烯带 | kg | 1.02 | 221.51 | 225.94
23 | 02270001 | 棉纱 | kg | 137.8873 | 11.47 | 1581.57
24 | 02270020 | 白布 | kg | 96.2106 | 2.75 | 264.58
25 | 02270030 | 白布宽900 | m | 0.2 | 4.94 | 0.99
26 | 02270070 | 土工布 | m2 | 31.6025 | 6.69 | 211.42
27 | 02330010 | 草袋 | 个 | 1.5 | 1.28 | 1.92
28 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 1.28 | 3.4 | 4.35
29 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 708.6768 | 0.18 | 127.56
30 | 03010250 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 0.16 | 1.25 | 0.2
31 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 37.6524 | 5.58 | 210.1
32 | 03010565 | 六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 | 5.26 | 0.27 | 1.42
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气及防雷工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
33 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 101.911 | 10.38 | 1057.84
34 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 257.92 | 0.43 | 110.91
35 | 03011595 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 78.3922 | 3.9 | 305.73
36 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 139.5634 | 5.04 | 703.4
37 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 22.52 | 5.09 | 114.63
38 | 03011630 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 5 | 14.12 | 70.6
39 | 03011645 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×250以内 | 十套 | 1.22 | 19.39 | 23.66
40 | 03012635 | T型不锈钢螺栓M16×70 | 个 | 16.16 | 2.5 | 40.4
41 | 03013011 | 膨胀螺栓综合 | kg | 90.6438 | 7.56 | 685.27
42 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 4.08 | 2.8 | 11.42
43 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 431.2239 | 3.15 | 1358.36
44 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 65.28 | 5.82 | 379.93
45 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 672.56 | 0.6 | 403.54
46 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 41.3684 | 2.4 | 99.28
47 | 03014111 | 镀锌锁紧螺母DN32×1.5 | 十套 | 0.3956 | 3.09 | 1.22
48 | 03014121 | 镀锌锁紧螺母DN40×1.5 | 十套 | 0.059 | 6.52 | 0.38
49 | 03014131 | 镀锌锁紧螺母DN50×1.5 | 十套 | 0.3114 | 9.27 | 2.89
50 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 202.1436 | 1.58 | 319.39
51 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 149.659 | 2.94 | 440
52 | 03019011 | 圆钉30~45 | kg | 0.034 | 6 | 0.2
53 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 470.4321 | 12.87 | 6054.46
54 | 03131011 | 砂轮片φ100 | 片 | 1.1208 | 12.87 | 14.42
55 | 03131051 | 砂轮片φ400 | 片 | 1.1208 | 26.64 | 29.86
56 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 3.25 | 4.27 | 13.88
57 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 15.3343 | 11.97 | 183.55
58 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 141.5 | 0.94 | 133.01
59 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 105.1962 | 6.21 | 653.27
60 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 59.5711 | 5.96 | 355.04
61 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 49.3 | 7.69 | 379.12
62 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 12.9141 | 47.01 | 607.09
63 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 66.5254 | 52.47 | 3490.59
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气及防雷工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
64 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 30.0165 | 6.84 | 205.31
65 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 3.84 | 8.55 | 32.83
66 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 53.135 | 2.76 | 146.65
67 | 03139101 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 11.9888 | 8.12 | 97.35
68 | 03139121 | 合金钢钻头综合 | 个 | 5.1 | 5.29 | 26.98
69 | 03139151 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.08 | 0.55 | 0.04
70 | 03139161 | 合金钢钻头φ8 | 个 | 27.4799 | 3.7 | 101.68
71 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 679.572 | 0.43 | 292.22
72 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 11.0632 | 4.57 | 50.56
73 | 03139531 | 合金钎头φ150 | 个 | 0.0149 | 141.03 | 2.1
74 | 03210263 | 钻杆 | 根 | 0.69 | 200.6 | 138.41
75 | 03213001@1 | 槽钢[10 | kg | 417.736 | 4.84 | 2021.84
76 | 03213071 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 4.176 | 3.62 | 15.12
77 | 03213251 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 4.064 | 6.82 | 27.72
78 | 03214357 | 导向钻刀片 | 只 | 3.69 | 250 | 922.5
79 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 4.4803 | 300 | 1344.09
80 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 216.5827 | 0.3 | 64.97
81 | 04010035@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 14.2 | 0.35 | 4.97
82 | 04030015 | 中砂 | m3 | 16.0869 | 145 | 2332.6
83 | 04050035 | 碎石20 | m3 | 0.321 | 140 | 44.94
84 | 04070045@1 | 石粉 | m3 | 43.6438 | 118 | 5149.97
85 | 04090040 | 膨润土 | kg | 3548.4 | 0.77 | 2732.27
86 | 05030200 | 木板 | m3 | 0.015 | 1630.62 | 24.46
87 | 05030265 | 枕木 | m3 | 0.03 | 1329.2 | 39.88
88 | 05050050 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.04 | 11.1 | 0.44
89 | 13010020 | 白油漆 | kg | 0.08 | 11.23 | 0.9
90 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 53.4238 | 13.99 | 747.4
91 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 1.6 | 7.75 | 12.4
92 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 11.94 | 13.81 | 164.89
93 | 13010330 | 沥青清漆 | kg | 2.5992 | 6.45 | 16.76
94 | 13030240 | 厚漆 | kg | 11.5395 | 10.26 | 118.4
95 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 3.719 | 13.81 | 51.36
96 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 7.1321 | 6.2 | 44.22
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气及防雷工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
97 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 11.3278 | 10.04 | 113.73
98 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.2 | 5 | 1
99 | 14010010 | 清油 | kg | 0.6008 | 13.07 | 7.85
100 | 14030010 | 柴油 | kg | 31.08 | 8.36 | 259.83
101 | 14030030 | 煤油 | kg | 3.32 | 4.29 | 14.24
102 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 388.4806 | 10.23 | 3974.16
103 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 53.4213 | 3.94 | 210.48
104 | 14070001 | 变压器油 | kg | 2.2 | 9.81 | 21.58
105 | 14070050 | 机油综合 | kg | 5.937 | 6.96 | 41.32
106 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 69.734 | 14.45 | 1007.66
107 | 14090030 | 黄甘油 | kg | 0.202 | 6.46 | 1.3
108 | 14310450 | 碳酸氢钠 | kg | 69.9 | 2.63 | 183.84
109 | 14330030 | 丙酮 | kg | 71.5 | 9.74 | 696.41
110 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 3.5952 | 6.33 | 22.76
111 | 14390070 | 氧气 | m3 | 56.8776 | 5.16 | 293.49
112 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 18.9643 | 13.3 | 252.23
113 | 15130060 | 聚酯乙烯泡沫塑料 | kg | 0.143 | 25.85 | 3.7
114 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 0.52 | 3.07 | 1.6
115 | 17250030 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 36 | 2.19 | 78.84
116 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 26.85 | 0.4 | 10.74
117 | 18030590 | 固定卡子φ40 | 个 | 1746.1899 | 1.32 | 2304.97
118 | 18030600 | 固定卡子φ63 | 个 | 761.7182 | 2.43 | 1850.98
119 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 319.795 | 3.03 | 968.98
120 | 18250510 | 扁钢卡子25×4 | kg | 75.9903 | 5.37 | 408.07
121 | 25590001 | 塑料灯带卡子 | 十个 | 37.0755 | 0.15 | 5.56
122 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 356.8084 | 2.4 | 856.34
123 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 22.07 | 63.75 | 1406.96
124 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 32 | 53.88 | 1724.16
125 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 3623.9996 | 3.31 | 11995.44
126 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 218.3808 | 5.02 | 1096.27
127 | 28030350 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 109.944 | 7.89 | 867.46
128 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 167.6646 | 1.85 | 310.18
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气及防雷工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
129 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 1759.2986 | 1.85 | 3254.7
130 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.612 | 3.39 | 2.07
131 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 3369.0592 | 0.99 | 3335.37
132 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 689.4738 | 1.17 | 806.68
133 | 29060050 | 镀锌电线管接头32×1.5 | 个 | 6.5933 | 1.84 | 12.13
134 | 29060055 | 镀锌电线管接头40×1.5 | 个 | 0.9831 | 2.78 | 2.73
135 | 29060065 | 镀锌电线管接头50×1.5 | 个 | 5.1897 | 3.24 | 16.81
136 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 2021.4355 | 0.17 | 343.64
137 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 417.6403 | 0.26 | 108.59
138 | 29060110 | 镀锌电线管塑料护口DN40~50 | 个 | 3.7037 | 0.44 | 1.63
139 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 1496.59 | 0.06 | 89.8
140 | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 4.04 | 0.22 | 0.89
141 | 29060145 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 50 | 7.5 | 375
142 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 2.9121 | 370 | 1077.48
143 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 1311.19 | 0.85 | 1114.51
144 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 1648.36 | 1.06 | 1747.26
145 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 324.8 | 2.25 | 730.8
146 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 133.98 | 3.17 | 424.72
147 | 29090235 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 97.44 | 4.67 | 455.04
148 | 29090245 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 | 45.675 | 7.26 | 331.6
149 | 29090255 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 | 9.135 | 13.98 | 127.71
150 | 29090265 | 铜接线端子DT-185mm2 | 个 | 30.45 | 20.58 | 626.66
151 | 29090270 | 铜接线端子DT-240mm2 | 个 | 30.45 | 32.72 | 996.32
152 | 29090280 | 铜接线端子DT-400mm2 | 个 | 12.18 | 73.88 | 899.86
153 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 10780.9894 | 0.36 | 3881.16
154 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 2206.316 | 0.53 | 1169.35
155 | 29170230 | 镀锌地线夹32 | 套 | 21.0985 | 0.79 | 16.67
156 | 29170240 | 镀锌地线夹40 | 套 | 3.146 | 1.05 | 3.3
157 | 29170250 | 镀锌地线夹50 | 套 | 16.6069 | 1.52 | 25.24
158 | 29170340 | 胶木线夹 | 个 | 36 | 0.4 | 14.4
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气及防雷工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
159 | 29270110 | 镀锌电缆卡子2×35 | 个 | 54.6592 | 2.3 | 125.72
160 | 34090065 | 美工刀 | 片 | 4.5 | 5.56 | 25.02
161 | 34110010 | 水 | m3 | 112.6221 | 3.83 | 431.34
162 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 4.8367 | 45.5 | 220.07
163 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 1.2586 | 116.35 | 146.44
164 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 64.65 | 4.37 | 282.52
165 | 51350060 | 回扩器DN250 | 只 | 0.78 | 180 | 140.4
166 | 51350070 | 回扩器DN350 | 只 | 0.6 | 210 | 126
167 | 80110300 | 化学泥浆 | kg | 98.97 | 40 | 3958.8
168 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 4473.1047 | 1 | 4473.1
169 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 19.96 | 1 | 19.96
170 | BCCLF0@1 | 安装工程拆除包括但不限于给排水和消防水工程拆除、强弱电和消防电拆除、空调通风工程拆除、防雷工程拆除等所有一切工作内容 | m2 | 13469 | 8 | 107752
171 | BCCLF1 | 消防桶（包沙） | 只 | 2 | 26.5 | 53
172 | BCCLF2@1 | 配电房防鼠板参照相关规定制作、配置 | 块 | 2 | 56.43 | 112.86
173 | BCCLF2@2 | 驱鼠器参照相关规定制作、配置 | 台 | 2 | 59.25 | 118.5
174 | BCCLF2@3 | 设备维修升降车参照相关规定制作、配置 | 台 | 1 | 550 | 550
175 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.1571 | 1 | -0.16
176 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 8.054 | 328.8 | 2648.16
177 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 42.2119 | 346.2 | 14613.76
178 | 01000003@1 | 镀锌型钢 | kg | 931.77 | 5 | 4658.85
179 | 01000007@1 | 镀锌钢 | t | 1.2402 | 4950 | 6138.99
180 | 01190043@1 | 槽钢[10 | m | 105 | 36.2 | 3801
181 | 03077001@1 | 洁具自动感应设备-220V/DC24V | 组 | 71 | 42.91 | 3046.61
182 | 17000060@11 | 电缆保护管HDPEφ160 | m | 606 | 43.1 | 26118.6
183 | 17250040@1 | 电缆保护管PEФ160 | m | 168 | 35.4 | 5947.2
184 | 18270095@3 | 抗震支吊架侧向支吊架 | 套 | 76 | 285.16 | 21672.16
185 | 18270095@8 | 抗震支吊架纵向支吊架 | 套 | 22 | 342.19 | 7528.18
186 | 23010001@1 | 灭火器4kg | 个 | 4 | 51.73 | 206.92
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气及防雷工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
187 | 23070001@3 | 工具箱1000*1000*1500 | 个 | 1 | 2434 | 2434
188 | 23070001@4 | 灭火箱4kg*2 | 个 | 2 | 56.9 | 113.8
189 | 23410060@4 | 按钮 | 个 | 4 | 25.27 | 101.08
190 | 25000001@1 | 节能荧光灯(LED)220V 28W | 套 | 82.82 | 34.22 | 2834.1
191 | 25000001@12 | 消防应急标志灯-双向-1W DC36V双向 | 套 | 12.12 | 21 | 254.52
192 | 25000001@13 | 节能双管荧光灯(LED)220V 2x28W | 套 | 6.06 | 58.44 | 354.15
193 | 25000001@15 | 消防应急标志灯-1W DC36V单向 | 套 | 159.58 | 22 | 3510.76
194 | 25000001@17 | 防潮防尘吸顶灯(LED)220V 卫生间12W | 套 | 98.98 | 63.11 | 6246.63
195 | 25000001@18 | 吊顶平板LED灯盘300*300 | 套 | 14.14 | 47.79 | 675.75
196 | 25000001@19 | 吊顶平板LED灯盘600*600 | 套 | 1014.04 | 60.18 | 61024.93
197 | 25000001@2 | 消防应急照明灯-6W DC36V | 套 | 218.16 | 28 | 6108.48
198 | 25000001@4 | 防潮防尘吸顶灯(LED)220V 22W | 套 | 47.47 | 73.45 | 3486.67
199 | 25000001@5 | 节能壁灯(防水防尘)-220V 13W¦自带蓄电池持续供电时间≥180MIN | 套 | 6.06 | 124.68 | 755.56
200 | 25000001@6 | LED筒灯220V 15W | 套 | 112.11 | 12 | 1345.32
201 | 25000001@7 | 安全出口指示灯(单面)1W DC36V | 套 | 42.42 | 22 | 933.24
202 | 25000001@8 | 楼层指示灯-1W DC36V | 套 | 25.25 | 21 | 530.25
203 | 25000001@9 | 疏散指示灯-220V 1W | 套 | 18.18 | 21 | 381.78
204 | 25570010@1 | 暗藏灯带 | m | 324.21 | 27.37 | 8873.63
205 | 26050001@1 | 一位开关10A250V | 个 | 72.42 | 6.72 | 486.66
206 | 26050001@2 | 二位开关10A250V | 个 | 133.62 | 8.28 | 1106.37
207 | 26050001@3 | 三位开关10A250V | 个 | 48.96 | 12.93 | 633.05
208 | 26050001@4 | 四位开关10A250V | 个 | 9.18 | 19.66 | 180.48
209 | 26050001@5 | 三位双控开关10A250V | 个 | 3.06 | 12.93 | 39.57
210 | 26050001@6 | 四位双控开关10A250V | 个 | 2.04 | 21.73 | 44.33
211 | 26090001@1 | 微波感应开关(无人时低亮度)-250V 10A | 个 | 51 | 43 | 2193
212 | 26110010@1 | 温度控制器(温控器) | 个 | 7.14 | 123.2 | 879.65
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气及防雷工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
213 | 26410060@2 | 二三极插座(安全型)-250V 10A | 个 | 908.82 | 6.72 | 6107.27
214 | 26410060@3 | 二三极插座(安全型防水型)-250V 10A | 个 | 27.54 | 24.83 | 683.82
215 | 27050060@1 | φ20热镀锌圆钢避雷针：500高 | 根 | 14.7 | 6.04 | 88.79
216 | 27050080@1 | 避雷线φ10热镀锌圆钢 | m | 586.6896 | 3.05 | 1789.4
217 | 27060170@3 | 镀锌圆钢Φ16 | m | 600.6 | 7.69 | 4618.61
218 | 27250035@1 | 高压绝缘地胶板1000*10mm | m | 10.3 | 149.2 | 1536.76
219 | 27250035@2 | 低压绝缘地胶板1000*10mm | m | 10.3 | 149.2 | 1536.76
220 | 28030170@18 | 铜芯电线WDZ-B1-BYJ-2.5mm² | m | 30950.7517 | 2.38 | 73662.79
221 | 28030170@19 | 铜芯电线WDZ-B1-BYJ-4 mm² | m | 13581.5173 | 3.89 | 52832.1
222 | 28030170@23 | 绝缘电线BV-2.5mm2 | m | 330 | 1.85 | 610.5
223 | 28030170@24 | BV铜芯单层塑料电线35mm² | m | 63 | 29.21 | 1840.23
224 | 28030270@3 | 通信线485屏蔽线 | m | 102 | 4 | 408
225 | 28030410@3 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-B1-RYS-2×2.5mm2 | m | 3292.2482 | 5.52 | 18173.21
226 | 28030410@4 | 多股铜芯空调控制线RVVP-3×0.75mm2 | m | 1414.4965 | 2.6 | 3677.69
227 | 28030410@5 | 阻燃铠装控制电缆ZR-KVVP-4×2.5mm2 | 100m | 108 | 8.82 | 952.56
228 | 28030410@6 | 阻燃铠装控制电缆ZR-KVVP-6×2.5mm2 | 100m | 108 | 13.06 | 1410.48
229 | 28030410@8 | 停电信号线ZR-KVV-7x2.5 | m | 67.1555 | 13.54 | 909.29
230 | 28110165@2 | 控制电缆WDZN-KYJY-16*1.5mm2 | m | 157.9898 | 27.93 | 4412.66
231 | 28110165@3 | 控制电缆WDZN-KYJY-5*1.5mm2 | m | 79.1 | 8.8 | 696.08
232 | 28110210@10 | 铜芯电缆YJV22-4×300+1×150mm2 | m | 121.2 | 1018.12 | 123396.14
233 | 28110210@13 | 铜芯电缆YJV22-4×150mm2 | m | 85.85 | 462.31 | 39689.31
234 | 28110210@14 | 铜芯电缆YJV22-4×185mm2 | m | 90.9 | 566.6 | 51503.94
235 | 28110210@15 | 铜芯电缆ZRYJV22-8.7/15kV-3×120 | m | 323.2 | 274.97 | 88870.3
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气及防雷工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
236 | 28110210@16 | 铜芯电缆ZRYJV22-8.7/15kV-3×70 | m | 20.2 | 176.95 | 3574.39
237 | 28110210@17 | 铜芯电缆WDZ-B1-YJY-5*10mm2 | m | 29.5546 | 54.35 | 1606.29
238 | 28110210@18 | 铜芯电缆WDZ-B1-YJY-5*2.5mm2 | m | 60.6576 | 17.15 | 1040.28
239 | 28110210@19 | 铜芯电缆WDZ-B1-YJY-5*4mm2 | m | 334.4393 | 24.29 | 8123.53
240 | 28110210@20 | 铜芯电缆WDZ-B1-YJY-5*16mm2 | m | 38.7184 | 83.86 | 3246.93
241 | 28110210@21 | 铜芯电缆WDZ-B1-YJY-5*6mm2 | m | 918.7314 | 36.23 | 33285.64
242 | 28110210@23 | 铜芯电缆WDZ-B1-YJY-3*10mm2 | m | 110.089 | 32.62 | 3591.1
243 | 28110210@24 | 铜芯电缆WDZ-B1-YJY-3*6mm2 | m | 3225.7319 | 21.27 | 68611.32
244 | 28110210@25 | 铜芯电缆WDZ-B1-YJY-4*16mm2 | m | 157.4832 | 66.47 | 10467.91
245 | 28110210@26 | 铜芯电缆WDZ-B1-YJY-3*25+2*16mm2 | m | 78.7537 | 108.68 | 8558.95
246 | 28110210@27 | 铜芯电缆WDZ-B1-YJY-3*35+2*16mm2 | m | 78.8012 | 137.26 | 10816.25
247 | 28110210@28 | 铜芯电缆WDZ-B1-YJY-4*25+1*16mm2 | m | 612.1277 | 117.3 | 71802.58
248 | 28110210@29 | 铜芯电缆WDZ-B1-YJY-4*35+1*16mm2 | m | 109.8931 | 155.14 | 17048.82
249 | 28110210@30 | 铜芯电缆WDZ-B1-YJY-4*50+1*25mm2 | m | 190.5557 | 216.35 | 41226.73
250 | 28110210@31 | 铜芯电缆WDZ-B1-YJY-4*70+1*35mm2 | m | 784.667 | 304.18 | 238680.01
251 | 28110210@32 | 铜芯电缆WDZ-B1-YJY-4*95+1*50mm2 | m | 93.5614 | 414.88 | 38816.75
252 | 28110210@36 | 铜芯电缆WDZ-B1-YJY-4*185+1*95mm2 | m | 19.4051 | 807.96 | 15678.54
253 | 28110210@37 | 铜芯电缆WDZ-B1-YJY-4*240+1*120mm2 | m | 63.2422 | 1038.62 | 65684.61
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气及防雷工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
254 | 28110210@38 | 铜芯电缆WDZN-B1-YJY-3*185+2*95mm2 | m | 65.7015 | 722.03 | 47438.45
255 | 28110210@39 | 铜芯电缆YJV22-4×240+1×120mm2 | m | 80.8 | 887.57 | 71715.66
256 | 28110210@4 | 铜芯电缆WDZ-B1-YJY-4*150+1*70mm2 | m | 77.0438 | 643.28 | 49560.74
257 | 28410001@1 | ‌矿物绝缘不燃电缆NW-B1-BTLY-3*70+2*35mm2 | m | 91.894 | 249.88 | 22962.47
258 | 28410001@2 | ‌矿物绝缘不燃电缆NW-B1-BTLY-4*25+1*16mm2 | m | 44.626 | 115.89 | 5171.71
259 | 28410001@3 | ‌矿物绝缘不燃电缆NW-BTLY-B1-5*6mm2 | m | 1066.446 | 35 | 37325.61
260 | 28410001@4 | 矿物绝缘电缆RTTZ-4x35+1x16mm2 | m | 222.44 | 169.69 | 37745.84
261 | 28410001@5 | 矿物绝缘电缆RTTZ-4x25+1x16mm2 | m | 222.655 | 135.93 | 30265.49
262 | 28410001@6 | 矿物绝缘电缆RTTZ-B1-5*10mm2 | m | 127.53 | 67.91 | 8660.56
263 | 28410001@7 | ‌矿物绝缘不燃电缆NW-BTLY-B1-5*16mm2 | m | 31.112 | 82.24 | 2558.65
264 | 29010001@10 | 镀锌钢桥架300×150 | m | 3.78 | 72.22 | 272.99
265 | 29010001@11 | 镀锌钢桥架300×200 | m | 7.56 | 77.64 | 586.96
266 | 29010001@12 | 镀锌钢桥架400×200 | m | 36.0245 | 117.83 | 4244.77
267 | 29010001@13 | 镀锌铁线槽-消防100×50 | m | 121.5995 | 11.89 | 1445.82
268 | 29010001@14 | 镀锌钢桥架-消防200×100 | m | 65.057 | 48.53 | 3157.22
269 | 29010001@15 | 镀锌钢桥架-消防300×100 | m | 36.6933 | 63.46 | 2328.56
270 | 29010001@16 | 镀锌钢桥架-消防300×150 | m | 33.9056 | 72.22 | 2448.66
271 | 29010001@17 | 镀锌铁线槽100×50 | m | 66.36 | 11.89 | 789.02
272 | 29010001@18 | 镀锌铁线槽150×75 | m | 216.4092 | 20.21 | 4373.63
273 | 29010001@19 | 镀锌钢桥架400×150 | m | 40.6067 | 107.58 | 4368.47
274 | 29010001@20 | 镀锌钢桥架400×300 | m | 35.9625 | 138.3 | 4973.61
275 | 29010001@8 | 镀锌钢桥架200×100 | m | 307.1387 | 48.53 | 14905.44
276 | 29010001@9 | 镀锌钢桥架300×100 | m | 48.0134 | 63.46 | 3046.93
277 | 29060030@1 | 镀锌电线管SC20 | m | 13476.2368 | 3.82 | 51479.22
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气及防雷工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
278 | 29060030@2 | 镀锌电线管SC25 | m | 2757.895 | 6.03 | 16630.11
279 | 29060030@4 | 镀锌电线管SC32 | m | 26.3732 | 7.27 | 191.73
280 | 29060030@5 | 镀锌电线管SC40 | m | 3.9325 | 8.95 | 35.2
281 | 29060030@6 | 镀锌电线管SC65 | m | 20.7586 | 22.5 | 467.07
282 | 29070020@1 | 电缆热缩终端头三芯70~120mm2 | 套 | 2.04 | 37.9 | 77.32
283 | 29070020@2 | 电缆热缩终端头五芯240~300mm2 | 套 | 4.08 | 62.48 | 254.92
284 | 29070020@3 | 电缆热缩终端头五芯150~240mm2 | 套 | 2.04 | 56.8 | 115.87
285 | 29070020@4 | 电缆热缩终端头四芯150~240mm2 | 套 | 4.08 | 50.9 | 207.67
286 | 29070020@5 | 电缆热缩终端头三芯70~120mm2 | 只 | 2.04 | 37.9 | 77.32
287 | 29070020@6 | 电缆热缩终端头五芯70~120mm2 | 只 | 14.28 | 52.8 | 753.98
288 | 29070020@7 | 电缆热缩终端头五芯25~50mm2 | 只 | 34.68 | 45.8 | 1588.34
289 | 29070020@8 | 电缆热缩终端头五芯10~16mm2 | 只 | 14.28 | 44.9 | 641.17
290 | 29070020@9 | 电缆热缩终端头五芯150~240mm2 | 只 | 14.28 | 56.8 | 811.1
291 | 29110390@1 | 开关(插座)盒 | 个 | 1482.06 | 1.55 | 2297.19
292 | 30030120@2 | 设备控制箱 | 台 | 3 | 1200 | 3600
293 | 34130040@1 | 电缆标志牌 | 个 | 60.6 | 18.17 | 1101.1
294 | 34130210@1 | 警示牌、标示牌320*200，反光铝板钱印（户外漆） | 个 | 50 | 15.29 | 764.5
295 | 34130210@2 | 高压一次结线图 | 个 | 1 | 30.97 | 30.97
296 | 36010080@2 | 预制砼盖板1150mm×300mm×150mm | 套 | 77.77 | 95 | 7388.15
297 | 37270101@1 | 镀锌角钢接地极L50×5×2500 | 根 | 113.4 | 46.65 | 5290.11
298 | 55010001@1 | 低压市发电转换柜GCK1000X1000X2200 | 台 | 1 | 38650 | 38650
299 | 55010001@2 | 低压进线柜GCK1000X1000X2200 | 台 | 1 | 26382 | 26382
300 | 55010001@5 | 低压出线柜GCK600X1000X2200 | 台 | 4 | 23625 | 94500
301 | 55070001@1 | 箱式变电站干变SCB11-1000KVA | 台 | 1 | 196315.93 | 196315.93
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气及防雷工程 | [6 empty] | 第 12 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
302 | 55070001@2 | 箱式变电站油变ZGS11-Z-630kVA | 台 | 1 | 156217.7 | 156217.7
303 | 55090080@10 | 喷淋泵控制箱WXF1 | 台 | 3 | 1000 | 3000
304 | 55090080@11 | 稳压泵控制箱WXF2 | 台 | 4 | 1000 | 4000
305 | 55090080@19 | 应急配电箱1ALE1~3、2ALE1~2、3ALE~8ALE | 台 | 11 | 580 | 6380
306 | 55090080@2 | 消防、事故风机电控箱APPF | 台 | 3 | 1000 | 3000
307 | 55090080@20 | 楼层空调配电箱2KT | 台 | 1 | 1780 | 1780
308 | 55090080@21 | 公共照明配电总箱ALG | 台 | 1 | 1650 | 1650
309 | 55090080@22 | 楼层公共照明配电箱2ALG | 台 | 1 | 1100 | 1100
310 | 55090080@23 | 发电机房配电箱 TMFJ1 | 台 | 1 | 1256 | 1256
311 | 55090080@24 | 发电机房配电箱 FDAL | 台 | 1 | 1256 | 1256
312 | 55090080@25 | 消防电梯配电箱 XFDT1 | 台 | 1 | 1650 | 1650
313 | 55090080@26 | 办公室照明配电总箱1~2ALZ | 台 | 2 | 2050 | 4100
314 | 55090080@27 | 征税大厅配电箱 1AL-1 | 台 | 1 | 1470 | 1470
315 | 55090080@28 | 二层配电箱 2AL | 台 | 1 | 1220 | 1220
316 | 55090080@29 | 厨房配电箱 APCF | 台 | 1 | 815 | 815
317 | 55090080@30 | 餐厅配电箱 1AL-3 | 台 | 1 | 1290 | 1290
318 | 55090080@31 | 三层配电箱 3AL | 台 | 1 | 1360 | 1360
319 | 55090080@32 | 四层配电箱 4AL | 台 | 1 | 1560 | 1560
320 | 55090080@33 | 五层配电箱 5AL | 台 | 1 | 1520 | 1520
321 | 55090080@34 | 六层配电箱 6AL | 台 | 1 | 1120 | 1120
322 | 55090080@35 | 七层配电箱 7AL | 台 | 1 | 920 | 920
323 | 55090080@36 | 八层配电箱 8AL | 台 | 1 | 960 | 960
324 | 55090080@37 | 集约处理中心 2AL-1 | 台 | 1 | 600 | 600
325 | 55090080@38 | 办公室、仓库 2AL-2~6 | 台 | 5 | 440 | 2200
326 | 55090080@39 | 餐厅 2AL-7 | 台 | 1 | 396 | 396
327 | 55090080@40 | 餐厅 2AL-8 | 台 | 1 | 496 | 496
328 | 55090080@41 | 办公室配电箱 3AL-1~8，3AL-12~16 | 台 | 13 | 476 | 6188
329 | 55090080@42 | 办公室配电箱 3AL-9~11 | 台 | 3 | 556 | 1668
330 | 55090080@43 | 办公室配电箱 4AL-1~22 | 台 | 22 | 455 | 10010
331 | 55090080@44 | 会议室配电箱 5AL-1 | 台 | 1 | 575 | 575
332 | 55090080@45 | 办公室配电箱 5AL-3、8 | 台 | 2 | 498 | 996
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气及防雷工程 | [6 empty] | 第 13 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
333 | 55090080@46 | 办公室配电箱 5AL-4~7，5AL-9~20 | 台 | 16 | 495 | 7920
334 | 55090080@47 | 办公室配电箱 6AL-1~9 | 台 | 9 | 455 | 4095
335 | 55090080@48 | 消防照明总箱 XFa、XFb | 台 | 2 | 936 | 1872
336 | 55090080@49 | 文化展厅配电箱 7AL-1、3 | 台 | 2 | 475 | 950
337 | 55090080@50 | 档案室配电箱 7AL-2 | 台 | 1 | 450 | 450
338 | 55090080@51 | 大会议室配电箱 8AL1~2 | 台 | 2 | 498 | 996
339 | 55090080@52 | 楼层公共照明配电箱1ALG | 台 | 1 | 1035 | 1035
340 | 55090080@53 | 楼层公共照明配电箱3ALG | 台 | 1 | 915 | 915
341 | 55090080@54 | 楼层公共照明配电箱4ALG | 台 | 1 | 1009 | 1009
342 | 55090080@55 | 楼层公共照明配电箱5ALG | 台 | 1 | 898 | 898
343 | 55090080@56 | 楼层公共照明配电箱6ALG | 台 | 1 | 885 | 885
344 | 55090080@57 | 楼层公共照明配电箱7ALG | 台 | 1 | 885 | 885
345 | 55090080@58 | 楼层公共照明配电箱8ALG | 台 | 1 | 786 | 786
346 | 55090080@59 | 消防泵房配电箱 BFAL | 台 | 1 | 1650 | 1650
347 | 55090080@60 | 空调配电总箱1KTZ | 台 | 1 | 805 | 805
348 | 55090080@61 | 空调配电总箱2KTZ | 台 | 1 | 785 | 785
349 | 55090080@62 | 空调配电总箱3KTZ | 台 | 1 | 805 | 805
350 | 55090080@63 | 楼层空调配电箱3KT | 台 | 1 | 1780 | 1780
351 | 55090080@64 | 楼层空调配电箱4KT | 台 | 1 | 1990 | 1990
352 | 55090080@65 | 楼层空调配电箱5KT | 台 | 1 | 1990 | 1990
353 | 55090080@66 | 楼层空调配电箱6KT | 台 | 1 | 1710 | 1710
354 | 55090080@67 | 楼层空调配电箱7KT | 台 | 1 | 1325 | 1325
355 | 55090080@68 | 楼层空调配电箱8KT | 台 | 1 | 1570 | 1570
356 | 55090080@69 | 弱电机房配电箱 4RDAL | 台 | 3 | 1540 | 4620
357 | 55090080@7 | 电梯电控箱DT1、DT2 | 台 | 4 | 1200 | 4800
358 | 55090080@70 | 消防控制室配电箱 xkAL | 台 | 1 | 1610 | 1610
359 | 55090080@71 | 首层消防用电分配电箱 1XF1a，1XF1b，1XF1c | 台 | 3 | 1080 | 3240
360 | 55090080@72 | 二层消防用电分配电箱 2XF1a，3~8XF，2XF1b | 台 | 8 | 1080 | 8640
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气及防雷工程 | [6 empty] | 第 14 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
361 | 55090080@73 | 屋面层消防用电分配电箱 wXF | 台 | 1 | 1080 | 1080
362 | 55470001@1 | 柴油发电机(风冷式,自启动)200kW/250kVA | 台 | 1 | 145300 | 145300
363 | 55490180@1 | MEB接地端子箱500×300×120 | 台 | 1 | 87.17 | 87.17
364 | 55490180@2 | LEB接地端子箱300×200×120 | 台 | 22 | 42.04 | 924.88
365 | 80010640 | 预拌水泥砂浆1:2.5 | m3 | 0.6656
366 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 66.5584 | 232.3 | 15461.52
367 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 1.2404 | 232.3 | 288.14
368 | 00010003@3 | 机上人工 | 工日 | 2.0028 | 232.3 | 465.25
369 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 10159.3184 | 1 | 10159.32
370 | 99450640 | 检修费 | 元 | 2055.3232 | 1 | 2055.32
371 | 99450650 | 维护费 | 元 | 7120.8547 | 1 | 7120.85
372 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1165.1637 | 1 | 1165.16
373 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 114.096 | 10.23 | 1167.2
374 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 43.5466 | 10.23 | 445.48
375 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 1022.1706 | 8.36 | 8545.35
376 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 22.2342 | 8.36 | 185.88
377 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 568.7106 | 8.36 | 4754.42
378 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 6.528 | 8.36 | 54.57
379 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 6296.5494 | 0.64 | 4029.79
380 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 558.4392 | 0.64 | 357.4
381 | 99451290 | 维护费 | 元 | 1.764 | 1 | 1.76
382 | 99451300 | 校验费 | 元 | 768.7836 | 1 | 768.78
383 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 76.0725 | 1 | 76.07
384 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 25.3632 | 1 | 25.36
385 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 58.7375 | 1 | 58.74
386 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 27.915 | 10.23 | 285.57
387 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 2.3177 | 9.53 | 22.09
388 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 45.506 | 1 | 45.51
389 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 1.242 | 92 | 114.26
390 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0036 | 1
391 | 26050001@7 | 一位开关（防爆）10A250V | 个 | 1.02 | 46.02 | 46.94
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气及防雷工程 | [6 empty] | 第 15 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
392 | 25000001@20 | 节能壁灯(防爆)-220V 13W¦自带蓄电池持续供电时间≥180MIN | 套 | 1.01 | 144.88 | 146.33
393 | 22410013@4 | 进风百叶1500*1000 | 个 | 1 | 496.76 | 496.76
|  | 合计 |  |  |  | 3296867.71