## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 通风空调工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 106498.16
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
通风空调工程
通风系统
1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板圆形风管 2.板材厚度:0.5 |  | m2 | 475.856
2 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板圆形风管 2.板材厚度:0.6 |  | m2 | 50.737
3 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.规格:直径320mm以内 3.板材厚度:0.75 |  | m2 | 4.985
4 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.规格:直径1000mm以内 3.板材厚度:0.75 |  | m2 | 443.5
5 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.规格:直径1000mm以内 3.板材厚度:1 |  | m2 | 157.775
6 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.规格:直径1250mm以内 3.板材厚度:1.2 |  | m2 | 97.515
7 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.规格:直径2000mm以内 3.板材厚度:1 |  | m2 | 11.486
8 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.规格:直径2000mm以内 3.板材厚度:1.5 |  | m2 | 146.634
9 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:防排烟专用绝热玻璃棉 2.绝热厚度:50 |  | m3 | 20.3454
10 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.材质:帆布 |  | m2 | 21.954
11 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片制作安装 |  | m2 | 7.736
12 | 030703008002 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口（内设调节阀） 2.型号:800*600 |  | 个 | 17
13 | 030703008009 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口（内设调节阀） 2.型号:1000*600 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030703008003 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口（内设调节阀） 2.型号:500*500 |  | 个 | 2
15 | 030703008004 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:400*400外墙侧补风口（带防虫网） |  | 个 | 13
16 | 030703008005 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:500*500外墙侧补风口（带防虫网） |  | 个 | 1
17 | 030703008006 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶（带防护网、防虫网） 2.型号:400*400 |  | 个 | 4
18 | 030703008007 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶（带防护网、防虫网） 2.型号:800*800 |  | 个 | 1
19 | 030703008008 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶（带防护网、防虫网） 2.型号:1600*800 |  | 个 | 1
20 | 030703008010 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:320*320单层百叶排烟口 |  | 个 | 48
21 | 030703008011 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:800*800单层百叶排烟口 |  | 个 | 2
22 | 030703019001 | 止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:250 |  | 个 | 3
23 | 030703019003 | 止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:200 |  | 个 | 8
24 | 030703019004 | 止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320 |  | 个 | 1
25 | 030703019005 | 风管防火阀 | 1.名称:70°风管防火阀 2.规格:120 |  | 个 | 11
26 | 030703019006 | 风管防火阀 | 1.名称:70°风管防火阀 2.规格:200 |  | 个 | 8
27 | 030703019007 | 风管防火阀 | 1.名称:70°风管防火阀 2.规格:250 |  | 个 | 5
28 | 030703019008 | 风管防火阀 | 1.名称:70°风管防火阀 2.规格:320 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030703019009 | 风管防火阀 | 1.名称:70°风管防火阀 2.规格:500*500 |  | 个 | 3
30 | 030703019010 | 风管防火阀 | 1.名称:70°风管防火阀 2.规格:540*500 |  | 个 | 2
31 | 030703019011 | 风管防火阀 | 1.名称:280°风管防火阀 2.规格:800*250 |  | 个 | 4
32 | 030703019012 | 风管防火阀 | 1.名称:280°风管防火阀 2.规格:1250*400 |  | 个 | 3
33 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀 2.规格:800*250 |  | 个 | 4
34 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀 2.规格:1250*400 |  | 个 | 1
35 | 030703001003 | 挡烟垂壁 | 1.名称:固定式挡烟垂壁(不燃防火布) |  | m2 | 41.698
36 | 040502008001 | 套管制作、安装 | 1.形式、材质及规格:刚性防水套管 |  | 个 | 17
37 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:1000*800*400 |  | 个 | 5
38 | 030108001002 | 离心式排风机 | 1.名称:离心式排风机 2.型号:L=8000/6200CMH, P=660/330Pa,N=4.7/1.5Kw |  | 台 | 2
39 | 030108001003 | 低噪声离心排风机 | 1.名称:低噪声离心排风机 2.型号:L=5300CMH P=300Pa N=1.1kW |  | 台 | 1
40 | 030404033001 | 壁式排风机 | 1.名称:壁式排风机 2.规格:L=1000CMH,P=50Pa,N=0.06kw |  | 台 | 12
41 | 030108001004 | 离心式管道风机 | 1.名称:离心式管道风机 2.型号:L=9000CMH,P=450Pa,N=6kW |  | 台 | 1
42 | 030108001005 | 低噪声离心式排风机 | 1.名称:低噪声离心式排风机 2.型号:L=6000CMH,P=250Pa,N=4kW |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030404033002 | 天花式排气扇 | 1.名称:天花式排气扇 2.规格:L=120CMH,P=100Pa,N=0.02kW |  | 台 | 204
44 | 030108001006 | 离心式消防排烟风机 | 1.名称:离心式消防排烟风机 2.型号:L=40000CMH,P=800Pa,N=21kW,R=550rpm |  | 台 | 1
45 | 030108003001 | 边墙风机 | 1.名称:边墙风机 2.规格:L=1700CMH,P=55Pa,N=0.08kW |  | 台 | 16
46 | 030404033004 | 壁式换气扇 | 1.名称:壁式换气扇 2.规格:L=200CMH,P=45Pa,N=0.06kW |  | 台 | 2
47 | 030108003002 | 防爆式边墙风机 | 1.名称:防爆式边墙风机 2.规格:L=1700CMH,P=55Pa,N=0.08kW |  | 台 | 1
48 | 030108003003 | 边墙风机 | 1.名称:边墙风机 2.规格:L=5500CMH,P=110Pa,N=0.25kW |  | 台 | 1
原外墙壁挂空调拆除
49 | 粤R2-5-106 | 空调器室外机(制冷量kw以内) 5 | 1、空调器室外机(制冷量kw以内) 5 |  | 台 | 38
50 | 粤R2-5-106 | 空调器室外机(制冷量kw以内) 10 | 1、空调器室外机(制冷量kw以内) 10 |  | 台 | 96
51 | 粤R2-5-107 | 空调器室外机(制冷量kw以内) 20 | 1、空调器室外机(制冷量kw以内) 20 |  | 台 | 73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 粤R2-5-110 | 空调器室内机 天花式 | 1、空调器室内机 天花式 |  | 台 | 203
53 | 粤R2-5-112 | 空调器室内机 柜式(制冷量kw以内) 20 | 1、空调器室内机 柜式(制冷量kw以内) 20 |  | 台 | 4
利用原空调安装
54 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:嵌入式分体空调机 2.型号:制冷量=3.5kw |  | 台 | 38
55 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:嵌入式分体空调机 2.型号:制冷量=7.2kw |  | 台 | 96
56 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:嵌入式分体空调机 2.型号:制冷量=12.0kw |  | 台 | 69
57 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:柜机立式空调机 2.型号:制冷量=12.1kw |  | 台 | 4
58 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:分体式室外空调器 2.型号:制冷量(kW) 15以下 |  | 台 | 73
59 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称:分体式室外空调器 2.型号:制冷量(kW) 8以下 |  | 台 | 134
60 | 031001006010 | 气管ΦC15.9 | 1.安装部位:紫铜冷媒管 2.材质、规格:气管ΦC15.9 |  | m | 4085.352
61 | 031001006011 | 液管ΦC9.5 | 1.安装部位:紫铜冷媒管 2.材质、规格:液管ΦC9.5 |  | m | 4085.352
62 | 031001006012 | 气管ΦC12.7 | 1.安装部位:紫铜冷媒管 2.材质、规格:气管ΦC12.7 |  | m | 708.592
63 | 031001006013 | 液管ΦC6.4 | 1.安装部位:紫铜冷媒管 2.材质、规格:液管ΦC6.4 |  | m | 708.592
64 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃发泡橡塑隔热保温管 2.绝热厚度:20mm |  | m | 4085.352
65 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃发泡橡塑隔热保温管 2.绝热厚度:15mm |  | m | 5502.536
66 | 031001006014 | 冷凝管DN50 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:冷凝管DN50 |  | m | 25.258
67 | 031001006015 | 冷凝管DN40 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:冷凝管DN40 |  | m | 189.709
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 031001006016 | 冷凝管DN32 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:冷凝管DN32 |  | m | 316.666
69 | 031001006017 | 冷凝管DN25 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:冷凝管DN25 |  | m | 951.113
|  | 措施项目 | [6 empty] | 8832.72
70 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
71 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 8832.72 |  | 8832.72
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 106498.16 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 106498.16
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：通风空调工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 291.505 | 92 | 26818.46
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 195826.1984 | 1.01 | 197784.46
3 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 54958.75 | 1.01 | 55508.34
4 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 8832.7163 | 1 | 8832.72
5 | 01010031 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 286.1691 | 3.95 | 1130.37
6 | 01010180 | 圆钢φ10~14 | kg | 29.2522 | 3.95 | 115.55
7 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 1474.1961 | 3.82 | 5631.43
8 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 3671.9049 | 3.88 | 14246.99
9 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 92.25 | 3.58 | 330.26
10 | 01290225 | 镀锌钢板0.75 | m2 | 8.819 | 27.6 | 243.4
11 | 01350020 | 紫铜板综合 | kg | 0.9 | 30 | 27
12 | 02010010 | 橡胶板综合 | kg | 40.1354 | 3.56 | 142.88
13 | 02010100 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 2.7 | 11.61 | 31.35
14 | 02270001 | 棉纱 | kg | 110.43 | 11.47 | 1266.63
15 | 02270020 | 白布 | kg | 6.615 | 2.75 | 18.19
16 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 34.68 | 8.6 | 298.25
17 | 02310001 | 帆布 | m2 | 25.2471 | 13.87 | 350.18
18 | 03010010 | 铆钉综合 | kg | 21.7636 | 5.9 | 128.41
19 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 9.156 | 0.18 | 1.65
20 | 03010250 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 0.1 | 1.25 | 0.13
21 | 03010565 | 六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 | 98.56 | 0.27 | 26.61
22 | 03010590 | 六角螺栓M6×75 | 十套 | 478.8288 | 1.12 | 536.29
23 | 03010605 | 六角螺栓M8×75 | 十套 | 472.3192 | 1.7 | 802.94
24 | 03010610 | 六角螺栓M8×75以内 | 十套 | 18 | 1.17 | 21.06
25 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 22.5775 | 8.41 | 189.88
26 | 03013415 | 镀锌螺栓M16×80 | 十套 | 211.14 | 10.32 | 2178.96
27 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 6.16 | 0.6 | 3.7
28 | 03013475 | 金属膨胀螺栓M12 | 十套 | 162.4 | 16 | 2598.4
29 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.952 | 3.04 | 2.89
30 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.3953 | 11.97 | 4.73
31 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 9.1942 | 0.94 | 8.64
32 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 69.4768 | 6.21 | 431.45
33 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 8.5 | 6.21 | 52.79
单位工程人材机汇总表
工程名称：通风空调工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
34 | 03136141 | 银铜焊丝 | kg | 15.6074 | 75.52 | 1178.67
35 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.392 | 2.76 | 1.08
36 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 14.5306 | 0.43 | 6.25
37 | 03213071 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 82.62 | 3.62 | 299.08
38 | 03213251 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 82.296 | 6.82 | 561.26
39 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 1501.1 | 0.3 | 450.33
40 | 04030015 | 中砂 | m3 | 2.268 | 145 | 328.86
41 | 04050035 | 碎石20 | m3 | 2.52 | 140 | 352.8
42 | 05030200 | 木板 | m3 | 0.162 | 1630.62 | 264.16
43 | 14030030 | 煤油 | kg | 37.8 | 4.29 | 162.16
44 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 9.18 | 10.23 | 93.91
45 | 14070050 | 机油综合 | kg | 19.998 | 6.96 | 139.19
46 | 14090030 | 黄甘油 | kg | 1.818 | 6.46 | 11.74
47 | 14330030 | 丙酮 | kg | 8.0063 | 9.74 | 77.98
48 | 14390020 | 氮气 | m3 | 188.0066 | 4.57 | 859.19
49 | 14390070 | 氧气 | m3 | 163.7684 | 5.16 | 845.04
50 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 59.9446 | 13.3 | 797.26
51 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 3.8744 | 14.02 | 54.32
52 | 14430300 | 保温扎带 | 卷 | 6928.7976 | 1.91 | 13234
53 | 15010080 | 石棉编绳φ11~25 | kg | 2.7 | 19.09 | 51.54
54 | 15130210 | 难燃B1级PEF自粘板 | m2 | 25.1674 | 11.68 | 293.96
55 | 25010040 | 灯泡 | 个 | 2.4 | 1.75 | 4.2
56 | 28030430 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1.5mm2 | m | 2.035 | 1.18 | 2.4
57 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 89.38 | 1.85 | 165.35
58 | 34110010 | 水 | m3 | 1.0957 | 3.83 | 4.2
59 | 55410001 | 蓄电池24AH | 块 | 0.2 | 373 | 74.6
60 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 3830.5985 | 1 | 3830.6
61 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 358.49 | 1 | 358.49
62 | 01290303@1 | 镀锌钢板0.45 | m2 | 541.5241 | 18.8 | 10180.65
63 | 01290303@3 | 镀锌钢板0.6 | m2 | 57.7387 | 24.6 | 1420.37
64 | 01290303@4 | 镀锌钢板0.75 | m2 | 5.6729 | 27.6 | 156.57
65 | 01290303@5 | 镀锌钢板1 | m2 | 179.548 | 36.8 | 6607.37
66 | 01290303@6 | 镀锌钢板1.2 | m2 | 110.9721 | 44.16 | 4900.53
单位工程人材机汇总表
工程名称：通风空调工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
67 | 01290303@7 | 镀锌钢板1.5 | m2 | 179.9406 | 55.2 | 9932.72
68 | 01290303@8 | 镀锌钢板0.75 | m2 | 504.703 | 27.6 | 13929.8
69 | 03019231 | 保温胶钉 | 十套 | 976.5816 | 4.62 | 4511.81
70 | 11030070@1 | 400*400外墙侧补风口（带防虫网） | 个 | 13 | 56.28 | 731.64
71 | 11030070@2 | 500*500外墙侧补风口（带防虫网） | 个 | 1 | 87.93 | 87.93
72 | 11030070@3 | 防雨百叶（带防护网、防虫网）400*400 | 个 | 4 | 56.28 | 225.12
73 | 11030070@4 | 防雨百叶（带防护网、防虫网）800*800 | 个 | 1 | 225.11 | 225.11
74 | 11030070@5 | 防雨百叶（带防护网、防虫网）1600*800 | 个 | 1 | 450.21 | 450.21
75 | 14410635 | 粘接剂 | kg | 203.4545 | 42.73 | 8693.61
76 | 14430040 | 铝箔胶带20m | 卷 | 40.6909 | 5.09 | 207.12
77 | 15000020@1 | 难燃发泡橡塑隔热保温管20mm，15.9 | m | 4167.059 | 4.24 | 17668.33
78 | 15000020@2 | 难燃发泡橡塑隔热保温管15mm | m | 5612.5867 | 3.5 | 19644.05
79 | 15070030@1 | 防排烟专用绝热玻璃棉 | m3 | 21.1593 | 169.91 | 3595.18
80 | 17000060@10 | 铜管6.4 | m | 726.3068 | 10.62 | 7713.38
81 | 17000060@7 | 铜管15.9 | m | 4187.4858 | 24.4 | 102174.65
82 | 17000060@8 | 铜管9.5 | m | 4187.4858 | 13.43 | 56237.93
83 | 17000060@9 | 铜管12.7 | m | 726.3068 | 17.2 | 12492.48
84 | 17250370@6 | 冷凝管DN50PVC-U | m | 25.8137 | 5 | 129.07
85 | 17250370@7 | 冷凝管DN40PVC-U | m | 193.5032 | 5.5 | 1064.27
86 | 17250370@8 | 冷凝管DN32PVC-U | m | 323.6327 | 3.4 | 1100.35
87 | 17250370@9 | 冷凝管DN25PVC-U | m | 972.0375 | 3 | 2916.11
88 | 18090995@1 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件DN50 | 个 | 11.4166 | 5.19 | 59.25
89 | 18090995@2 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件DN25 | 个 | 551.6455 | 1.99 | 1097.77
90 | 18090995@3 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件DN32 | 个 | 215.3329 | 3.05 | 656.77
91 | 18090995@4 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件DN40 | 个 | 104.9091 | 4.12 | 432.23
92 | 22410013@2 | 双层百叶风口钢制800*600 | 个 | 17 | 168.83 | 2870.11
93 | 22410013@3 | 双层百叶风口钢制500*500 | 个 | 2 | 87.93 | 175.86
单位工程人材机汇总表
工程名称：通风空调工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
94 | 22410013@7 | 双层百叶风口钢制1000*600 | 个 | 3 | 211.04 | 633.12
95 | 22410013@8 | 800*800单层百叶排烟口 | 个 | 2 | 211.95 | 423.9
96 | 22410013@9 | 320*320单层百叶排烟口 | 个 | 48 | 33.91 | 1627.68
97 | 22530140@4 | 圆形铸铁双瓣式风管止回阀250 | 个 | 3 | 153.1 | 459.3
98 | 22530140@5 | 圆形铸铁双瓣式风管止回阀200 | 个 | 8 | 122.46 | 979.68
99 | 22530140@6 | 圆形铸铁双瓣式风管止回阀320 | 个 | 1 | 195.94 | 195.94
100 | 22530170@2 | 70℃风管防火阀120 | 个 | 11 | 565.2 | 6217.2
101 | 22530170@3 | 70℃风管防火阀200 | 个 | 8 | 699.12 | 5592.96
102 | 22530170@4 | 70℃风管防火阀250 | 个 | 5 | 783.9 | 3919.5
103 | 22530170@5 | 70℃风管防火阀320 | 个 | 1 | 902.59 | 902.59
104 | 22530170@6 | 70℃风管防火阀500*500 | 个 | 3 | 495 | 1485
105 | 22530170@7 | 70℃风管防火阀540*500 | 个 | 2 | 505.8 | 1011.6
106 | 22530170@8 | 280℃风管防火阀800*250 | 个 | 4 | 440 | 1760
107 | 22530170@9 | 280℃风管防火阀1250*400 | 个 | 3 | 605 | 1815
108 | 22590001@1 | 静压箱1000*800*400 | 个 | 5 | 579.2 | 2896
109 | 50290020@1 | 边墙风机L=1700CMH,P=55Pa,N=0.08kW | 台 | 16 | 1000 | 16000
110 | 50290020@2 | 防爆式边墙风机L=1700CMH,P=55Pa,N=0.08kW | 台 | 1 | 1200 | 1200
111 | 50290020@3 | 边墙风机L=5500CMH,P=110Pa,N=0.25kW | 台 | 1 | 1500 | 1500
112 | 50290030@3 | 离心式排风机L=8000/6200CMH, P=660/330Pa,N=4.7/1.5Kw | 台 | 2 | 3500 | 7000
113 | 50290030@4 | 低噪声离心排风机L=5300CMH P=300Pa N=1.1kW | 台 | 1 | 2800 | 2800
114 | 50290030@5 | 离心式管道风机L=9000CMH,P=450Pa,N=6kW | 台 | 1 | 5500 | 5500
115 | 50290030@6 | 离心式管道风机L=6000CMH,P=250Pa,N=4kW | 台 | 4 | 5000 | 20000
单位工程人材机汇总表
工程名称：通风空调工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
116 | 50290030@7 | 离心式消防排烟风机L=40000CMH,P=800Pa,N=21kW,R=550rpm | 台 | 1 | 11371.68 | 11371.68
117 | 50350010@1 | 排气扇10寸 | 台 | 218 | 60 | 13080
118 | 补充主材001@1 | 排烟阀800*250 | 个 | 4 | 200.8 | 803.2
119 | 补充主材001@2 | 排烟阀1250*400 | 个 | 1 | 397 | 397
120 | 补充主材002@1 | 固定式挡烟垂壁(不燃防火布) | m2 | 41.698 | 184.07 | 7675.35
121 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 11.276 | 232.3 | 2619.41
122 | 00010003@3 | 机上人工 | 工日 | 18.504 | 232.3 | 4298.48
123 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2459.6246 | 1 | 2459.62
124 | 99450640 | 检修费 | 元 | 706.1229 | 1 | 706.12
125 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1649.3974 | 1 | 1649.4
126 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 564.1258 | 1 | 564.13
127 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 440.9283 | 8.36 | 3686.16
128 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 2402.7074 | 0.64 | 1537.73
129 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 4.3007 | 0.64 | 2.75
130 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 138.9696 | 0.64 | 88.94
131 | 99451300 | 校验费 | 元 | 9.66 | 1 | 9.66
|  | 合计 |  |  |  | 771425.06