国家税务总局惠州市税务局麦地办公区

中央空调机组采购项目

询 价 文 件

国家税务总局惠州市税务局机关服务中心  编制

日期：2023年04月

目      录

第一部分  询价邀请书

第二部分  采购项目内容

第三部分  报价须知

第四部分  合同书格式

第五部分  报价文件格式

第一部分  询价邀请书

国家税务总局惠州市税务局机关服务中心(采购单位需求部门)拟对国家税务总局惠州市税务局麦地办公区中央空调机组采购项目进行简易询价采购，兹邀请符合本次询价资格的供应商参与询价采购活动。

- 项目名称：国家税务总局惠州市税务局麦地办公区中央空调机组采购项目

- 采购项目的用途、数量、简要技术要求：

| 序号 | 类型 | 设备明细 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁悬浮变频离心冷水机组 | 150RT | 1台 |  |
| 2 | / | 伴随服务 | 1项 |  |

- 合同履行期限：合同签订后35个日历天内完成供货、安装、调试并交付用户使用。

- 采购预算：人民币496000元；

- 供应商资质：

- 供应商为在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人，取得合法营业执照并具有相关的经营范围，有固定的营业地址。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 本项目不接受联合体投标，不允许投标人对本招标项目进行分包和转包。

备注：报名资料汇总成册（报名资料详见第五部分报价文件格式），封面应注明报名企业名称、项目名称，提供一正本一副本（正本需加盖公章），密封在档案袋中加盖骑缝章提交。

- 报名时间：

2023年4月10日至2023年4月12日工作日期间（上午8:30～11:30和下午14:30～17:30）

- 报名地点：惠州市麦地南路3号附属楼515室（现场报名需提供密封好的标书）。

- 联系方式：0752-2382339（骆先生）

国家税务总局惠州市税务局机关服务中心

2023年4月3日

- 第二部分　采购项目内容

- 供应商资格：

- 供应商为在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人，取得合法营业执照并具有相关的经营范围，有固定的营业地址。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 本项目不接受联合体投标，不允许投标人对本招标项目进行分包和转包。

- 采购项目技术规格、参数及要求：

- 磁悬浮变频离心冷水机组数量及技术参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 技术规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁悬浮变频离心冷水机组 | 1台 | 1、类型：磁悬浮变频离心冷水机组；提供产品彩页资料（或复印件）或第三方检测报告作为佐证材料。 2、制冷量：≥150RT，冷量不允许负偏离，偏离值不允许超过5%。提供产品彩页资料（或复印件），或产品的铭牌复印件。 3、COP：需满足《冷水机组能效限定值及能源效率等级GB19577-2015》中一级能效标准。分别提交机组的AHRI、国标（名义）、设计工况的COP特性曲线图，并提供机组在实际运行工况的下的COP值。 4、耗电量：≤90kW，电源：380V/50HZ；提供产品彩页资料（或复印件），或制造商官网产品资料截图并提供官网查询网址。 |
| 2 | 伴随服务 | 1项 | 包括完成本次项目的货物安装、辅材、包装运输、运输保险、安装、调试及验收 |

- 产品主要技术要求：

- 供应商应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。供应商提供的空调设备技术性能应符合或优于采购人需求中所列的有关技术性能指标。

- 磁悬浮变频离心冷水机组运行范围宽广：室内温度：0℃～35℃（机组安装控件环境温度）；

室外温度：-35℃～40℃或参考项目当地气象条件；

- 压缩机采用半封闭离心压缩机。采用磁悬浮无油高速永磁同步变频直驱技术离心压缩机。电机转轴和叶轮组件通过数字控制的磁轴承系统在旋转过程中悬浮，完全消除金属与金属之间的接触，不磨损表面；压缩机应使用铸铝缸套，电子元件外壳应采用高强度热塑性材料。两级离心叶轮应采用铸铝和机加工铝。电机转子和叶轮单元应该是仅有的主要运动部件。并应说明电机与压缩机的轴封装置，必须满足轴封无泄漏的要求。

- 为售后服务便利，投标的机组和售后维护要求为同一品牌。

- 制冷工质：R134A或其它环保冷媒，臭氧层消耗（ODP）为0。

- 供应商提供的设备，出厂日期为本项目投标截止日前一年内，提供承诺函。

- 供应商必须承诺：如果出现严重质量问题或产品厂商推诿质量、服务责任时，须承担最终责任并按合同约定向采购人提供质量和服务保障。提供承诺函。

- 商务要求：

- 报价要求：

- 本项目为总价包干，包括但不限于：冷媒、打孔、保温材料、信号线、电源线、线管、管道系统抽真空、氮气保压试验、包装、运输、保险、安装人工费、整机运行调试费等。

- 标的提供的时间：合同签订后35个日历天内完成供货、安装、调试并交付用户使用。

- 标的提供的地点：惠州市麦地南路3号（国家税务总局惠州市税务局机关服务中心麦地办公区）。

- 售后服务要求：

- 质保期为设备保修三年，安装质量保修一年。质保期内成交供应商负责上门对维护设备（含补充冷媒）及更换零配件。

- 成交供应商所供设备按国家有关产品“三包”规定执行质量“三包”。

- 验收：

- 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。

- 付款方式：

- 合同签订后5个工作日内支付合同总金额40%；

- 设备安装完成并经双方验收合格后5个工作日内支付合同总金额100%；

- 每次支付前，成交供应商应向采购人提交正式发票和付款申请。

第三部分  报价须知

- 说  明

- 适用范围

  - 本询价文件适用于本询价文件的简易采购方式项目。

- 定义

  - 招标采购单位”是指：国家税务总局惠州市税务局机关服务中心。

  - “报价人”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织、自然人。

  - “成交供应商”是指经程序确定并授予合同的响应人。

- 报价文件的编制

- 报名资料汇总成册，封面应注明企业名称、项目名称，提供一正本一副本（正本需加盖公章），密封在档案袋中加盖骑缝章提交。

- 简易询价过程

- 出现下列情形之一的，招标采购单位终止简易询价采购活动：

本项目招标有下列情况之一出现，将作为废标（招标失败）处理，招标人将重新组织招标或采取其他采购方式。

- 因情况变化，不再符合规定的简易询价采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 除法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的响应供应商或者报价未超过采购预算的响应供应商不足3家的。

- 确定成交供应商办法

- 确定成交供应商

  - 简易询价小组根据报价人资格审查表（表一）内容逐条对响应文件的资格性进行评审，审查每份响应文件是否满足报价人资格要求。对各投标供应商进行资格审查过程中，对初步被认定为无效报价人应实行即时告知，由采购人将集体意见现场及时告知报价人，以让其核证、澄清事实。

  - “低价优先”的原则，根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

  - 简易询价小组（采购人项目需求部门3人或以上的单数人员组成）根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商根据，本项目成交供应商数量：1家，推荐排名最前的响应供应商为第一中标候选人,排名第二的响应供应商为第二中标候选人（报价相同的，按技术指标由优至劣顺序排列），推荐符合采购需求、质量和服务且报价最高的报价人为成交候选人，依此类推。如通过资格预审的报价人不足三家的做废标处理。

- 签订合同

- 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订采购合同。

- 适用采购制度

- 采购人及报价人的一切采购活动均适用《国家税务总局惠州市税务局机关服务中心机关目录外标准下采购管理暂行办法》。

附表1：资格审查表（表一）

资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 供应商A | 供应商B | 供应商C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人证明书原件及法人授权委托书原件； |  |  |  |
| 2 | 法定代表人及被授权人身份证复印件加盖公章； |  |  |  |
| 3 | 提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件； |  |  |  |
| 4 | 报价无超出预算； |  |  |  |
| 5 | 询价通知书复印件； |  |  |  |
| 6 | 响应文件实质性响应询价文件要求，且无经采购人认定为无效标的内容和条款。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：1、符合要求的打“○”，不符合要求的打“×”。

- 采购人代表在结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”。

- 结论为“不通过”则该报价人为不通过资格性审查报价人。

- 资格性审查不足三家的做废标处理。

第四部分　合同书格式

合同书格式（货物类适用）

项目采购

合同书

（货物类）

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   地  址：

乙    方：

电    话：                地  址：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规章等的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置 （性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：¥ ； 大写：人民币 |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与询价文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：人民币_________________元（¥_______________）。

三、设备要求

- 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

- 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式:

六、质保期及售后服务要求

七、安装与调试：

八、验收

九、违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，由此导致乙方逾期交付的，乙方应承担相应的违约责任。

2.乙方未能按本合同约定的时限提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，乙方需向甲方支付合同总价的5%的违约金，并且由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收接受服务导致乙方解除本合同的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议的解决

1.合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1.本合同所有附件、采购文件、询价文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的权利义务。

十四、合同生效：

1.本合同在甲、乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式肆份，甲乙双方各两份。

3.后附设备清单，中标通知书、售后承诺等

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人或其委托代表人签名： 日期： | 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人或其委托代表人签名： 电话： 开户银行： 账号： 日期： |

- 第五部分　报价文件格式

采购项目名称：

报价文件

（正本/副本）

报价人名称：

日期：    年   月   日

- 资格性文件

- 询价响应函

国家税务总局惠州市税务局机关服务中心：

依据贵局采购项目名称项目询价采购货物及服务的报价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价供应商名称、地址）提交下述文件正本 1 份，副本 1 份。

- 报价函；

- 《询价通知书》复印件或扫描件；

- 营业执照；

- 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书；

- 价格部分；

- 技术商务部分。

在此，我方声明如下：

- 同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

- 投标有效期为递交投标文件之日起  7  天，成交人投标有效期延至合同验收之日。

- 我方承诺在本次报价文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

报价供应商：

地址：

电话：

报价供应商名称(印章)：

日期：

- 《询价通知书》复印件或扫描件加盖印章

#### 《询价通知书》复印件或扫描件

#### 营业执照；

#### 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：国家税务总局惠州市税务局机关服务中心：

先生/女士，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证正反面复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：国家税务总局惠州市税务局机关服务中心：

兹授权             先生/女士，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

代理人身份证正反面复印件

- 价格部分

- 报价一览表（货物）

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
|  | （大写）人民币 元整（¥ 元） |
| 备注：报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。 |  |

注：所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 明细报价表（货物类适用）

货币及单位：人民币/元

| 货物名称 | 规格及品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

注：附以下材料（如有）：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.如本表格式内容不能满足需要，报价供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

报价供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 技术商务部分

#### 采购项目内容响应表

| 序号 | 实质性响应技术商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

注：1.对于上述要求，如报价供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

报价供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求； |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格报价供应商、合格的货物和服务要求； |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对报价供应商的各项须知、规约要求和责任义务； |  |  |
| 4 | 投标有效期为递交投标文件之日起 7 天，成交人投标有效期延至合同验收之日； |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务； |  |  |
| 6 | 同意采购方以任何形式对我方报价文件内容的真实性和有效性进行审查、验证。 |  |  |

注：1.对于上述要求，如报价供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

报价供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

致：国家税务总局惠州市税务局机关服务中心

本公司在参加贵局进行的       项目的采购活动中，承诺履行以下诚信义务：

我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；如成交，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。
   本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

报价供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

- 所投设备彩页及产品参数证明资料等内容，格式自拟。