简 易 磋 商 文 件

- 第一部分 报价邀请函

- 第二部分 用户需求书

- 第三部分 报价供应商须知

- 第四部分 磋商、评审、成交

- 第一部分 报价邀请函

一、采购项目名称：国家税务总局揭阳市税务局现有分体式空调采购项目

二、采购预算：18.4 万元（含税），其中1.5匹挂壁空调预算4500元/台、2匹挂壁空调预算6500元/台、3匹立式空调预算7500元/台。（超过采购预算的报价为无效报价）

三、项目内容及需求：.采购分体式空调30台，其中1.5匹挂壁空调10台；2匹挂壁空调11台；3匹立式空调9台。

四、供应商资质：需提供应商营业执照（证明具有合法经营资格，经营范围需有空调及相关设备销售、制冷设备及配件销售、家电或电子产品销售等相关内容）。

- 第二部分 用户需求书

- 一、采购产品规格型号、数量、预算

| - 产品名称 | - 规格型号 | - 制冷量 | - 计量 - 单位 | - 数量 | - 含税预算单价（元） | - 含税预算金额合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 空调 | - 1.5匹挂壁 | - 3200W（含）以上 | - 台 | - 10 | - 4500 | - 45000 |
| - 空调 | - 2匹挂壁 | - 5000W（含）以上 | - 台 | - 11 | - 6500 | - 71500 |
| - 空调 | - 3匹立式 | - 7000W（含）以上 | - 台 | - 9 | - 7500 | - 67500 |
| - 合计 |  |  |  |  |  | - 184000 |

项目预算金额包含产品裸机及安装时必要配件加装费用，配件加装费用按实结算，供应商在项目预算控制下对产品裸机进行报价；产品裸机报价含物价款、安装、调试、检测、服务、税费等费用。

二、项目管理和实施要求

1.项目总交付期限为30个日历天，供应商依照需求方通知将指定产品运至交货地点并进行安装，双方共进行验收。

2.节能需求：产品应达到最新能效标准2级，对具备环境标志认证和更节能效能产品优先采购。

3.专业人员需求：维修安装人员具备合规资质，对供备商自备专业人员优先考虑。

4.服务响应需求：对产品故障及时检查修复，到场检修时间在2天以内，小微故障修复时间3天以内，主要部件修复时间在7天以内。

5.产品质保需求，符合国家“三包”政策，整机包修1年以上。采购空调应是2024年10月31日后生产新机，优先考虑一线品牌。

6.安装实施需求：供应商对安装现场有一定了解，优先考虑对必要配件安装费用充分估算供应商。报价人可于2025年11月4日9时45分至10时00分到国家税务总局揭阳市税务局（揭阳市榕城区东山晓翠路964号）报到考察安装现场，考察现场代表须携带法定代表人授权委托书原件、身份证原件。

三、售后及质量保障服务要求
1.供应商所提供产品的技术指标应符合国家或部颁布标准。

2.产品售后服务应符合国家“三包”政策。自验收之日起计算，在质保期（1年以上）内如果乙方提供的产品出现质量问题，乙方需提供免费保修。优先考虑提供较长质保期供应商。

四、付款方式

产品验收合格后，甲方在收到乙方开具发票30日内全额通过银行转账一次性支付全部合同货款。

- 第三部分  报价供应商须知

一、响应文件编制内容、数量及递交

1.格式和数量。响应文件编制数量1份，内容依照“第四部分   磋商、评审、成交”提供报价清单、方案(按评估表项目排序)、证书资料。

2.递交。响应文件于2025年11月6日10时，由授权委托人携带密封好的资料（含报价单和响应资料）、营业执照复印件、授权委托书、经办人身份证原件复印件到揭阳市税务局晓翠路办公区西附楼306室递交，不修改不退还。

二、合同的订立

采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起15个工作日内，按采购文件要求和成交供应商响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出采购文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 第四部分   磋商、评审、成交

- 一、报价清单（一次性报价）

报价单

| 序号 | 类型 | 品牌及型号 | 制冷量 | 产品效能等级 | 是否具备环境标志认证 | 质保期 | 含税单价（元） | 数量（台） | 含税金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2匹 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3匹 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 即:人民币（含税价,大写）:

注：各类型产品报价不超过以下预算：1.5匹挂壁空调预算4500元/台、2匹挂壁空调预算6500元/台、3匹立式空调预算7500元/台。 各类型产品预算金额包含产品裸机及安装时必要配件加装费用，本报价为产品裸机价，含物价款、安装、调试、检测、服务、税费等费用 ;安装时必要配件加装费用另按实结算，请在预算控制下对产品裸机进行报价。

二、评审

评审采用综合评分法。对通过符合性审查合格的文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

1.分值（权重）分配

评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 商务评分 | 技术评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 30 | 30 | 40 |

商务评估：就各报价文件对商务评估内容的各项要求进行评分，评估的具体内容见《商务评估表》：

商务评估表

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业人员配置 | 根据需求书中“专业人员需求”，在响应资料提供： 自备取得《制冷与空调设备安装修理作业》资质安装维修安装人员2人，须提供社保缴纳资料及资质证书资料，得10分； 能提供取得《制冷与空调设备安装修理作业》资质维修安装人员2人，须提供资质证书资料，得8分； 能提供取得《制冷与空调设备安装修理作业》资质维修安装人员1人，须资质证书资料，得4分； 没有提供取得《制冷与空调设备安装修理作业》资质维修安装人员资质材料，不得分。 | 10分 |
| 2 | 服务便利性 | 根据需求书中“服务响应需求”在响应资料提供方案，需提供到场检修时间（2天以内），小微故障修复时间（3天以内），主要部件修复时间（7天以内）： 服务便利性高、优于服务需求，得10分； 服务便利性一般、基本满足服务需求，得6分； 服务便利性差、不能满足服务需求、响应需求速度慢，得2分。 不提供不得分。 | 10分 |
| 3 | 售后服务 | 在报价单提供： 整机质保包修10年（含，下同）以上，得10分； 整机质保包修6年，得6分； 整机质保包修3年，得3分； 整机质保包修1年，不得分。 | 10分 |
| 合计：30 |  |  |  |

- 技术评估：就各报价文件对技术评估内容的各项要求进行评分，评估的具体内容见《技术评估表》：

技术评估表

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装现场了解程度 | 根据需求书中“安装实施需求”在响应资料提供方案： 参加安装现场查看,对项目安装环境非常熟悉，对必要配件安装费用预算费用和各类型明细预算合理,得10分； 参加安装现场查看,对项目环境基本了解，提供必要配件安装费用预算费用模糊,得6分； 对项目环境了解不全面，得2分； 对项目环境不了解，不得分。 | 10分 |
| 2 | 产品效能等级和环境认证标志情况 | 在报价单提供： 产品全部为一级效能等级,且具备环境认证标志,得10分; 部分产品为一级效能等级,得6分; 产品全部为二级效能等级,具备环境认证标志，得4分; 产品全部为二级效能等级，不具备环境认证标志，不得分。 | 10分 |
| 3 | 产品品质和制冷量 | 在报价单提供： 一线品牌，1.5匹空调制冷量3600W（含本数，下同）以上，2匹空调制冷量5200W以上，3匹空调制冷量7200W，得10分； 一线品牌，1.5匹空调制冷量3400W以上，2匹空调制冷量5100W以上，3匹空调制冷量7100W，得6分； 1.5匹空调制冷量3250W以上，2匹空调制冷量5050W以上，3匹空调制冷量7050W，得2分； 不提供不得分。 | 10分 |
| 合计：30 |  |  |  |

4.报价得分（40）：

价格分统一采用低价优先法计算，即满足文件要求的各报价（指修正、扣除后的投标报价）中取最低的为评标基准价，其价格分为满分。价格分计算公式：

投标报价得分=【评标基准价／投标报价（修正、扣除后）】×价格权值

投标报价（修正、扣除后）仅用于计算投标报价得分，中标金额以实际投标报价为准。

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

(5)同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，加盖投标人公章，或者由投标人法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2025年10月29日