## 单位工程投标价汇总表
单位工程投标价汇总表
工程名称: |  | 安装部分 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费 |  | QDF | 100
2 | 措施项目费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | AQFHWMSG | 100 |  | 5222.64
2.2 | 其他措施项目费 |  | QTCSF | 100
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 |  | ZLF | 100
3.2 | 暂估价 |  | ZGJ | 100
3.3 | 计日工 |  | LXF | 100
3.4 | 总承包服务费 |  | ZBF | 100
3.5 | 索赔费用 |  | SPFY | 100
3.6 | 现场签证费用 |  | XCQZFY | 100
3.7 | 预算包干费 |  | YSBGF | 100
3.8 | 工程优质费 |  | GCYZF | 100
3.9 | 消纳费 |  | XNF | 100
3.10 | 其他费用 |  | QTFY | 100
4 | 规费
5 | 税前工程造价 |  | QDF+QSF+QTF+GF | 100
6 | 增值税销项税额 |  | SQGCZJ | 9
7 | 工程造价 |  | QDF+QSF+QTF+GF+SJ | 100
8 | 其中：人工费 |  | RGF | 100
合计（大写）：

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称: 安装部分 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 粤R2-2-105001 | 拆除蹲式便盆+冲水箱 | 1、拆除工程 卫生器具拆除 大、小便器具及高、低位水箱拆除 大便器 | 套 | 6.000
2 | 031004006001 | 蹲式便盆+冲水箱 | 1、蹲式大便器安装 瓷高水箱 2、瓷蹲式大便器 3、瓷蹲式大便器水箱配件 | 组 | 6.000
3 | 030411004002 | 配线3*2.5 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线 | m | 2160.000
4 | 030411001001 | 配管PC20 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性难燃管PC20 | m | 720.000
5 | 031001006001 | DN20PPR给水管 | 1、室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 20 2、DN20PPR给水管 3、室内塑料给水管接头零件(粘接)DN20 | m | 145.000
6 | 030404017001 | 配电箱 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
7 | 030404019002 | 100A漏电开关及/空开 | 1、控制设备及低压电器安装 DW自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 32 2、100A漏电开关及/空开 | 个 | 2.000
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称: 安装部分 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030404017002 | 房间分电路电表及铁箱 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 2、电表 | 台 | 7.000
9 | 030404019001 | 房间分电配电箱空开/漏电 | 1、控制设备及低压电器安装 DW自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 32 2、配电箱空开/漏电 | 个 | 7.000
10 | 030404034001 | 照明开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 2、照明开关 | 个 | 27.000
11 | 030404035001 | 插座 | 1、控制设备及低压电器安装 单相明插座安装 单相（A以下） 16 2、成套插座 3、配电板 | 个 | 45.000
12 | 030412004001 | 600*600LED灯盆 | 1、LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ＞1000 2、600*600LED灯盆 | 套 | 30.000
13 | 030412004002 | 300*300LED防水防雾灯 | 1、LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤1000 2、300*300LED防水防雾灯 | 套 | 16.000
14 | 030412004003 | 9cm LED筒灯 | 1、点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式 示意图号:178 2、9cm LED筒灯 | 套 | 8.000
15 | 030412004004 | 直径500天花圆吸顶灯 | 1、点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式 示意图号:178 2、500*500天花圆吸顶灯 | 套 | 7.000
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称: 安装部分 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 030404033001 | 洗手间12寸天花式排气扇 | 1、控制设备及低压电器安装 风扇安装 天花式排气扇 2、12寸天花式排气扇 | 台 | 4.000
17 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、洗脸盆 台下式 冷热水 2、洗脸盆 | 组 | 2.000
18 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、成套淋浴器 手动开关 冷热水 2、双管成品淋浴器 | 套 | 6.000
19 | 031004014001 | 水龙头DN20 | 1、单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20 2、水龙头DN20 | 个 | 12.000
20 | 031001006002 | 100PVC排水管加长驳接 | 1、室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 2、塑料排水管DN100 3、塑料排水管直接DN100 | m | 25.000
21 | 031001006003 | 160PVC排气管 | 1、室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160 2、塑料排水管φ160 3、室内塑料排水管件φ160 | m | 20.000
本页小计
合 计

## 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：安装部分 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77
2 | 其他措施项目费
2.1 | 赶工措施费 | (1-GGXS)*(QRG+QJX)
2.2 | 夜间施工增加费 | 夜间施工人工费
2.3 | 交通干扰工程施工增加费
2.4 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
合 计

## 措施项目清单与计价表(二)
措施项目清单与计价表（二）
工程名称:安装部分 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | AQFHWMSG | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AZMJSCSF | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费项目
1.1.1 | ZHJSJ | 综合脚手架
1.1.2 | SGXCWDHLSZDWD001 | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.1.3 | SGWDZM001 | 施工围档照明
1.1.4 | SGBD001 | 施工便道
1.1.5 | FCJZLSSGFHP001 | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.1.6 | YBYL001 | 样板引路
2 | QTCSF | 其他措施项目费
2.1 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加费
2.2 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费
2.3 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1.000
2.3.1 | ZJF-0 | 脚手架搭拆费 |  |  | 1.000
2.4 | 031302003001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
2.5 | 031302007001 | 高层建筑增加费
2.6 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
2.7 | 031301018001 | 其他措施
本页小计
合 计

## 其他项目清单与计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 元
2 | 暂估价 | 元
2.1 | 材料暂估价 | 元
2.2 | 专业工程暂估价 | 元
3 | 计日工 | 元
4 | 总承包服务费 | 元
5 | 索赔费用 | 元
6 | 现场签证费用 | 元
7 | 预算包干费 | 元 |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8 | 工程优质费 | 元 |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算；
9 | 消纳费 | m3 |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
10 | 其他费用 | 元
合 计

## 规费和税金项目清单与计价表
规费和税金项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 | 税前工程造价 | 9
合计

## 主要材料设备价格表(除税率)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 安装部分 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) | 除税编制价 (元) |  | 编制价(元)
1 | 0001001 |  | 综合工日 |  | 工日
2 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日
3 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元
4 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 13
5 | 01130060 |  | 镀锌扁钢 综合 |  | kg | 13
6 | 01290043 |  | 钢板 8～15 |  | kg | 13
7 | 02010013 |  | 橡胶板 1～3 |  | kg | 13
8 | 02130075 |  | 聚四氟乙烯生料带 宽20 |  | m | 13
9 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 13
10 | 02270020 |  | 白布 |  | kg | 13
11 | 03010225 |  | 木螺钉 M2～4×6～65 |  | 十套 | 13
12 | 03010240 |  | 木螺钉 M4×65 |  | 十套 | 13
13 | 03010430 |  | 六角螺栓 综合 |  | kg | 13
14 | 03011350 |  | 膨胀螺栓 | M6～12×50～120 | 十套 | 13
15 | 03011430 |  | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 十套 | 13
16 | 03011475 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M8×14～75 | 十套 | 13
17 | 03011605 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 13
18 | 03013431 |  | 塑料胀管 D6～8 |  | 十套 | 13
19 | 03071061-0001 |  | 水龙头DN20 |  | 个 | 13
20 | 03078001 |  | 瓷蹲式大便器水箱配件 |  | 套 | 13
21 | 03078051 |  | 大便器胶皮碗 |  | 个 | 13
22 | 03134021 |  | 铁砂布 0～2# |  | 张 | 13
23 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 13
24 | 03135021 |  | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg | 13
25 | 03136021 |  | 焊锡丝 综合 |  | kg | 13
26 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg | 13
27 | 03138001 |  | 锡基钎料 |  | kg | 13
28 | 03139071 |  | 冲击钻头 φ6～8 |  | 个 | 13
29 | 03139081 |  | 冲击钻头 φ8～16 |  | 个 | 13
30 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 13
31 | 04030001 |  | 砂子 |  | kg | 3
32 | 04090055 |  | 石灰膏 |  | m3 | 3
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 安装部分 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) | 除税编制价 (元) |  | 编制价(元)
33 | 04130070 |  | 烧结粉煤灰砖 | 240×115×53 | 千块 | 3
34 | 05250005 |  | 配电板 |  | 块 | 13
35 | 9946131 |  | 其他材料费 |  | 元
36 | 13010120 |  | 酚醛磁漆 |  | kg | 13
37 | 13010130 |  | 酚醛调和漆 |  | kg | 13
38 | 13350035 |  | 防水密封胶 |  | 支 | 13
39 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  | kg | 13
40 | 14090010 |  | 电力复合脂 |  | kg | 13
41 | 14330030 |  | 丙酮 |  | kg | 13
42 | 14390070 |  | 氧气 |  | m3 | 13
43 | 14390100 |  | 乙炔气 |  | kg | 13
44 | 14410410 |  | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 13
45 | 14410600 |  | 胶粘剂 |  | kg | 13
46 | 17010054 |  | 焊接钢管 DN20 |  | kg | 13
47 | 17250050-0001 |  | DN20PPR给水管 |  | m | 13
48 | 17250170 |  | 塑料软管 D5 |  | m | 13
49 | 17250370-0001 |  | 塑料排水管DN100 |  | m | 13
50 | 17250370-0002 |  | 塑料排水管φ160 |  | m | 13
51 | 17270175 |  | 橡胶软管 DN20 |  | m | 13
52 | 18090060-0001 |  | 室内塑料排水管件φ160 |  | 个 | 13
53 | 18090350-0001 |  | 室内塑料给水管接头零件(粘接)DN20 |  | 个 | 13
54 | 18091000-0001 |  | 塑料排水管直接DN100 |  | 个 | 13
55 | 18250605 |  | 管卡(带膨胀螺栓) DN32 |  | 套 | 13
56 | 19000210 |  | 螺纹阀门 DN20 |  | 个 | 13
57 | 21050010 |  | 双管成品淋浴器 |  | 套 | 13
58 | 21090001 |  | 洗脸盆 |  | 套 | 13
59 | 21150001 |  | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 13
60 | 21150140 |  | 大便器排水接头 |  | 个 | 13
61 | 24110140 |  | 弹簧压力表 | Y-100 0～1.6MPa | 块 | 13
62 | 24590010 |  | 压力表弯管 DN15 |  | 个 | 13
63 | 25000001-0001 |  | 500*500天花圆吸顶灯 |  | 套 | 13
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 安装部分 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) | 除税编制价 (元) |  | 编制价(元)
64 | 25000001-0002 |  | 9cm LED筒灯 |  | 套 | 13
65 | 25000001-0003 |  | 300*300LED防水防雾灯 |  | 套 | 13
66 | 25000001-0004 |  | 600*600LED灯盆 |  | 套 | 13
67 | 26050001 |  | 照明开关 |  | 个 | 13
68 | 26410060 |  | 成套插座 |  | 个 | 13
69 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 13
70 | 28010080 |  | 裸铜线 6mm2 |  | kg | 13
71 | 28010090 |  | 裸铜线 10mm2 |  | kg | 13
72 | 28030170 |  | 绝缘电线 |  | m | 13
73 | 28030450 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2 |  | m | 13
74 | 28030480 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 |  | m | 13
75 | 29060140-0001 |  | 刚性难燃管PC20 |  | m | 13
76 | 29060280 |  | 难燃塑料管接头 20 |  | 个 | 13
77 | 29060330 |  | 难燃塑料管卡子 20 |  | 个 | 13
78 | 29060365 |  | 难燃塑料管三通 20 |  | 个 | 13
79 | 29060400 |  | 难燃塑料管伸缩接头 20 |  | 个 | 13
80 | 29060435 |  | 难燃塑料管弯头 20 |  | 个 | 13
81 | 29090210 |  | 铜接线端子 DT-2.5mm2 |  | 个 | 13
82 | 29090215 |  | 铜接线端子 DT-6mm2 |  | 个 | 13
83 | 29090220 |  | 铜接线端子 DT-10mm2 |  | 个 | 13
84 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 3
85 | 37091110 |  | 钢垫板 1～2 |  | kg | 13
86 | 50350010-0001 |  | 12寸天花式排气扇 |  | 台 | 13
87 | 55090080 |  | 成套配电箱 |  | 台 | 13
88 | 55090080-0001 |  | 电表 |  | 台 | 13
89 | 55150050-0001 |  | 100A漏电开关及/空开 |  | 个 | 13
90 | 55150050-0002 |  | 配电箱空开/漏电 |  | 个 | 13
91 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 13
92 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 13
93 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 13
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 安装部分 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) | 除税编制价 (元) |  | 编制价(元)
94 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元
95 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用)0# | kg | 17
96 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 13
97 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元
98 | ZMZJRG |  | 子目增加费 |  | 元