## 封面
国家税务总局惠州大亚湾经济技术开发区税务局 1号楼7楼维修工程
工 程 预 算 书
招 标 人： | 国家税务总局惠州大亚湾经济技术开发区税务局
投标总价(小写)：
(大写)：
投 标 人：
(单位盖章)
法 定 代 表 人 或 其 授 权 人 ：
(签字或盖章)
编 制 时 间：

## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 国家税务总局惠州大亚湾经济技术开发区税务局1号楼7楼维修工程 | 标段： | 第3页, 共14页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电线敷设
1.2 | 排气扇及灯具更换
1.3 | 墙面修复
2 | 措施项目费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 索赔费用
3.6 | 现场签证费用
3.7 | 预算包干费
3.8 | 工程优质费
3.9 | 消纳费
3.10 | 其他费用
4 | 规费
5 | 税前工程造价
6 | 增值税
7 | 工程造价
8 | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 国家税务总局惠州大亚湾经济技术开发区税务局1号楼7楼维修工程 | [5 empty] | 第4页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电线敷设
1 | 030411004001 |  | 配线 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 100
2 | 030411004002 |  | 配线 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 4 2、绝缘电线 BV-4mm2 | m | 300
3 | 030411004004 |  | 配线 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 10 2、绝缘电线 BV-10mm2 | m | 200
4 | 030411001001 |  | 配管 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性难燃管 PC20 | m | 68
5 | 030411001002 |  | 配管 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、刚性难燃管 PC25 | m | 135
6 | 031001006002 |  | 塑料管 | 1、空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 25 2、PVC管 DN25 3、空调凝结水室内塑料管管件 DN25 | m | 88
7 | 030404035001 |  | 插座 | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16 | 个 | 11
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 国家税务总局惠州大亚湾经济技术开发区税务局1号楼7楼维修工程 | [5 empty] | 第5页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、空调插座
8 | 030404019001 |  | 空调总线路开关 | 1、控制设备及低压电器安装 DW自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 32 2、空调总线路开关 | 个 | 1
9 | 011615001001 |  | 开孔(打洞) | 1、墙体开孔 0.03m2内 | 个 | 33
排气扇及灯具更换
10 | 030404033001 |  | 风扇 | 1、控制设备及低压电器安装 风扇安装 天花式排气扇 2、排气扇 | 台 | 14
11 | 030412001001 |  | 普通灯具 | 1、方型吸顶灯安装 矩型罩 2、平板灯 | 套 | 2
12 | 011304002001 |  | 天花检查口 | 1、天棚开孔 灯光孔、风口(每个面积在m2以内)开孔 0.5 2、风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800 3、天花检查口 | 个 | 15
墙面修复
13 | 011606003001 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除（天花局部铲除） | 1、天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km | m2 | 32
14 | 011302001001 |  | 吊顶天棚 | 1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2、天棚面层 石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 | m2 | 32
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 国家税务总局惠州大亚湾经济技术开发区税务局1号楼7楼维修工程 | [5 empty] | 第6页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 011406001002 |  | 抹灰面油漆（天棚面） | 1、成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮2遍//扩:A1-15-153+补A1-15-153 2、乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 | m2 | 462.68
16 | 011406001001 |  | 抹灰面油漆（墙面） | 1、成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮2遍//扩:A1-15-152+补A1-15-152 2、乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 | m2 | 874.82
17 | 010810001001 |  | 窗帘 | 1、成品窗帘安装 装饰布帘 | m2 | 114.4
18 | 011605001001 |  | 卫生间门脚损坏修复贴砖 |  | 项 | 1
19 | 011605001002 |  | 场地卫生费 |  | 项 | 1
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| JSJ |  | 综合脚手架
20 | 粤011701012001 |  | 活动脚手架 | 1、墙柱面活动脚手架 | m2 | 874.82
21 | 粤011701012002 |  | 活动脚手架 | 1、天棚活动脚手架 | m2 | 462.68
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 国家税务总局惠州大亚湾经济技术开发区税务局1号楼7楼维修工程 | [5 empty] | 第7页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| MMSAQW |  | 密目式安全网
22 | 粤011701013001 |  | 靠脚手架安全板 |  | m2 | 1
23 | 粤011701018001 |  | 围尼龙编织布 |  | m2 | 1
24 | MBZC001 |  | 模板的支架 |  | t | 1
25 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1
26 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1
27 | LSGGJTD001 |  | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1
28 | 粤011701014001 |  | 独立安全挡板 |  | m2 | 1
29 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1
30 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | m2 | 1
31 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | m | 1
32 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1
| QTCSF |  | 其他措施项目费
| HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架(撑)
| CZYS |  | 垂直运输
| SGPSJS |  | 施工排水、降水
33 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 项 | 1
34 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 项 | 1
35 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 | 1
36 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1
37 | 011705001001 |  | 大型机械设备安拆费 |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 国家税务总局惠州大亚湾经济技术开发区税务局1号楼7楼维修工程 | [5 empty] | 第8页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
38 | CSQTFY001 |  | 其他费用 |  | 项 | 1
措施项目小计
本页小计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 国家税务总局惠州大亚湾经济技术开发区税务局1号楼7楼维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第9页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 011707001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13.00 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的13%计算
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | WMGDZJF001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2 | 011707002001 |  | 夜间施工 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | GGCSF001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 30.00
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 国家税务总局惠州大亚湾经济技术开发区税务局1号楼7楼维修工程 |  | 标段： | 第10页, 共14页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 国家税务总局惠州大亚湾经济技术开发区税务局1号楼7楼维修工程 |  |  | 标段： | 第11页, 共14页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税 |  | 税前工程造价
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表(单价)(格式三)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 国家税务总局惠州大亚湾经济技术开发区税务局1号楼7楼维修工程 |  |  |  |  | 第12页, 共14页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 除税率 (%) | 除税编制价 (元) | 编制价 (元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元
3 | 01010030 |  | 热轧圆盘条 φ10以内 |  | t | 13.00
4 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 13.00
5 | 01130002 |  | 扁钢 综合 |  | kg | 13.00
6 | 01130060 |  | 镀锌扁钢 综合 |  | kg | 13.00
7 | 02190001 |  | 尼龙编织布 |  | m2 | 13.00
8 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 13.00
9 | 02270020 |  | 白布 |  | kg | 13.00
10 | 03010128 |  | 自攻螺钉 M4×15 |  | 十套 | 13.00
11 | 03010225 |  | 木螺钉 M2～4×6～65 |  | 十套 | 13.00
12 | 03010320 |  | 螺母 综合 |  | 十个 | 13.00
13 | 03010565 |  | 六角螺栓 M2～5×4～20 |  | 十套 | 13.00
14 | 03011315 |  | 高强螺栓 |  | kg | 13.00
15 | 03011430 |  | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 十套 | 13.00
16 | 03011475 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M8×14～75 | 十套 | 13.00
17 | 03013431 |  | 塑料胀管 D6～8 |  | 十套 | 13.00
18 | 03016191 |  | 专用螺母垫圈 Q235 3# |  | 块 | 13.00
19 | 03019031 |  | 射钉 |  | 十个 | 13.00
20 | 03134011 |  | 水砂纸 |  | 张 | 13.00
21 | 03134021 |  | 铁砂布 0～2# |  | 张 | 13.00
22 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 13.00
23 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg | 13.00
24 | 03138001 |  | 锡基钎料 |  | kg | 13.00
25 | 03139071 |  | 冲击钻头 φ6～8 |  | 个 | 13.00
26 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 13.00
27 | 03213001 |  | 铁件 综合 |  | kg | 13.00
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 国家税务总局惠州大亚湾经济技术开发区税务局1号楼7楼维修工程 |  |  |  |  | 第13页, 共14页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 除税率 (%) | 除税编制价 (元) | 编制价 (元)
28 | 05030180 |  | 松木板 |  | m3 | 13.00
29 | 09010001 |  | 石膏板 |  | m2 | 13.00
30 | 10010040 |  | 轻钢中龙骨 |  | m | 13.00
31 | 10010050 |  | 轻钢大龙骨 h=45 |  | m | 13.00
32 | 10130030 |  | 轻钢中龙骨横撑 h19 |  | m | 13.00
33 | 11260010 |  | 布窗帘 |  | m2 | 13.00
34 | 13030450 |  | 内墙乳胶漆 底漆 |  | kg | 13.00
35 | 13030460 |  | 内墙乳胶漆 面漆 |  | kg | 13.00
36 | 13030490 |  | 腻子粉 成品(防水型) |  | kg | 13.00
37 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  | kg | 13.00
38 | 14330030 |  | 丙酮 |  | kg | 13.00
39 | 14410410 |  | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 13.00
40 | 14410600 |  | 胶粘剂 |  | kg | 13.00
41 | 17250040-0001 |  | PVC管 | DN25 | m | 13.00
42 | 18090995-0001 |  | 空调凝结水室内塑料管管件 | DN25 | 个 | 13.00
43 | 22410013-0001 |  | 天花检查口 |  | 个 | 13.00
44 | 25000001-0001 |  | 平板灯 |  | 套 | 13.00
45 | 26410060-0001 |  | 空调插座 |  | 个 | 13.00
46 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 13.00
47 | 28010090 |  | 裸铜线 10mm2 |  | kg | 13.00
48 | 28030170-0001 |  | 绝缘电线 | BV-2.5mm2 | m | 13.00
49 | 28030170-0002 |  | 绝缘电线 | BV-4mm2 | m | 13.00
50 | 28030170-0004 |  | 绝缘电线 | BV-10mm2 | m | 13.00
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 国家税务总局惠州大亚湾经济技术开发区税务局1号楼7楼维修工程 |  |  |  |  | 第14页, 共14页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 除税率 (%) | 除税编制价 (元) | 编制价 (元)
51 | 28030480 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 |  | m | 13.00
52 | 29060140-0001 |  | 刚性难燃管 | PC25 | m | 13.00
53 | 29060140-0002 |  | 刚性难燃管 | PC20 | m | 13.00
54 | 29060280 |  | 难燃塑料管接头 20 |  | 个 | 13.00
55 | 29060285 |  | 难燃塑料管接头 25 |  | 个 | 13.00
56 | 29090175 |  | 塑料接线柱 双线 |  | 个 | 13.00
57 | 29090210 |  | 铜接线端子 DT-2.5mm2 |  | 个 | 13.00
58 | 29090220 |  | 铜接线端子 DT-10mm2 |  | 个 | 13.00
59 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 3.00
60 | 50350010 |  | 排气扇 |  | 台 | 13.00
61 | 55150050-0001 |  | 空调总线路开关 |  | 个 | 13.00
62 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 13.00
63 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 13.00
64 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 13.00
65 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元
66 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用) | kg | 13.00
67 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 13.00
68 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元