国家税务总局惠州大亚湾经济技术开发区税务局

1号楼7楼维修工程清单

| 位置 | 维 修 项 目 |
| --- | --- |
| 电梯口和走廊 | - 天花面积79㎡ - 四面墙面面积214㎡ - 装检查口3个 - 电梯门口加装检查口1个 - 合计：293㎡（批灰扫油面积） |
| 701 | - 天花面积21.6㎡ - 四面墙面积49.66㎡ - 换排气扇1个 - 装检查口1个 - 换灯1个 - 换窗帘1个（长4米高2.6米） - 空调插座、排水管、线路等1套 |
| 702 | - 天花面积21.6㎡ - 四面墙面积49.66㎡ - 换排气扇1个 - 装检查口1个 - 换窗帘1个（长4米高2.6米） - 空调插座、排水管、线路等1套 |
| 707 | - 天花面积43.66㎡ - 四面墙面积75㎡ - 换排气扇1个 - 装检查口1个 - 换窗帘1个（总长4米高2.6米） - 空调插座、排气扇、线路各1套 |
| 707 | - 天花面积43.66㎡ - 四面墙面积75㎡ - 换排气扇1个 - 装检查口1个 - 换窗帘1个（总长4米高2.6米） - 空调插座、排气扇、线路各1套 |
| 709 | - 天花面积56.24㎡ - 四面墙面积75㎡ - 换排气扇2个 - 装检查口2个 - 换窗帘2个 - 空调插座、排水管、线路等各1套 |
| 710 | - 天花面积27.74㎡ - 四面墙面积56.25㎡ - 换排气扇1个 - 装检查口1个 - 换窗帘1个（长4米高2.6米） - 空调插座、排水管、线路等各1套 |
| 711 | - 天花面积27.36㎡ - 四面墙面积56㎡ - 换排气扇1个 - 装检查口1个 - 换窗帘1个（长4米高2.6米） - 空调插座、排水管、线路等各1套 |
| 712 | - 天花面积27.36㎡ - 四面墙面积56㎡ - 换排气扇1个 - 装检查口1个 - 换窗帘1个（长4米高2.6米） - 空调插座、排水管、线路等各1套 |
| 713 | - 天花面积27.36㎡ - 四面墙面积56㎡ - 换排气扇1个 - 装检查口1个 - 换窗帘1个（长4米高2.6米） - 空调插座、排水管、线路等各1套 |
| 714 | - 天花面积27.74㎡ - 四面墙面积56.25㎡ - 换排气扇1个 - 装检查口1个 - 换窗帘1个（长4米高2.6米） - 空调插座、排水管、线路等各1套 |
| 715 | - 天花面积27.36㎡ - 四面墙面积56㎡ - 换排气扇1个 - 装检查口1个 - 换窗帘1个（长4米高2.6米） - 空调插座、排水管、线路等各1套 |
| 卫生间 | - 换排气扇2个 - 换灯1个 - 门脚损坏维修贴瓷片 |
| 空调线路 | - 空调总线路从电箱安装总开关并从电箱走向天花板内至走廊总点，后分线进入各房间。 - 总线用10mm2铜线、地线用4mm2、铜线。 - 分线用4mm2，地线用2.5mm2铜线。 - 所有线路套管，穿墙钻孔。 - 空调水往楼下接入水盆，楼面钻孔。 |

以上项目汇总：

- 天花批灰扫油462.68㎡；

- 墙面批灰扫油874.82㎡；

- 换排气扇14个；

- 检查口15个；

- 换灯2个；

- 换窗帘11个，总长44米，高2.6米；

- 安装空调线路损坏天花板和现已损坏天花板总面积32㎡。