# 用户需求书

一、项目服务人员需求

| 国家税务总局汕头市濠江区税务局 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项目 | 岗位 | 配置人数 | 备注 |
| 1 | 项目经理 （1 人） | 项目经理 | 1 | 正常工作时间 |
| 2 | 助理文员 （1人） | 助理文员(兼会务管理） | 1 | 正常工作时间 |
| 3 | 会务员 （1人） | 会议服务 | 1 | 正常工作时间 |
| 4 | 安全秩序维护 （21人） | 保安队长（区局办公楼） | 1 | 正常工作时间 |
|  |  | 门卫（区局办公楼） | 6 | 全天24小时分三班，每班8小时制轮值，每班2人 |
|  |  | 门卫（赤港办公楼） | 6 | 全天24小时分三班，每班8小时制轮值，每班2人 |
|  |  | 停车场（赤港办公楼） | 1 | 工作日8时至19时 |
|  |  | 门卫（河浦分局办公楼） | 5 | 全天24小时分二班，每班12小时制轮值每班2人，1人替休 |
|  |  | 机动替班（3个办公楼） | 2 | 机动替班 |
| 5 | 环境卫生保洁 （8人） | 区局办公楼 | 4 | 工作日8时至19时 |
|  |  | 赤港办公楼 | 2 | 工作日8时至19时 |
|  |  | 河浦分局办公楼 | 2 | 工作日8时至19时 |
| 6 | 绿化服务 （2人） | 区局、赤港办公楼、河浦办公楼 | 2 | 正常工作时间 |
| 7 | 水电机电维护 （2人） | 区局办公楼 | 1 | 正常工作时间 |
|  |  | 赤港办公楼 | 1 | 正常工作时间 |
|  | 合计 |  | 36 |  |

★供应商必须承诺，如果中标，将根据采购人的需求，按上述要求进行响应，并承担用工责任（报价时提交承诺函）

二、项目要求

1、采购人办公大楼概况

区局办公楼位于府前路中段73号，建筑面积约7621.89㎡平方米，于2001年4月完工并投入使用，大楼共6层（包括首层车库）。

赤港办公区位于府前路中段46号，建筑面积约5400㎡平方米，于1994年7月完工，1997年投入使用，大楼共9层（含天面）。

河浦分局位于珠河路与创明路交叉路口往南约50米，建筑面积约2180㎡平方米，于1999年3月完工，1999年投入使用，大楼共3层（含天面）。

二、物业管理服务项目概况

物业管理服务项目分别为：1、安全秩序维护；2、环境卫生管理；3、水电机电维护；4、会议服务；5、绿化服务；6、爱国卫生服务；7、电梯维护保养及年审检测服务；8、其他物业专项服务。

采购人负责免费提供物业管理服务公司派驻值班人员的办公场所和日常办公、保洁、设备维护等服务产生的易耗品及必需品由采购人负责提供，中标人在每个月统计易耗品情况下，向采购人领取。

服务项目特殊分项，如中标单位无该项资质，即由中标单位委托有资质的专业单位实施。

- 服务期：自签订之日一年。

三、服务要求

1、安全秩序维护管理

1.1服务内容

国家税务总局汕头市濠江区税务局办公大楼、赤港办公区、河浦区税务分局：治安防范、停车场管理。

1.2服务标准

1）成立保安部，建立健全各项安全保卫制度。

2）所有保安人员需经过严格训练，素质高，工作中应穿着制服、佩戴胸卡，佩带对讲机。

3）全天候24小时维护大楼治安秩序，预防查处事故，做好安全防范保卫工作。

4）保安监控中心24小时值班，及时调度保安力量，处理日常保安防范事务。

5）对妨碍辖区治安、影响工作人员正常工作的行为，采取有效措施制止，情节严重的报局办公室或协助报公安机关处理。

6）接到台风等自然灾害的预报，及时检查防范措施的落实情况，组织应急抢险队伍，由局办公室统一指挥，做好抗灾抢险工作，力争将损失降至最低程度。

7）积极贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，对保安人员进行经常性的消防常识培训。

8）建立良好的交通秩序，保持大楼的安静、整洁，保证人行道和消防通道的畅通。

9）认真做好出入车辆的登记制度，指挥车辆按规定路线行驶并停放在指定位置，避免交通堵塞，做好安全防范工作，保障人员及车辆的安全。

10）监控中心实行24小时值班制度，建立健全设备档案，建立值班记录制度，每天检查系统是否正常，全体人员熟悉设备的操作，发现报警情况，迅速采取有效措施予以处置。

2、环境卫生管理

2.1服务内容

国家税务总局汕头市濠江区税务局办公楼：各楼层公共区域、会议室、办税大厅、楼梯、电梯、通道、卫生间、停车场、地下车库及局部分领导办公室和接待室环境清洁而进行的日常保洁工作。

2.2服务标准

1）大堂

地面目视无烟头、纸屑等杂物，无污渍，公共设施表面无明显积尘，不锈钢表面光洁无污染，玻璃门无水迹、污渍。

2）局主要领导房间

A、室内地板每天湿拖1次，中午重点清理茶具及其它办公用品，沙发、茶几每天清理2次，做到室内地面、桌椅无积尘、污渍、杂物；

B、室内卫生间每天清理2次，用湿毛巾和清洁剂擦洗脸盆及大理石台面，做到无异味、无积水、无杂物、无污渍；

C、室内玻璃、不锈钢制品、卫生间玻璃镜每周清洁1次，不锈钢每周上光亮剂1次，保持玻璃表面无积尘、无污迹、无附着物、不锈钢目视表面无污渍、锈蚀；

D、天花板、灯具每月清洁1次；

E、每天清倒垃圾桶2次。

3）公共卫生间

地面无积水、无污渍；天花、墙面、灯具目视无积尘、无蜘蛛网；室内无异味，便池洁净无黄渍。

4）楼层通道

地面目视干净、无污渍、无水迹，玻璃墙面无明显积尘，无附着物，天花无蜘蛛网。

5）玻璃、不锈钢

玻璃面上无积尘，无污迹，无附着物，不锈钢目视表面无污渍。

6）消防梯

目视无烟头、纸屑、楼梯转角无堆积物，无杂物乱放，墙壁无明显积尘，无蜘蛛网，楼梯扶手不锈钢无污渍。

7）室外地面、天台、地下车库

室外地面无杂物，无积水，无明显污迹、泥沙，天台无积水、杂物，地下车库地面无油污，无乱堆杂物。

8）电梯轿厢、不锈钢电梯门

轿厢地面无纸屑，无污渍，轿厢壁干净无积尘，无污渍，电梯显示屏、面板无积尘。

9）会议室、活动室

地面无纸屑，无污渍，无杂物，墙面无积尘、蜘蛛网，活动室设备干净无积尘。

2.3响应采购人需求专项服务（费用由采购人按实另行支付）

（1）石材地面的晶面处理服务要求及标准：

指办公楼内所有大理石、花岗岩地面的晶面处理。按操作程序进行晶面处理工作，达到目视地面无灰尘、光亮，可映出物体轮廓。

（2）地毯清洗工作服务要求及标准

指办公楼内所有地毯清洗工作。 保持地毯表面无污渍，清洁、干净。

（3）外墙、外窗保洁

外墙、外窗保洁是指办公楼、建筑物高空的外墙和外窗卫生管理。

（4）防疫消毒、除四害服务：

指各类防疫消毒、四害孳生场所得到有效控制，根据四害密度情况应需开展防疫消杀。

3、水电设备维护服务

1）中标人负责本项目办公楼的室内外水电管理，设备设施的保养、维护，日常易耗品（件）的更换。

2）中标人雇佣的水电工服饰装备均须统一。

3）中标人负责物业管理区域内供配电系统、照明系统、给排水系统的正常运行、管理和维护（不含专业维保合同确定的维护内容）。

4）中标人应每日巡检电房、各公共照明、夜间灯饰照明等水电设施，发现问题及时报告采购人提供更换材料。

5）中标人每月应协助电梯公司检查保养工作并不定期搞好机房卫生清洁。

6）采购人负责主要设备设施的日常运行维修费用。

- 4、会议服务

在接到使用单位事先通知后，按照所召开会议的规格，在会议召开前安排人员对会议室（厅）进行布置，并将椅子摆放整齐，准备好设备、茶水；在会议过程中为参会人员添加茶水；在会议结束后，安排清洁工打扫会场，以保证会议厅的环境清洁，并关好会议室（厅）的照明、空调等设备。

- 5、绿化服务（租赁、更新、修剪，按实结算）

区局、赤港办公区、河浦分局和原河浦分局国税办公楼四个地方花木修剪养护、除草、防治虫害、更换死亡花木、花木租赁。

1）中标人须安排2名绿化养护人员专职负责采购人的绿化工作。

2）绿化工作应本着“统一规划，统一建设”，“建、管、养、护分工协作，职责明确”的原则进行；

3）土栽花木由采购人按规划栽种后移交中标人统一管理养护；

4）公共区域和各办公室属于单位所有的盆栽花木，由中标人负责养护；

- 5）对大院的土栽花木和绿化设施承担管理及养护责任，及时加肥、修剪、除病虫害等。

6、爱国卫生服务（按实结算）

6.1除四害服务

1）按气候及环境变化除四害。其中1-12月的灭四害消杀工作每月不少于4次。

2）使用符合国家标准的消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

3）除一般“四害”防治外，还提供如蚁、蚤、虱、蜱、螨等其他有害生物的预防和控制。

4)根据相关等级提供对应的专业防制、管理、规划服务。

6.2白蚁、红火蚁防治

1)白蚁、红火蚁防治包含两部分内容：一是对现有白蚁危害进行灭杀，二是对暂未受到白蚁危害的建筑物、绿地(包括地被、树木)进行预防，防止白蚁危害。根据税局环境特点、白蚁对食物的要求和危害特点，选择高效安全、对环境污染小，及药效持续时间长的药剂进行防治。

2)药物的选择和使用要符合国家环保安全的要求，低毒无刺激性、对人畜无害的药物。要求使用药品成分为“20%吡虫啉悬浮剂”，“0.25%氟虫腈粉剂”。

3)通过服务期内的综合治理后，白蚁防治率达到100%，防治后白蚁的危害发生率控制在3%以下，无残留药物污染，树木树干泥被消失，建筑房屋基本无蚁害发生。

4）因特殊情况，按采购方要求增加除四害消杀服务次数的，增加部分按实结算。

7、电梯维护保养及年审检测服务（按实结算）

中标供应商要配合专业维保公司做好如下工作：

税务局办公楼电梯运行维护、年审测服务，现有区局、赤港办公区各一部，共2部。

1）根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度。

2）电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理，每日检查，每周维护、保养。

3）健全电梯设备档案及修理记录；安排电梯安全年检工作。

4）保持电梯轿厢（包括厢内）、并道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁。

5）保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理。

6）密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。

7）其他闲置资产、消防等设备设施的定期巡查管养。

8、其他物业专项服务（按实结算）

服务区域：区局办公楼、赤港办公区、河浦分局及河浦分局原国税楼。

8.1外墙清洗

1）对区域内建筑物外立面进行清洗、清洁。

2）做好高空清洁人员的安全保障措施，清洗区域下方划出隔离区域，提醒过路行人车辆，避免造成危险。

4）要求严格按照高空外墙清洗操作规范进行清洗，并有明显效果。

5）根据采购方要求，对指定区域派人进行清洗、清洁。

6）高空外墙、玻璃幕墙清洗费用每平方不超12元，相关人员需配高空作业证。

- 8.2其他清洗服务

1）元旦、春节、五一、国庆四大节日委托专业公司协助清洁。

2）厨房油烟机保洁和清洗，每半年区局、赤港办公区和河浦分局各清理一次。

3）空调保洁和清洗（384台），每年清洗一次。

4）水池清洗,需委托有清洗资格消毒队伍，每三个月区局和赤港清洗一次。

8.3临时垃圾清运服务

1）垃圾清运、处理分为：生活垃圾（有机、无机、有害垃圾）清运处理、督促装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合广东省及当地有关法律、法规规定。

2）垃圾清运、处理的范围分为：日常办公垃圾、日常生活垃圾、日常公共部位上通道、园林、道路等之综合其他垃圾。

3）垃圾清运、处理工作分为：清运服务区域内绿化垃圾，集中定时清运。

8.4 临时闲置资产设备搬运

1）与物业管理有关的临时性、突发性服务。

2）协助搬运小件物品、清理废旧物品等其他与物业管理有关的临时性、突发性服务。

3）根据采购方工作需要，由中标人提供其他物业服务，涉及人员费用标准为：每人每天不超过300元。临时应急的时工费用标准为：每人每小时不超过30元。

8.5 油、粪池下水道清通服务

1）区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

2）为保持污水管通畅，保洁员每周对排水沟进行巡查，发现问题及时报采购方同意后进行清通。

3）保持化粪池工作正常，每月检查1次，发现异常应及时进行清理。检查发现管道、化粪池损坏的，报采购方进行维修。

4）要求相关清通服务必须使用高压管道清洗车、专业密封吸粪清运车等专业设备。

9、人员要求

9.1物业管理服务人员按岗位要求统一着装、言行规范，要注意仪容仪表、公众形象，一些公众岗位录用人员体型、身高要有规定。

9.2中标人应制订切实可行的管理规章制度、各岗位工作计划、工作流程、员工守则等，负责抓好员工思想教育、业务培训，加强班组建设，营造良好的企业文化氛围。

9.3保安人员用工要求，在法定用工年龄符合有关用工规定，有过类似从业经历，身体健康、五官端正、能使用普通话和潮汕话正常对话的。

四、付款方式：

付款方式：合同期内按月支付，由乙方提交有效发票到甲方收取服务管理费，甲方在收到发票后15个工作日内以转帐方式支付给乙方，如有特殊情况，付款时间和方式可另行商定；若不属于本合同约定服务范围内的项目而甲方要求服务的，其发生的费用由双方协商后另行支付。

五、其他事项

1、中标人全力配合采购人完成各项突击任务（如大型接待、防台风等），及时提供临时辅助性人员，满足采购人的需要，并保证物业管理服务员工服从采购人的工作安排。加班费及误餐费由采购人按实支付给中标人。

2、根据采购人要求中标人派遣人员开展其他日常相关专项服务工作，如高空外墙清洗、化粪池下水道清通、环境防疫消毒服务、大埋石、花岗岩地面的晶面专业处理、临时应急重大活动增员等，中标人应积极配合完成，所产生劳务等相关费用按实支付给中标人。

3、采购人如遇其他不包括在《用户采购需求书》里的服务要求，可委托中标人提供服务，费用由采购人负责，付费方式及费用由双方协商。

4、委托管理合同期拟定为一年。服务期限内每季度进行综合考评，采购人对中标人进行定期与不定期检查和监督，对检查中发现的问题可口头或书面通知中标人并限期整改，对中标人个别素质不符合使用要求的员工，采购人有权用书面形式通知中标人辞退、调换。

附表：

物业管理服务质量考核表

| 序号 | 考核项目 | 评价意见（请在相应选项打√） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务人员形象规范性 （8分） | 优秀（8分）□ 良好（6分）□ 一般（3分）□ 较差（0分）□ |  |
| 2 | 服务人员服务态度 （8分） | 优秀（8分）□ 良好（6分）□ 一般（3分）□ 较差（0分）□ |  |
| 3 | 管理制度规范性 （8分） | 优秀（8分）□ 良好（6分）□ 一般（3分）□ 较差（0分）□ |  |
| 4 | 物业服务及时性 （8分） | 优秀（8分）□ 良好（6分）□ 一般（3分）□ 较差（0分）□ |  |
| 5 | 服务需求响应程度 （8分） | 优秀（8分）□ 良好（6分）□ 一般（3分）□ 较差（0分）□ |  |
| 6 | 安全生产管理 （8分） | 优秀（8分）□ 良好（6分）□ 一般（3分）□ 较差（0分）□ |  |
| 7 | 安全整改响应程度 （8分） | 优秀（8分）□ 良好（6分）□ 一般（3分）□ 较差（0分）□ |  |
| 8 | 应急预案管理 （8分） | 优秀（8分）□ 良好（6分）□ 一般（3分）□ 较差（0分）□ |  |
| 9 | 协作主动性 （8分） | 优秀（8分）□ 良好（6分）□ 一般（3分）□ 较差（0分）□ |  |
| 10 | 沟通渠道畅顺程度 （8分） | 优秀（8分）□ 良好（6分）□ 一般（3分）□ 较差（0分）□ |  |
| 11 | 投诉处理效率与效果 （10分） | 优秀（10分）□ 良好（8分）□ 一般（5分）□ 较差（0分）□ |  |
| 12 | 总体服务质量 （10分） | 优秀（10分）□ 良好（8分）□ 一般（5分）□ 较差（0分）□ |  |
| 考评结果 | 数合计（满分100分） |  |  |

考核单位（盖章）：                    被考核单位（盖章）：